## Zadanie nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ po zmianach z dnia 31.08.2022 Załącznik nr 1 do umowy NZ.280.12.1.2022 Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy czepków, masek i fartuchów z włókniny, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Czepki pielęgniarskie okrągłe ( w kształcie beretu) z włókniny polipropylenowej min. 17 g max 18 g. Średnica po rozciągnięciu min. 53 cm max 55 cm. Opakowanie: umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk. | szt. | 200000
2. | Czepek chirurgiczny męski typu furażerka, z włókniny, z trokami do umocowania. | szt. | 600
3. | Maski chirurgiczne wykonane z trzech warstw niepylącej włókniny, o wymiarach 17,5 min. 17,0 cm x 9,5 cm wiązane na troki, zgodnie z normą 14683 typ II LUB typ IIR. | szt. | 20000
4. | Maski chirurgiczne na gumkach wykonane z trzech warstw niepylącej włókniny, o wymiarach 17,5 min. 17,0 cmcm x 9,5 cm LUB x 9,0 cm, zgodnie z normą 14683 typ II LUB typ IIR., skuteczność filtracji bakterii BFE≥98% , w opakowaniu umożliwiającym wyciągnięcie pojedynczej sztuki | szt. | 1000000
5. | Fartuch ochronny z włókniny, rękawy zakończone gumką lub mankietem- wiązane na troki w talii oraz szyi lub zapinane na rzep, Rozmiar: M, L , LUB L (dł. 120cm, szer. 70cm, obwód 140cm) LUB XL (dł. 125cm, szer. 75cm, obwód 150cm) LUB uniwersalny | szt. | 120000
RAZEM:

## Zadanie nr 2
Załącznik nr 3 do SWZ po zmianach z dnia 25.08.2022 Załącznik nr do umowy NZ.280.12.2.2022 Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy koszul dla pacjenta, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny SMS/SMMS o gramaturze min. 33 g/m2. Koszula posiada krótkie rękawki oraz półokrągłe wycięcie pod szyją. Wiązana na troki przy szyi oraz pasie. Rozmiar: uniwersalny. Jednorazowa. | szt. | 4000
RAZEM:

## Zadanie nr 3
Załącznik nr 4 do SWZ po zmianach z dnia 25.08.2022 Załącznik nr 1 do umowy NZ.280.12.3.2022 Formularz cenowo – techniczny zadania nr 3 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fartuchów chirurgicznych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z WYCENĄ SZACUNKOWĄ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Jałowy fartuch chirurgiczny typu SMMMS Wykonany z włókniny typu SMS/SMMS o minimalnej gramaturze 35 g /m2. Rękaw krój typu reglan lub prosty, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, szew min. trzyścieżkowy, posiada dziane poliestrowe mankiety min. 6cm, wyraźne oznaczenie rozmiaru, dobrze widoczne nawet w nieotwartym opakowaniu, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowani sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową lub papier krepowy, w opakowaniu minimum 2 chłonne ręczniki 30-30,5x 30-40 LUB 30-40 X 30-40 cm. Rozmiar M S/M - XXL Na opakowaniu wskaźnik lub rodzaj sterylizacji oraz co najmniej 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. | szt. | 30000
2. | Jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS/SMMS wzmocniony O gramaturze min. 35 g/m2. Wzmacniany wewnętrznie na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej chłonnym i nieprzemakalnym laminatem. Niezawierający wiskozy ani celulozy. Rękaw krój typu reglan lub prosty, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, szew min. trzyścieżkowy, ściągacze rękawów niezawierające bawełny o długości min 6 cm, wyraźne oznaczenie rozmiaru, dobrze widoczne nawet w nieotwartym opakowaniu, troki umiejscowione w kartoniku gwarancyjnym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową lub papier krepowy 60x60 cm LUB 55-60x55-60 cm, w opakowaniu co najmniej 2 chłonne ręczniki o wymiarach 30-30,5 x 30-40 cm LUB 30-40 X 30-40 cm. Rozmiar M S/M - XXL Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz co najmniej 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. | szt. | 4000
RAZEM:

## Zadanie nr 4
Załącznik nr 5 do SWZ po zmianach z dnia 25.08.2022 Załącznik nr 1 do umowy NZ.280.12.4.2022 Formularz cenowo – techniczny zadania nr 4 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy prześcieradeł z włókniny, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Prześcieradła z włókniny/ włókniny polipropylenowej 150 x 210 cm (+/- 10 cm, niesterylne, nieprzemakalne (foliowane). | szt. | 72000
RAZEM: