Załącznik nr 1

Zamawiający

Akademia Wychowania Fizycznego

we Wrocławiu

........................................				al. Ignacego Jana Paderewskiego 35

(pieczęć Wykonawcy)					51-612 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY

| Nazwa Wykonawcy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siedziba Wykonawcy | ul: |  |  | Nr |
|  | kod: | miejscowość: |  |  |
| Adres do korespondencji | ul: |  |  | Nr |
|  | kod: | miejscowość: |  |  |
| Tel./Fax | tel. |  | fax. |  |
| e-mail |  |  |  |  |
| NIP |  |  |  |  |
| Konsorcjum (jeżeli dotyczy) | Nazwa Partnera: |  |  |  |
|  | ul: |  |  | Nr |
|  | kod: | miejscowość: |  |  |

Nawiązując do postępowania prowadzonego jako zamówienie klasyczne w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę:

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM APARATURY I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH DO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

- Sprawa nr KZ-10/2022

CZĘŚĆ I: Zakup wraz  z dostawą 3 kombajnów kosmetologicznych wielofunkcyjnych.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

  - Cena ryczałtową dostawy ……........... zł brutto

  - w tym: netto ............................ zł,

  - podatek VAT – (…..) % …………. zł

Powyższa cena jest ceną ostateczną, bez możliwości doliczeń i zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na warunkach określonych w SWZ zgodnie z poniższym zestawieniem cenowym.

| ZESTAWIENIE CENOWE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  | szt. | zł | zł | % | zł |
|  | Kombajn kosmetologiczny wielofunkcyjny | 3 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

- Kryterium T  - Termin realizacji.

Deklaruję wykonanie dostawy, zgodnie z wymaganiami określonymi w swz w terminie …………. (min. 14 dni maks. 30 dni) dni od dnia podpisania umowy/zawarcia umowy.

- Kryterium G  - Gwarancja

Udzielamy gwarancji jakości na zaoferowany przedmiot zamówienia: …..……. miesięcy (min. 24 miesiące, max. 36 miesięcy).

CZĘŚĆ II: Zakup wraz  z dostawą platformy posturograficznej do badania i rehabilitacji osób w warunkach aktywności dnia codziennego;

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

  - Cena ryczałtową dostawy ……........... zł brutto

  - w tym: netto ............................ zł,

  - podatek VAT – (…..) % …………. zł

Powyższa cena jest ceną ostateczną, bez możliwości doliczeń i zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na warunkach określonych w SWZ.

- Kryterium T  - Termin realizacji.

Deklaruję wykonanie dostawy, zgodnie z wymaganiami określonymi w swz w terminie …………. (min. 60 dni maks. 90 dni) dni od dnia podpisania umowy/zawarcia umowy.

- Kryterium G  - Gwarancja

Udzielamy gwarancji jakości na zaoferowany przedmiot zamówienia: …..……. miesięcy (min. 24 miesiące, max. 36 miesięcy).

| Przedmiot zamówienia: platforma posturograficzna |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i Typ: |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp | Parametr / Warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Uwagi |
| 1 | Moduł sterujący: laptop + monitor 24’’ Laptop: - procesor przynajmniej 4 rdzenie, 8 wątków, 8MB pamięci cache - pamięć operacyjna 16GB DDR4 - dysk SSD 512GB - ekran 17’’-17,3” dotykowy - możliwość podłączenia platformy posturograficznej - możliwość podłączenia załączonego monitora 24’’ - system Windows 10Pro lub Windows 11Pro Monitor 24’’: - możliwość podłączenia do laptopa sterującego platformą posturograficzną - ekran 23,8-24,0’’ IPS, LED - częstotliwość odświeżania: 75Hz - czas reakcji: 5ms - kąt widzenia (w pionie i poziomie): 178stopni | Tak |  |  |
| 2 | Platforma diagnostyczna do wykonywania badań minimum: Modified Clinical Test of Sensory Interaction on Balance (mCTSIB)- zmodyfikowany kliniczny test integracji sensorycznej i równowagi Limits of Stability (LOS)-test określający granice stabilności Rhythmic Weight Shift (RWS)- test określający rytmiczne przenoszenie środka ciężkości Unilateral Stance (US)- test określający charakterystykę stania na jednej nodze Weight Bearing Squat (WBS)- test określający charakterystykę przysiadu Forward Lunge (FL)- test określający charakterystykę wykroku do przodu Sit to Stand (STS)- test określający charakterystykę ruchu podczas wstawania z siadu Step Up and Over (SUO)- test określający charakterystykę ruchu podczas wchodzenia i schodzenia z podestu (schodów) Step Quick Turn (SQT)- test określający charakterystykę ruchu podczas chodu z obrotem Tandem Walk (TW)- test określający charakterystykę ruchu podczas chodu stopkami Walk Across (WA)- test określający charakterystykę chodu | Tak |  |  |
| 3 | Platforma zapewniająca możliwość wykonania treningów minimum Quick Training- szybki trening Mobility- trening mobilności Closed Chain- trening w zamkniętym łańcuchu kinematycznym Weight Shifting- trening przenoszenia środka ciężkości Seated Training- trening w pozycji siedzacej | Tak |  |  |
| 4 | Funkcje zintegrowane w oprogramowaniu : dane normatywne oraz biofeedback w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
| 5 | Podwójna płyta balansowa lub maksimum 2 płyty z czujnikami o wymiarach 1250x1950x20 mm ±20mm nośność każdej z płyt minimum 220 kg – PŁYTA ŁĄCZĄCA | Tak |  |  |
| 6 | Płyta lub płyty o niskim profilu z funkcją autokalibracji | Tak |  |  |
| 7 | Trzy drewniane stopnie o różnej wielkości wyposażone w zabezpieczenie przed pośliźnięciem, nośność każdego ze stopni minimum 220 kg 550x300x400 mm ±10mm 550x300x200 mm ±10mm 550x300x100 mm ±10mm | Tak |  |  |
| 8 | Średnia czułość czujników dla obciążenia pionowego ≤0,02kg ±5g | Tak |  |  |
| 9 | Dokładność COP ±0,25 mm | Tak |  |  |
| 10 | Częstotliwość próbkowania ≥1000Hz | Tak |  |  |
| 11 | Brak ograniczenia wzrostu pacjenta | Tak |  |  |
| 12 | Pilot zintegrowany z systemem umożliwiający zdalną obsługę, na baterie. | Tak |  |  |
| 13 | Wózek medyczny z regulowaną wysokością dla osoby badającej | Tak |  |  |
| 14 | Wózek z monitorem (pozycja nr 1) wyświetlającym bodziec (biofeedback) | Tak |  |  |
| 15 | Poduszka z pianki 450x500x100mm (+/-10mm) z powłoką antypoślizgową oraz znacznikami ułożenia stóp w celu wystandaryzowania pozycji stojącej badanych osób. | Tak |  |  |
| 16 | Kołyska drewniana 340x360x80 (+/-10mm) Nośność minimum 220 kg | Tak |  |  |
| 17 | Walizka transportowa dostosowana do bezpiecznego przewożenia płyt. | Tak |  |  |
| 18 | Licencja dożywotnia na oprogramowanie | Tak |  |  |

Część III: Zakup wraz  z dostawą aparatu do elektroterapii i terapii ultradźwiękami oraz do diagnostyki pobudliwości nerwowo-mięśniowej;

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

- Cena ryczałtową dostawy ……........... zł brutto

- w tym: netto ............................ zł,

- podatek VAT – (…..) % …………. zł

Powyższa cena jest ceną ostateczną, bez możliwości doliczeń i zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na warunkach określonych w SWZ.

- Kryterium T  - Termin realizacji.

Deklaruję wykonanie dostawy, zgodnie z wymaganiami określonymi w swz w terminie …………. (min. 14 dni maks. 30 dni) dni od dnia podpisania umowy/zawarcia umowy.

- Kryterium G  - Gwarancja

Udzielamy gwarancji jakości na zaoferowany przedmiot zamówienia: …..……. miesięcy (min. 12 miesiące, max. 36 miesięcy).

Część IV: Zakup wraz  z dostawą przepływomierza laserowego Dopplera;

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

- Cena ryczałtową dostawy ……........... zł brutto

- w tym: netto ............................ zł,

- podatek VAT – (…..) % …………. zł

Powyższa cena jest ceną ostateczną, bez możliwości doliczeń i zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na warunkach określonych w SWZ.

- Kryterium T  - Termin realizacji.

Deklaruję wykonanie dostawy, zgodnie z wymaganiami określonymi w swz w terminie …………. (min. 30 dni maks. 50 dni) dni od dnia podpisania umowy/zawarcia umowy.

- Kryterium G  - Gwarancja

Udzielamy gwarancji jakości na zaoferowany przedmiot zamówienia: …..……. miesięcy (min. 24 miesiące, max. 60 miesięcy).

Część V: Zakup wraz  z dostawą elektrokardiografu impedancyjnego;

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

- Cena ryczałtową dostawy ……........... zł brutto

- w tym: netto ............................ zł,

- podatek VAT – (…..) % …………. zł

Powyższa cena jest ceną ostateczną, bez możliwości doliczeń i zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na warunkach określonych w SWZ.

- Kryterium T  - Termin realizacji.

Deklaruję wykonanie dostawy, zgodnie z wymaganiami określonymi w swz w terminie …………. (min. 30 dni maks. 50 dni) dni od dnia podpisania umowy/zawarcia umowy.

- Kryterium G  - Gwarancja

Udzielamy gwarancji jakości na zaoferowany przedmiot zamówienia: …..……. miesięcy (min. 24 miesiące, max. 60 miesięcy).

Część VI: Zakup wraz  z dostawą wanny do hydroterapii wielofunkcyjnej;

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

- Cena ryczałtową dostawy ……........... zł brutto

- w tym: netto ............................ zł,

- podatek VAT – (…..) % …………. zł

Powyższa cena jest ceną ostateczną, bez możliwości doliczeń i zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na warunkach określonych w SWZ.

- Kryterium T  - Termin realizacji.

Deklaruję wykonanie dostawy, zgodnie z wymaganiami określonymi w swz w terminie …………. (min. 30 dni maks. 60 dni) dni od dnia podpisania umowy/zawarcia umowy.

- Kryterium G  - Gwarancja

Udzielamy gwarancji jakości na zaoferowany przedmiot zamówienia: …..……. miesięcy (min. 24 miesiące, max. 60 miesięcy).

Część VII: Zakup wraz  z dostawą systemu do analizy postawy ciała.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

- Cena ryczałtową dostawy ……........... zł brutto

- w tym: netto ............................ zł,

- podatek VAT – (…..) % …………. zł

Powyższa cena jest ceną ostateczną, bez możliwości doliczeń i zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na warunkach określonych w SWZ.

- Kryterium T  - Termin realizacji.

Deklaruję wykonanie dostawy, zgodnie z wymaganiami określonymi w swz w terminie …………. (min. 30 dni maks. 60 dni) dni od dnia podpisania umowy/zawarcia umowy.

- Kryterium G  - Gwarancja

Udzielamy gwarancji jakości na zaoferowany przedmiot zamówienia: …..……. miesięcy (min. 24 miesiące, max. 60 miesięcy).

- W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym oświadczam(y), że:

- Ceny podane powyżej są ostateczne, bez możliwości doliczeń i zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na warunkach określonych w swz. Cena może być waloryzowana tylko na zasadach określonych w swz.

- Zapoznaliśmy się z treścią swz oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia w trakcie przedmiotowej  procedury, stanowiące integralną część swz, wyszczególnione w Informacjach dla Wykonawców.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w swz.

- W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

- Oferuję/-emy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w swz, wyjaśnieniami do swz oraz jej modyfikacjami obowiązującymi przepisami.

- Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyłem/zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.

- PODWYKONAWCY (wypełnić jeśli dotyczy)

| - NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODZLECIMY PODWYKONAWCOM |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | - Określenie części zamówienia | - Nazwa/y (firm/y) podwykonawcy/ów |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

- Oświadczamy, że zostało wniesione wadium:

| WPŁATA WADIUM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wysokość wadium | Data wniesienia |  | Forma wadium |
| ZWROT WADIUM, którego dokonuje Zamawiający |  |  |  |
| Numer rachunku bankowego* (wypełnić jeżeli dotyczy) |  | Inne miejsce (dotyczy dokumentu gwarancji) |  |

*należy wypełnić w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu.

- Informuję(my), że wybór oferty będzie/nie będzie*  prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie**: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić

**jeżeli będzie, należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku).

- Oświadczamy, iż niniejsza oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu definicji zawartej w art. 11 ust. 4. ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania - DOTYCZY / NIE DOTYCZY (odpowiednio skreślić/zakreślić- braku  wyboru zostanie uznany za brak zastrzeżenia).

- Oświadczamy*, że:

Jesteśmy mikro przedsiębiorstwem

Jesteśmy małym przedsiębiorstwem

Jesteśmy średnim przedsiębiorstwem

nie jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem .

*należy zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X.

10.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

11. Oświadczamy, że dokumenty (należy wypełnić jeśli dotyczy) są dostępne za pomocą bez płatnych       ogólnodostępnych baz danych, (należy podać adres strony www i nazwę dokumentu):

- ………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………

- Osoby wskazane do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania umowy:

- ………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, podstawa reprezentowania tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy:

- ………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

- Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:

- .........................................

- .........................................

- .........................................

- *należy dopisać tyle punktów ile będzie to konieczne

Zgodnie z definicją małego i średniego przedsiębiorcy z art. 7 ust. 1 pkt. 2) i 3) ustawy z dnia 06 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 1292).