ZAŁĄCZNIK NR 2

ZESTAWIENIE ROBÓT

(WYKAZ ROBÓT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA)

- PŁYWALNIA (al. IJ. Paderewskiego 35)

Usunięcia pęcherza 1,0m2

Wymiana kopułek świetlików dachowych φ30 cm wraz z uszczelkami (wkręty ze stali nierdzewnej) oraz uszczelnienie połączenia naświetli z papą   - szt. 10

Usunięcie pęcherza na pokryciu dachu z papy

- REKTORAT  (ul. Banacha 11)

Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych  szt. 4

Przełożenie dachówek  szt 10

- BUDYNEK DYDAKTYCZNY (ul. Witelona 25a)

Uszczelnić dach pokryty dachówką wokół komina i przy rynnie ~12,0mb

Połączyć i zamocować  rurę spustową na szczycie budynku, udrożnić rurę spustową.

- HALA WIELOFUNKCYJNA  (al. IJ. Paderewskiego 35)

Montaż kapturków na kominkach odpowietrzających – szt 8

(Podstawa  zamontowana brak kapturków, nowe kapturki należy zamocować na stałe aby uniemożliwić zrywanie przez wiatr)

- DOM STUDENCKI „ SPARTAKUS” (al. IJ. Paderewskiego 35)

Udrożnienie i uszczelnienie rury spustowej na łączeniach (odcinek żeliwny pod oknem)

Wymiana na tarasie  obróbek blacharskich z blachy ocynk 55 mocowanych pod posadzką z płytek gres   -    wymiary obróbki  30 x 3450 cm

- ZAMECZEK (ul. Rzeźbiarska 4) – praca z wysięgnika

Oczyszczenie rynien  ~180mb

Oczyszczenie rur spustowych  9 szt.

Poziom rynien 10 – 16,00 m

Przymocowanie rury spustowej z wyprofilowaniem kolana na łączeniu  rura spustowa- rura żeliwna (przy balkonie nad schodami)

7. BUDYNEK DYDAKTYCZNY   (ul. Witelona 25)

Uszczelnienie łączenia blach miedzianych na dachu