Załącznik nr 7 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Znak postępowania: RO.271.6.2024.ZP

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotowe zadanie obejmuje zagospodarowanie placu rekreacyjnego na terenie Publicznego Żłobka w Prószkowie, polegające na montażu nowych urządzeń do istniejącego już placu zabaw, utworzenie nawierzchni bezpiecznej oraz nasadzeniu zieleni.

Zaprojektowano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową wylewaną na budowie. Jako podłoże nawierzchni poliuretanowej projektuje się podbudowę z kruszywa ze spadkiem 0,8%.

Podczas wykonywania nawierzchni ważna jest kontrola temperatury i wilgotności celem uzyskania odpowiedniej wilgotności podłoża.

Konstrukcja nawierzchni:

- wylewany system poliuretanowy z granulatem EPDM 10 mm,

- warstwa amortyzująca SBR gr. 60 mm,

- kruszywo łamane frakcji 0 – 16 mm gr. 5cm zagęszczone do Is=0,98,

- kruszywo łamane frakcji 0 – 32 mm gr. 20 cm zagęszczone do Is=0,98,

- geowłóknina 200g/m2,

- piasek gr. 50mm jako warstwa odsączająca,

- grunt rodzimy.

Projektowana nawierzchnia ograniczona jest obrzeżem betonowym 8x30 cm. Obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej z oporem.

Nawierzchnie bezpieczne muszą posiadać stosowne certyfikaty oraz być zgodne z obowiązującymi normami: PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177-1:2009.

W skład wyposażenia wchodzi:

- zestaw zabawowy - 3 szt.

- trampolina - 3 szt.

- bujak - 3 szt.

- ławeczka dla dzieci - 4 szt.

- kącik manipulacyjny - 1 szt.

- ścianka manipulacyjna - 2 szt.

- ławka - 3 szt.

- lokomotywa - 1 szt.

- regulamin korzystania z placu zabaw - 1 szt.

Dokładny opis urządzeń znajduje się w opisie technicznym.