**Przedmiot zamówienia**

**NR SPRAWY:** 17/AT/ZO/2024

1. **Zamawiający:**

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy; ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Telefon (52) 365 58 02, 365 58 60

NIP: 9532582266; REGON: 340517145

Strona internetowa Zamawiającego: [www.umk.biziel.pl](http://www.umk.biziel.pl)

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowych (wraz z instalacją) klimatyzatorów dla Szpitala w ilości oraz parametrach określonych w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Zamówienia.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać do każdego zakupionego klimatyzatora (jednostki zewnętrznej i wewnętrznej) instalacje chłodnicze, elektryczne i odprowadzające skropliny.

Instalację elektryczną zasilającą klimatyzator należy doprowadzić do rozdzielni elektrycznej wskazanej przez Użytkownika (orientacyjna długość przewodu elektrycznego od jednostki wewnętrznej do rozdzielni elektrycznej podana jest w formularzu oferty), łącznie z zamontowaniem zabezpieczenia różnicowo - nadprądowego.

Należy wykonać instalacje odprowadzającą skropliny od jednostek wewnętrznych.

Zabrania się prowadzenia przewodów instalacji freonowej w kanałach wentylacji grawitacyjnej.

Montowane jednostki klimatyzacji w budynkach Szpitala Biziela.

 Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w terminie uzgodnionym telefonicznie z zamawiającym (jednak nie później niż na 3 dni przed terminem składania ofert).

*Uwaga: Zamawiający w ramach dostawy oraz instalacji klimatyzatorów wymaga również przeglądów technicznych (wykonywanych przez autoryzowany serwis producenta) w zakresie oraz interwałach czasowych zgodnych z wymogami producenta oraz instrukcją obsługi poszczególnych klimatyzatorów w czasie trwania udzielonej gwarancji.*