**Załącznik nr 2**

**Środki ochrony osobistej – maseczki chirurgiczne jednorazowe**

**PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | **Parametr oferowany**  **(wpisać TAK lub wypełnić)** |
| **Maseczka chirurgiczna** | |
| Jednorazowe |  |
| 3 – warstwowa |  |
| Włóknina polipropylenowa, warstwa zewnętrzna niebieska – 17±2 g/m2, warstwa filtracyjna biała – 25±2 g/m2, warstwa wewnętrzna biała – 17±2 g/m2 |  |
| Wkładka modelująca nos, długość 9 ± 1 cm |  |
| Długość i szerokość maski: 17,5 cm x 9,5 cm |  |
| Uchwyty elastyczne do zamocowania maski na twarzy długość – 17±1 cm, szerokość – 1,5±0,3 cm |  |
| Ciśnienie różnicowe 25±5 Pa/cm2 |  |
| Minimalny stopień filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych |  |
| Norma EN 14683:2019 |  |
| Kopia certyfikatu |  |