## Wymagania
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.). 4. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia z całym wyposażeniem będzie fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 r., oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych, przedmiot zamówienia nie będący przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będący przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywanym w jakimkolwiek celu przez inny podmiot. Przedmiot zamówienia kompletny, w pełni sprawny i przeznaczony do zastosowania zgodnie z jego przeznaczeniem, kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego, 5. Zamawiający w Załączniku Nr 1 do SWZ określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. 6. W załączniku Nr 1 do SWZ w kolumnie „J” Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazwy handlowej produktu, numeru katalogowego, roku produkcji. 7. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia posługuje się ogólnie przyjętym nazewnictwem, przy czym w pozycjach asortymentowych, dla których wspomniane nazewnictwo byłoby niewystarczające i skutkowałoby zaoferowaniem wyrobów medycznych niekompatybilnych, Zamawiający posłużył się wskazaniem źródła pochodzenia produktu. Zamawiający informuje, że jeżeli w opisie podano nazwy towarowe produktów to odnoszą się one jedynie do jakości, typu produktu. Powyższe działanie Zamawiającego wynika ze specyfiki przedmiotu zamówienia, a wymaganej kompatybilności wyrobów medycznych nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia do wykonania zamówienia produktów równoważnych w stosunku do wyrobów określonych w Załączniku Nr 1 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia, tzn. o parametrach nie gorszych, czyli takich samych lub lepszych. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wskazania „równoważności” oferowanego produktu oraz udowodnienia Zamawiającemu, iż parametry, właściwości, działanie i materiały, z których powstał oferowany wyrób medyczny są równoważne i o nie niższym standardzie jakościowym od pierwotnie wskazanego przez Zamawiającego w SWZ asortymentu. 8. Zamawiający wymaga na etapie prowadzenia postępowania przetargowego złożenia zapytania przez Wykonawcę o dopuszczenie wyrobu medycznego równoważnego wraz z uzasadnieniem, o którym mowa powyżej. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia jest utrudniony dotyczy narzędzi lub przyrządów do operacji, które proponowane są jako równoważne pożądana jest wizualizacja np. zdjęcie katalogowe. 9. W przypadku, gdy wymieniony w załączniku Nr 1 do SWZ asortyment nie jest czasowo dostępny na rynku można go zastąpić innym (o parametrach nie gorszych, czyli takich samych lub lepszych), po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 10. Zamawiający wymaga, by opakowania jednostkowe oferowanych wyrobów medycznych zawierały nazwę asortymentu, nazwę producenta, opis zawartości opakowania w języku polskim (opcjonalnie ulotkę), datę produkcji i/lub ważności oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej, a także datę ważności sterylizacji dla asortymentu sterylnego lub informację o sposobie sterylizacji bądź dezynfekcji dla wyrobów wielokrotnego użytku (jeżeli dotyczy przedmiotu zamówienia). Zamawiający dopuszcza, aby oferowany przedmiot zamówienia posiadał etykiety i instrukcje używania w języku polskim lub języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów. 11. Oferowany w ofercie przetargowej asortyment musi posiadać zgodność, kompatybilność użytkową z posiadanymi przez WCSKJ sterylizatorami oraz posiadać właściwości umożliwiające realizację procesów sterylizacji o temperaturach 121° C lub 134° C. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby medyczne wielorazowego użytku posiadały parametry umożliwiające dekontaminację i resterylizację wyrobów w oparciu o polskie normy zharmonizowane z normami europejskimi dotyczące procesów sterylizacji obowiązujących w Polsce. 12. Wykonawca zapewni, dla przedmiotu zamówienia serwis gwarancyjny przeglądy i konserwacje zgodnie z wymaganiami producenta. 13. Termin realizacji zamówienia: . 14. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca gwarantuje minimalny termin gwarancji, ważności lub sterylności dostarczanego sprzętu medycznego wynoszący nie mniej niż 24 miesiące licząc od dnia realizacji dostawy do Zamawiającego.

## Pakiet Nr 1 Neurochirurgia
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
Pakiet nr: 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia neurochirurgiczne
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Łączna wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Kerison typu SQ LINE 3 mm 130 stopni do góry ,standardowa stopka długości 180 mm ,rozbieralny za pomoca przycisku ,górna część zespolona trwale z dolna ,wyposazona w nieruchomy wypychacz, ergonoimiczna raczkę |  | szt. | 1
2. | Keresinony typ SQ LINE 4 mm 130 stopni do góry ,standardowa stopka długośc 180 mmm ,rozbieralny z apomoca pzrycisku ,górna część zespolona trwale z dolna ,wyposażony w nieruchomy popychacz ,ergonomiczna rękojeść |  | szt. | 1
3. | Roskładany Rongeur Standard prosty 2 mm /200 mm |  | szt. | 3
4. | SQ Kerison 10 x 2 mm 130 stopni góra STD 200 mm |  | szt. | 4
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)

## Pakiet Nr 2 Ortopedia
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
Pakiet nr: 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia ortopedyczne
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Łączna wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Podważka kostna Hohmann 17 mm/240 mm |  | szt | 4
2. | Podważka kostna Hohmann 8 mm /240 mm |  | szt | 4
3. | Podważka kostna Hohmann 17 mm/240 mm |  | szt | 4
4. | Szcypce płaskie TC fig 1 2 wąska szczęka 18 cm |  | szt | 2
5. | Odgryzacz kostny ortopedyczny dł. 18 cm zagiety |  | szt | 2
6. | Smith Peterson odgryzacz 4 mm mocno zagięty 19 cm |  | szt | 2
7. | Hak automat Mollison 4 x 4 ostry 20 cm |  | szt | 2
8. | Hak automat Wullstein tępy 4 x 4 ostry 18 cm |  | szt | 2
9. | Penseta DeBakey atraumatyczna 24 cm |  | szt | 4
10. | Osteotom Lambotte szer 8 mm dł 20 cm |  | szt | 2
11. | Osteotom Lambotte szer 8 mm dł 24 cm |  | szt | 2
12. | Osteotom Lambotte szer 10 mm dł 20 cm |  | szt | 2
13. | Osteotom Lambotte szer 8 mm dł 24 cm |  | szt | 2
14. | Raspator Labbotte 10 mm/210 mm zagięty |  | szt | 4
15. | Raspator Labbotte 25 mm/210 mm zagięty |  | szt | 2
16. | Odgryzacz kostny Luer 17 mm dł 270 mm |  | szt | 2
17. | Kleszcze do ciecia kości Liston proste 170 mmm |  | szt | 2
18. | Łyżeczka kostna 5 mm dł.17 cm |  | szt | 2
19. | Łyżeczka kostna 8,5 mm dł.17 cm |  | szt | 2
20. | Imadło do igieł utwardzane De Bekey 18 cm |  | szt | 4
21. | Imadło do igieł utwardzane De Bekey 20 cm |  | szt | 4
22. | Imadło Crile Wood 150 mm |  | szt | 4
23. | Obcinak do drutów z twardą wkładką TC 220 mm |  | szt | 1
24. | Imadło Crile Wood 180 mm |  | szt | 4
25. | Korkociąg do kości głowy udowej dł 250 cm |  | szt | 2
26. | Młotek waga 900 g śr 35 mm 265 mm |  | szt | 2
27. | Kleszcze kocher 20 cm 1x 2 zęby |  | szt | 6
28. | Opinak ortopedyczny 170 cm |  | szt | 2
29. | Kleszcze kocher 24 cm 1 x 2 zęby |  | szt | 6
30. | Kościotrzymacz Steinhauser zag dł 200 mm |  | szt | 1
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)

## Pakiet Nr 3 Laryngologia
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
Pakiet nr: 3
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia laryngologiczne
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Łączna wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Nóż Plestera ,okrągły 160 mm |  | szt | 2
2. | Kaniula ssaca sr 2,2 mm dł 7 cm |  | szt | 1
3. | Kaniula ssąca sr 3,0 mm dł 7 cm |  | szt | 1
4. | Rozwieracz Plester 2 x 2 żeby ,ostry dł 13 cm |  | szt | 2
5. | Kireta House 15 cm 1,5 +1,8 mm podwójna owalna |  | szt | 1
6. | Pęseta bardzpo delikatna Graefe dł 10 cm |  | szt | 1
7. | Pęseta Semken prosta 150 mm |  | szt | 1
8. | Raspator 8 mm 17 cm |  | szt | 1
9. | Rączka do kaniuli z Luer |  | szt | 1
10. | Dłuto Ballanger 6 mm dł 155 mm |  | szt | 1
11. | Kleszcze nos.okienko Well-Blakesley 4,2 mm 110 mm zagięty do góry |  | szt | 1
12. | Rozszerzadło do ust Kliner Doughty |  | szt | 2
13. | Rozwieracz Kilner Doughty zestaw lewy z 3 łyzkami |  | szt | 1
14. | Kleszcze nos okienko Weil Blaksley f i 5,6 mm 110 mm zagiety do góry |  | szt | 1
15. | Kleszczyki uszne Hartman 2 mm,87 mm |  | szt | 1
16. | Kleszczyki Hartman douszne WL87 mm.25 mm |  | szt | 1
17. | Pęseta bagnetowa Jansen dł 160 mm |  | szt | 2
18. | Raspator Cotte ,obustronny ostro-tępy 200 mm |  | szt | 1
19. | Bipolar Pęseta bagnetowa 2,0 mm |  | szt | 1
20. | Kaniula ssąca śr .0,8 mm dł 7 cm |  | szt | 1
21. | Kaniula ssąca śr.1.0 mm dł 7 cm |  | szt | 1
22. | Kaniula ssąca śr 1,5 mm dł 7 cm |  | szt | 1
23. | Kaniula ssąca śr.1,8 mm dł 7 cm |  | szt | 1
24. | Kaniula ssąca śr 2,0 mm dł 7 cm |  | szt | 1
25. | Kanula ssąca śr 2,5 mm dł 7 cm |  | szt | 1
26. | Podważka Fosher zagięta w prawo |  | szt | 1
27. | Mikro haczyk 45 st. zagiety 1 mm |  | szt | 1
28. | Mikro haczyk chirurgiczny 90 st . |  | szt | 1
29. | Mikro kleszczyki 80 mm 0,9 x 1 mm |  | szt | 1
30. | Kleszczyki uszne Hartmann - Wullstein 0,8 x 4 mm |  | szt | 1
31. | Mikro nożyczki Bellucci wł 80 mm bransza 0,8 x 3,5 mm |  | szt | 1
32. | Rozwieracz Plester dł.110 mm |  | szt | 1
33. | Igła Wullsteina delikatnie zakrzywiona dł 16 cm |  | szt | 1
34. | Rosen round cutting knife O2c6 mm 45 stopni angled 160 |  | szt | 1
35. | Nóż sierpowaty Plester zakrzywiony 16 cm |  | szt | 5
36. | Raspator Rosen 1 mm , delikatmnie zakrzywiony |  | szt | 1
37. | Raspator Rosen 1,8 mm ,delikatmnie zakrzywiony |  | szt | 1
38. | Wziernik uszny Hartmann 36 mm fi 4 mm |  | szt | 1
39. | Wziernik uszny Hartmann 36 mm fi 5 mm |  | szt | 1
40. | Wziernik uszny Hartmann 36 mm fi 6 mm |  | szt | 1
41. | Wziernik uszny Hartmann 36 mm fi 7 5 mm |  | szt | 1
42. | Kireta owalna o ostrych krawędziach 1,5 x 2,5 mm |  | szt | 1
43. | Bellucci mokro nożyczki do uszu wl 80 mm 135 mm |  | szt | 1
44. | Kleszczyki do zatoki typ S tammberger 3,5 mm |  | szt | 1
45. | Punch Duckbil fig 1 2,5 mm prosty |  | szt | 1
46. | Punch 1,5 mm 360 stopni ,rotacyjny wl 10 cm ,luer lock |  | szt | 1
47. | Punch kostny Kerison dł 18 cm 2 mm |  | szt | 1
48. | Mikro nożyczki Bellucci wl 80 mm ,bransza 4,5 mm |  | szt | 1
49. | Mikro Kleszczyki uszne Fisch proste 0,5 x 4,5 mm dł 80 mm |  | szt | 1
50. | Podważka Austin 16cm lewa zagięta |  | szt | 1
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)

## Pakiet Nr 4 Laparoskopia
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
Pakiet nr: 4
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia laparoskopowe
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Łączna wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Światłowód śr 4 .8 mm dł 300 cm |  | szt. | 2
2. | Trokar śr 6 mm dł 10,5 cm gwóźdź piramidowy zawór wielofunkcyjny |  | szt. | 4
3. | Tuleja gwinkowana do stabilizacji trokarów o sr 6 mm |  | szt. | 4
4. | Uszczelka biała ( 50 /40) do trokaró 6 mm autoklawowalna |  | op | 2
5. | Trokar sr 11 mm dł 10,5 cm gwóźdż piramidalny zawór wielofunkcyjny |  | szt. | 3
6. | Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów o śr 11 mm |  | szt. | 3
7. | Trokar, śr. 11 mm, dł. 10,5 cm, gwóźdź tępy, zawór wielofunkcyjny, |  | szt. | 3
8. | Uszczelka, biała (60/10), do trokarów 11 mm autoklawowalna op 10 szt |  | op | 2
9. | Redukcja 11 / 5 mm, nasadka na trokar 11 mm |  | szt. | 3
10. | Trokar śr 13,5 mm dł 11,5 cm gwóżdż piramidalny zawór wielofunkcyjny |  | szt. | 2
11. | Tulejagwintowana do trokarów o śr 13,5 mm do stabilizacji |  | szt. | 2
12. | Trokar śr 6 mm dł 15 cm gwóźdź piramidowy zawór wielofunkcyjny |  | szt. | 3
13. | Elektroda haczykowata monopolarna śr 5 mm dł rob. 43 cm |  | szt. | 5
14. | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami z zaworem dwudroznym śr 5 mm dł 36 cm |  | szt. | 5
15. | Kleszczyki Clicline Kelyy ,długie monopolarne sr 5 mm dł robocza 36 cm |  | szt. | 5
16. | Nożyczki ClicLine Metzenbaum monoplorarny zakrzywione sr 5 mm dł robocza 36 cm |  | szt. | 5
17. | Nożyczki ClicLine zakrzywione śr 5 mm dł robocza 36 cm |  | szt. | 5
18. | Kleszczyki ClicLine Sawalhe uchwyt metalowy śr 10 mm dł robocza 36 cm |  | szt. | 2
19. | Kleszczyki ClicLine ,monopolarne sr 5 mm dł rob.36 cm |  | szt. | 4
20. | Kleszczyki Robi Kelyy długie ,bipolarne sr 5 mm dł robocza 36 cm |  | szt. | 4
21. | Kleszczyki jelitowe ClicLine monopolarne śr 5 mm dł .robocza 36 cm |  | szt. | 4
22. | Imadło KOH bransza zakrzywiona w lewo rekojeśc pistoletowa zapinka wyłączona śr 5 mm dł 33 cm |  | szt. | 1
23. | Imadło KOH bransza zakrzywiona w prawo rekojeśc pistoletowa zapinka wyłączona śr 5 mm dł 33 cm |  | szt. | 1
24. | Imadło KOH proste rekojeśc pistoletowa zapinka wyłączona śr 5 mm dł 33 cm |  | szt. | 2
25. | Kleszczyki ClicLine Mourety monopolarne śr 5 mm dł rob 36 cm |  | szt. | 4
26. | Klipsownica laparoskopowa kompatybilna z klipsem Vclip Grena w postaci U zielony średnio-duży |  | szt. | 4
27. | Przewód monopolarny do zast. Z uchwytem wtyk 5 mm dł 300 cm kompatybilny z diatermia Erbe |  | szt. | 6
28. | Redukcja poidwójna 13/10 ,13/5/10 ,13/5 i 13/5/5 nasadka na trokar |  | szt. | 4
29. | Przewód bipolarny dł 300 cm do zastosowania do diatermi ERBE |  | szt. | 4
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)

## Pakiet Nr 5 Chirurgia
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: 5 | Narzędzia ogólnodostępne
| Tytuł/nazwa pakietu: | chirurgiczne
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Łączna wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Nożyczki chirurgiczne Standard proste końce ostro-ostre 165 mm |  | szt | 14
2. | Nozyczki chirurgiczne Standard końce tępe proste dł 16,5 cm |  | szt | 15
3. | Nożyczki chirurgiczne Standard końce ostro - ostre zagięte dł 16,5 cm |  | szt | 15
4. | Nożyczki kostne Liston prosty dł 17 cm |  | szt | 2
5. | Kleszczyki naczyniowe Pean ( Rochester ) zagięte 14 cm |  | szt | 20
6. | Kleszczyki naczyniowe Pean ( Rochester ) zagięte 16,5 cm |  | szt | 20
7. | Kleszczyki naczyniowe Crile zagięte dł 14,5 cm |  | szt | 20
8. | Kleszczyki naczyniowe Kocher (Ochsner) 1x 2 z,.proste dł 14,5 cm |  | szt | 18
9. | Kleszczyki naczyniowe Kocher (Ochsner) 1x 2 z.,proste dł 16,5 cm |  | szt | 18
10. | Pęseta chirurgiczna Standard prosta ,szczęki 1x2 z.,dł 14,5 cm |  | szt | 20
11. | Pęseta chirurgiczna Standard prosta ,szczęki 1x2 z.,dł 16,5 cm |  | szt | 20
12. | Pęseta chirurgiczna Standard prosta ,szczęki 1x2 z.,dł 12 cm |  | szt | 10
13. | Odgryzacz kostny Luer ,zagięty dł 14,5 cm |  | szt | 2
14. | Imadło do igieł Crille-Wood proste rowkowane dł 15 cm |  | szt | 10
15. | Imadło do igieł Mayo-Hegar proste dł 15 cm |  | szt | 15
16. | Imadłodo igieł Mayo-Hegar proste dł 20 cm |  | szt | 15
17. | Uchwyt skalpela Nr 3 dł 125 mm |  | szt | 10
18. | Uchwyt skalpela Nr 4 dł 135 mm |  | szt | 10
19. | Uchwyt skalpela Nr 3 dł 210 |  | szt | 6
20. | Pęseta bipolarna prosta 0,8 mm 200 mm |  | szt | 4
21. | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum odg dł 145 mm |  | szt | 10
22. | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum odg dł 180 mm |  | szt | 10
23. | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum odg dł 200 mm |  | szt | 10
24. | Pęseta chirurgiczna 1x2 z.,prosta 180 mm średnioszeroka |  | szt | 15
25. | Peseta chirurgiczna 1x 2 z., prosta 200 mm |  | szt | 15
26. | Pinceta anatomiczna Adson delik. 120 mm |  | szt | 4
27. | Pinceta anatomiczna szczęki 1,5 mm 155 mm |  | szt | 4
28. | Pinceta chir.delikatna Adsaon 1 x 2 z. 120 mm |  | szt | 2
29. | Pinceta chir Adson szczek rowk. 1x 2 z. 120 mm |  | szt | 2
30. | Pinceta chir.Gillies 1 x 2 z. 155 mm |  | szt | 4
31. | Imadło chir. Halsey 130 mm |  | szt | 2
32. | Imadło chir.Baumgartner 145 mm |  | szt | 2
33. | Imadło chir.Adson okienk. 180 mm |  | szt | 2
34. | Nożyczki preparacyjne typu Metzenbaum ,dł.145 mm T/T |  | szt | 2
35. | Nożyczki preparacyjne typu Jamesonwerber dł.130 mm |  | szt | 2
36. | Zacisk Buldog zakrzywiony 35 mm |  | szt | 6
37. | Kleszczyki Halsteda proste 125 mm |  | szt | 12
38. | Kabel do pęsety bipolarnej kompatybilny z diatermia Erbe |  | szt | 2
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)

## Pakiet Nr 6 Okulistyka
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
Pakiet nr: 6
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzedzia okulistyczne
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Łączna wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Pęseta Colibri Troutman-Barraquer ,1x 2 zabki ,0,12 mm 90 st. zagięta platforma robocza 6 mm ,płaska rękojeść , długość całkowita 90 mm narzędzie tytanowe |  | szt | 3
2. | Czoper Nucleus Chopper ( P.Koch ), ramię zagięte pod kątem 45 stopni ,długość całkowita 125 mm narzędzie stalowe |  | szt | 5
3. | Pęseta anatomiczna ,zakrzywiony, platforma robocza, dł.całkowita 85 mm narzędzie stalowe |  | szt | 3
4. | Pęseta Castroviejo prosta ,platforma robocza o dł. 6 mm,,1 x 2 ząbki 0,12 mm 45 stopni ,zagięta,dł .całkowita 110 mm narzędzie stalowe |  | szt | 2
5. | Imadło McPherson ,zakrzywione ,bez zamka ,szczeki o wymiarach 10 mm x 0,5 mm ,długość całkowita 110 mm narzedzia stalowe |  | szt | 2
6. | Imadło Barraquer ,zakrzywione,bez zamka ,szczęki o wymiarach 9 mm x 0,75 mm ,długość całkowita 120 mm narzędzie stalowe |  | szt | 4
7. | Nozyczki Vannas proste ostro zakończone ,długość ostrza 7,0 mm, dł. całkowita 85 mm ,narzędzie stalowe |  | szt | 5
8. | Rozwórka Cook,bransza pełna 15 mm ,narzędzie stalowe |  | szt | 6
9. | Pęseta krzyżowa Calladine - Inamura ,dł. robocza 10,0 mm ,szerokość końcówki 1,5 mm ,zagięta pod kątem 45 stopni ,znacznik poprzeczny na 2,25 mm i 5,0 mm ,okrągła rękojeść ,dł. całkowita 115 mm narzędzie tytanowe |  | szt | 4
10. | Nożyczki IOL 19g Packer/Chang proste,wielorazowego użytku,kompatybilne z rękojeściami MST Touch Handle, MST Touch II Handle, MST ,360 Handle |  | szt | 2
11. | Pęseta 23g zakrzywiona , wielorazowego użytku ,kompatybilne z rękojeściami MST Touch Handle, MST Touch II Handle, MST,360 Handle |  | szt | 2
12. | Imadło Barraquer zagięte ,szczęki o wymiarach 9.0 x 0.75mm, bez zamka ,długość całkowita 120 mm ,narzędzie stalowe |  | szt | 2
13. | Imadło zagięte ,szczęki o długości 7mm ,bez zamka ,obrotowa rękojeść,długość całkowita 108 mm narzędzie tytanowe |  | szt | 1
14. | Odwracadło powiekowe Putterman z 6 ząbkami i bocznym zamkiem długość całkowita 100 mm narzędzie stalowe |  | szt | 1
15. | Pęseta Bonn zagięta do szwów 9.0 - 11 mm z platformą roboczą 5 mm ,długość całkowita 95 mm narzędzie stalowe |  | szt | 3
16. | Pęseta Castroviejo ,1x2 ząbki, 0.5mm 45° zagięta ,platforma robocza 6 mm ,długość całkowita 110 mm narzędzie stalowe |  | szt | 3
17. | Pęseta Bonn zagięta do szwów 9.0 - 11 mm z platformą roboczą 5 mm ,długość całkowita 95 mm narzędzie stalowe |  | szt | 3
18. | Nożyczki okulistyczne proste, ostre ,długość ostrzy 23 mm ,długość całkowita 105 mm ,narzędzie stalowe |  | szt | 4
19. | Nożyczki Fine Stitch proste ,ostre narzędzie ,narzędzie stalowe długość cięcia 11 mm ,długość całkowita 115 mm |  | szt | 2
20. | Rozwórka Cook 15 mm, bransze zamknięte narzędzie stalowe |  | szt | 2
21. | Rozwórka Cook 8 mm narzędzie stalowe |  | szt | 1
22. | Retraktory do stabilizacji torby soczewki, jednorazowe, zagięcie na końcu owalnie zakończone, część zagięta spłaszczona i zaokrąglona na końcu, silikonowy pierścień stabilizujący, jałowe pakowane po 4, w blistrze. |  | szt | 5
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)

## Pakiet Nr 7 AOS POZ
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
Pakiet nr: 7
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia AOS/POZ
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Łączna wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Pensety anatomiczne dł. 12 cm |  | szt | 10
2. | Pensety chirurgiczne z zębami 2 na 1ząb dł. 12 cm |  | szt | 6
3. | Pensety anatomiczne wąskie/smukłe dł 12 cm |  | szt | 6
4. | Ściągacz klamer- zszywek skórnych wielorazowego użytku, autoklawowalny |  | szt | 13
5. | Łyżka motylek do podcinania wędzidełek |  | szt | 2
6. | Zgłębnik rowkowy bez sondy typu motylek |  | szt | 2
7. | Zestaw do frenotomii i plastyki wędzidełka podjęzykowego ( nożyczki chirurgiczne Metzenbaum 12 cm ,zgłębnik motylkowy Myrtenbalatta 11,5 cm ) |  | zestaw | 2
8. | Igła kulkowa wielorazowego uzytku do płukania ran w wersji zakrzywionej wspólpracująca ze strzykawką typu luer |  | szt | 2
9. | Trzonek do ostrza mały nr 3 - 13 cm, 5" |  | szt | 2
10. | Imadło dł. 13 cm, 5" |  | szt | 2
11. | Nożyczki preparacyjne dł. 19 cm., 7 1/2" |  | szt | 5
12. | Nożyczki nitkowe zakrzywione dł. 13 cm |  | szt | 5
13. | Łyżka chirurgiczna mała śr. 3 mm dł. 17 cm |  | szt | 2
14. | Łyżka chirurgiczna standardowa śr. 8 mm dł. 17 cm |  | szt | 2
15. | Pean zakrzywiony długość 13,5 cm, 5 1/4" |  | szt | 6
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)