## PAKIETY
Wyroby medyczne i diagnostyczne
Pakiet | Nazwa | netto | brutto
1 | Materiały zużywalne do elektrochirurgii
2 | Żel do EEG
3 | System do monitorowania ciśnienia i kontrolowanej zbiórki stolca
4 | Klipsy laparoskopowe
5 | Materiały zużywalne na bloku operacyjnym – obłożenia
6 | Szwy mechaniczne, stapler endoskopowy, laparoskopia
7 | Materiały – ginekologia, laparoskopia
8 | Akcesoria jednorazowe do VAPOTHERM, filtr
9 | Intubacja 1
10 | Układ oddechowy do respiratorów RESMED
11 | Łyżka do videolaryngoskopu
12 | Końcówka do aparatu otoemisji akustycznej
Możliwość próbek do każdej pozycji – na żądanie

## 1
1 | PAKIET
Materiały zużywalne do elektrochirurgii
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Elektroda monopolarna wielorazowa typ nożyk, wtyk śr.4 mm, długość całkowita 50 – 55 mm, część robocza 25x3,0mm | Szt. | 15
2 | Elektroda monopolarna wielorazowa typ igła śr.0,7mm, wtyk śr.4 mm, długość całkowita 50 – 55 mm, część robocza nieizolowana 10-12mm | Szt. | 1
3 | Elektroda argonowa monopolarna, igła 2mm, dł.całkowita 368-370mm | szt | 2
4 | Elektroda argonowa monopolarna do cięcia typ szpatuła 2,5x14mm, dł.całkowita 102-104mm | szt | 4
5 | Elektroda argonowa monopolarna do koagulacji, igła 2mm, dł.całkowita 73-75mm | szt | 6
6 | Kabel monopolarny laparoskopowy, wtyk do narzędzi laparoskopowych śr.4mm, wtyk do diatermii 3-pinowy, dł.całkowita 5m | szt | 3
7 | Pinceta bipolarna bagnetowa, końce proste szer.2,0mm, dł.całkowita 19,5cm | szt | 2
8 | Kabel do elektrod neutralnych jednorazowych dł. 5m, wtyk typ Jack 6,3mm | szt | 18
9 | Elektrody bierne silikonowe wielorazowe dla dorosłych o wymiarach 25x15cm, z nierozłącznym kablem o dł.4,5m | szt | 1
10 | Taśma do aplikacji elektrod silikonowych, dł.1000-1010mmx32mm | szt | 1
11 | Kabel bipolarny dł. 3m wtyk do diatermii 2-pinowy, wtyk od strony pincety na zewnątrz okrągły, w środku typ europejski | szt | 6
12 | Kabel bipolarny do narzędzi wielorazowych do zamykania naczyń, dł. 5,0-5,5m, wejście do diatermii 2-pinowe, dwie końcówki do wtyku narzędzi | szt | 3
13 | Uchwyt elektrod argonowych z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk elektrod śr.4mm, kabel dł.3,5m, wtyk do diatermii 3-pinowy, na min.250 cykli sterylizacji w autoklawie | szt | 3
14 | Uchwyt monopolarny wielorazowy, szeroki,z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji i kablem 4m,wtyk do diatermii 3-pin,wtyk elektrod śr.4mm,przeznaczony do min.400 cykli sterylizacji w autoklawie | szt | 1
15 | Uchwyt monopolarny wielorazowy, wąski, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji i kablem 3m,wtyk do diatermii 3-pin, wtyk elektrod śr.4mm, przeznaczony do min.100 cykli sterylizacji w autoklawie | szt | 15
16 | Elektroda bierna neutralna jednorazowa, uniwersalna dla dzieci i dorosłych, owalna, żelowa, dzielona na dwie równe symetryczne części, powierzchnia ogólna 168cm2 +/-1cm2, powierzchnia czynna 105cm2, grubość hydrożelu 0,69mm+/-0,01mm, pakowana pojedynczo, z systemem ścisłego przylegania zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, wymiary elektrody: 163,5x117mm. | szt | 4000
17 | Elektroda monopolarna wielorazowa typ szpatuła 16x2mm, wtyk śr.4 mm, długość całkowita 50 – 55 mm | szt | 8
18 | Pinceta bipolarna bagnetowa, końce proste, dł.całkowita 16,5cm | szt | 1
19 | Osłony jednorazowe do uchwytów lamp operacyjnych, uniwersalne, sterylne,średnica uchwytu 20-40mm,średnica dysku 11,8cm, wymiary folii 9,5x12cm | szt | 7000
20 | Elektroda monopolarna wielorazowa typ kulka o śr.4mm, wtyk śr.4 mm, dł.całkowita 125-130mm | szt | 1
21 | Elektroda monopolarna wielorazowa typ kulka o śr.6mm, wtyk śr.4 mm, dł.całkowita 125-130mm | szt | 4
22 | Elektroda monopolarna wielorazowa typ żagielek do konizacji 15x25mm, wtyk śr.4mm, dł.całkowita 140-145mm | szt | 1
23 | Elektroda monopolarna wielorazowa typ żagielek do konizacji 20x25mm, wtyk śr.4mm, dł.całkowita 140-145mm | szt | 1
24 | Elektroda monopolarna typu półpętla 20x20mm, do wtyku o śr.4mm, dł.całkowita 165-170mm | szt | 1
25 | Elektroda monopolarna nóż, długi, część robocza 3,3 x 25 mm , wtyk 4 mm | szt. | 1
26 | Czyściki do narzędzi monopolarnych, jednorazowe, jałowe, z drutem barowym dla identyfikacji w rtg, wymiary 50x50x6mm , pakowany pojedynczo, przyklejany, waga do 3g | szt. | 700
27 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu kulka śr.2mm, do wtyku o śr.4mm, dł.całkowita 50-55mm | szt. | 1
28 | Elektroda monopolarna do laparoskopii, haczyk L-HOOK, średnica 5 mm, wtyk 4 mm, bez ssaka, dł. 36 cm | szt. | 2
29 | Kleszcze do zamykania naczyń, odgięte, szerokość końcówki 5 mm, dł. 28 cm | szt. | 1
30 | Kleszcze do zamykania naczyń, odgięte, szerokość końcówki 2 mm, dł. 21 cm | szt. | 1

## 2
2 | PAKIET
Żel do EEG
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Żel do EEG a 500 ml o odpowiedniej lepkości zapewniającej dobrą przyczepność tak, aby żel nie spływał podczas badania + Plastikowa końcówka do strzykawki | szt. | 30

## 3
3 | PAKIET
System do monitorowania ciśnienia i kontrolowanej zbiórki stolca
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną (dren+worek) | zestaw | 25
2 | Linia - dren do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego | Szt | 5
3 | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; biały port z napisem „≤45 ml” do napełniania balonika retencyjnego, stanowiącego wizualny i manualny sygnalizator jeśli ciśnienie i wypełnienie balonika jest zbyt niskie, sygnalizator wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta, oraz niebieskiego portu z napisem „IRRIG./Rx” do irygacji systemu, umożliwiający także doodbytnicze podanie leków z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera transparentny port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym, montowane do systemu za pomocą zatrzasku (tzw.”KLIK”). | Komplet | 10
4 | Kompatybilne z zestawem worki do zbiórki stolca o pojemności 1000ml nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, skalowane co 25ml, w tym numerycznie co 100ml, z filtrem węglowym, zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste 1 op. Montowane do systemu za pomocą zatrzasku (tzw. „KLIK”) (10 szt. worków). | Szt | 70
5 | Saszetki żelujące Diamonds przeznaczone są do zagęszczania płynnej treści jelitowej, zawierają system kontroli zapachów ActiveOne™, który zmniejsza i często eliminuje nieprzyjemne zapachy oraz efekt „balonowania się” worka. Op x 100sztuk w pudełku. | op | 2

## 4
4 | PAKIET
Klipsy laparoskopowe
Do poniższego asortymentu Wykonawca zobowiązany jest wydzierżawić Zamawiającemu na czas trwania umowy min.po 2 klipsownice laparoskopowe do każdego rodzaju klipsów (cechy klipsownic: obrót końcówki o 360 stopni za pomocą jednego palca; oznakowanie-łatwa identyfikacja co do rozmiarów i rodzajów klipsów) kompatybilne z poniższym asortymentem; naprawy i serwisowanie klipsownic należy do Wykonawcy.
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Klipsy tytanowe
a | rozmiar ML op x 6 szt. | op. | 10
b | rozmiar L op x 6 szt. | op. | 10
2 | Klipsy polimerowe
a | rozmiar L op x 6 szt. | op | 380
b | rozmiar XL op x 6 szt. | op | 260
3 | Dzierżawa | Szt. | 8

## 5
5 | PAKIET
Materiały zużywalne na bloku operacyjnym – obłożenia
Wymagania formalne: W przypadku wyrobów sterylnych powinny być one gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej z terminem ważności nie krótszym niż 18 miesięcy .
Lp. | Przedmiot zamówienia | j | Ilość
1 | Artroskopia kolana z myciem 1.1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm), gramatura 80 g/m2 (+/- 0,5 g/m/2) - owinięcie zestawu 2.2x ręczniki do wytarcia rąk 30 x 40 cm 3.1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, długość 130 cm ( +/- 5 cm ). Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Odporność na wypychanie sucho/mokro 160/142 kPa 4.1x fartuch chirurgiczny SMMS wzmocniony, gramatura 35 g/m2, długość 170 cm ( +/- 5 cm ). Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa, 40 g/m2. Wzmocnienia znajdują się od wewnątrz w części przedniej i na rękawach. Odporność na wypychanie sucho/mokro 155/144 kPa.5.1x serweta na stolik Mayo 80x145 cm w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację. Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm 6.1x narzędzie do mycia pola operacyjnego, długość 24,5 cm 7.1x miska okrągła niebieska 250 ml 8. 5 x tupfer miękki z gazy 20-nitkowej (EN 14079), o średnicy 40 mm (+/- 5,0) włożone do miski z pkt. 7.; 9. 1x osłona ortopedyczna elastyczna na kończynę, wykonana z folii elastomerowej, od wewnątrz bielona włóknina bawełnopodobna, wym. 24x80 cm 10.1x taśma foliowa samoprzylepna 10x50 cm 11.1x taśma włókninowa samoprzylepna 9x50 cm 12.1x serweta chirurgiczna 2-warstwowa 150x180cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 (+/-0,5) g/m2. Zdolność absorpcji cieczy min. 200 ml/m2. 13.1x serweta chirurgiczna na kończynę 200 cm x 300 (+/-5cm) cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm, umieszczonym centralnie. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 (+/-0,5) g/m2. Zdolność absorpcji cieczy min. 200 ml/m2. Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Komponenty podlegające normie EN PN 13795:2019 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz min. 4 naklejki transferowe z nazwą zestawu, nazwą producenta, datą ważności, numerem REF i LOT. min. 2 naklejki posiadają kod kreskowy EAN a 2 kod QR. Sterylizacja tlenkiem etylenu. | szt. | 680
2 | Artroskopia barku z myciem 1.1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm), gramatura 80 g/m2 (+/- 0,5 g/m/2) - owinięcie zestawu 2.2x ręczniki do wytarcia rąk 30 x 40 cm 3.1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, długość 130 cm ( +/- 5 cm ). Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Odporność na wypychanie sucho/mokro 160/142 kPa.4.1x fartuch chirurgiczny SMMS wzmocniony, gramatura 35 g/m2, długość 170 cm ( +/- 5 cm ). Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa 40 g/m2. Wzmocnienia znajdują się od wewnątrz w części przedniej i na rękawach. Odporność na wypychanie sucho/mokro 155/144 kPa. 5.1x serweta na stolik Mayo 80x145 cm w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację. Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm 6.1x narzędzie do mycia pola operacyjnego, długość 24,5 cm 7.1x miska okrągła niebieska 250 ml 8.6x kompresy gazowe z nitką RTG, 10x10 cm, 16-sto warstwowe, 17-sto nitkowe 9.1x osłona ortopedyczna na kończynę wykonana z folii 33x55 cm 10.1x taśma foliowa samoprzylepna 10x50 cm 11.1x serweta chirurgiczna 2-warstwowa 150x180cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Zdolność absorpcji cieczy min. 200 ml/m2. 12.1x serweta operacyjna 260 cm x 225 cm (+/- 5cm) z samoprzylepnym wycięciem "U" 10 cm x 100 cm serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 (+/-0,5) g/m2. Zdolność absorpcji cieczy min. 200 ml/m2. Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Komponenty podlegające normie EN PN 13795:2019 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz min. 4 naklejki transferowe z nazwą zestawu, nazwą producenta, datą ważności, numerem REF i LOT. min 2 naklejki posiadają kod kreskowy EAN a 2 kod QR. Sterylizacja tlenkiem etylenu. | szt. | 21
3 | Zestaw do operacji biodra. Skład zestawu: a) 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm (owinięcie zestawu) b) 4x ręczniki 30x40cm, c) 1x wzmocniona osłona na stolik Mayo 80x145cm d) 1x nogawica 33x110cm z materiału 2-warstwowego (gramatura 57 g/m2 (+/-1g/m2)): wewnątrz osłony włóknina polipropylenowa ,na zewnątrz folia polietylenowa. e) 1x serweta samoprzylepna 280x225cm (+/- 5cm) z wycięciem "U" 10x100cm, posiadająca wzmocnienie w obszarze krytycznym (gramatura obszaru wzmocnienia: 109g/m2 (+/-1 g/m2). Dodatkowo w serwecie zintegrowane dwa dwupunktowe organizery przewodów i drenów. f) 1x serweta samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 225x270cm (+/- 5cm) z wycięciem "U" 45x65cm, posiadająca wzmocnienie w obszarze krytycznym gramatura wzmocnienia: 109g/m2 (+/-0,5 g/m2), dwa zintegrowane organizery do przewodów i drenów oraz osłonę podpórek kończyn górnych (z mocowaniem samoprzylepnym) g) 1x serweta samoprzylepna o rozmiarze 75x90cm h) 1x serweta nieprzylepna (podkład pod biodro) 150x180cm i) 2x taśma samoprzylepne z foli PE - 10x50cm j) 1x samoprzylepna taśma włókninowa 9x50cm. Wszystkie serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Na opakowaniu min. 2 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. | szt. | 48
4 | Biodro pionowe z myciem 1.1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm), gramatura 80 g/m2 (+/- 0,5g/m/2) - owinięcie zestawu 2.2x ręczniki do wytarcia rąk 30 x 40 cm 3.1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, długość 150 cm ( +/- 5 cm ). Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Odporność na wypychanie sucho/mokro 160/142 kPa. 4.1x fartuch chirurgiczny SMMS wzmocniony, gramatura 35 g/m2, długość 170 cm ( +/- 5 cm ). Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa 40 g/m2. Wzmocnienia znajdują się od wewnątrz w części przedniej i na rękawach. Odporność na wypychanie sucho/mokro 155/144 kPa.) 5.1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 85 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 174/179 kPa 6.1x narzędzie do mycia pola operacyjnego, długość 24,5 cm 7.1x miska okrągła niebieska 250 ml 8.6x kompresy gazowe z nitką RTG, 10x10 cm, 16-sto warstwowe, 17-sto nitkowe 9.1x serweta chirurgiczna 2-warstwowa 150x180cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 (+/-0,5) g/m2. Zdolność absorpcji cieczy min. 200 ml/m2. 10.1x samoprzylepna serweta izolacyjna foliowa, przeźroczysta 250 cm x 330 cm (+/-5cm) z otworem 80 cm x 30 cm wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, sitem i zaworem do podłączenia drenów i dwoma kieszeniami na narzędzia. Obłożenie pacjenta wykonane z przeźroczystej folii polietylenowej o gramaturze min. 75 g/m2. Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Komponenty podlegające normie EN PN 13795:2019 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz min.4 naklejki transferowe z nazwą zestawu, nazwą producenta, datą ważności, numerem REF i LOT. min 2 naklejki posiadają kod kreskowy EAN a 2 kod QR. Sterylizacja tlenkiem etylenu | szt. | 48
5 | Staw biodrowy z myciem 1.1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm), gramatura 80 g/m2 (+/- 0,5g/m/2) - owinięcie zestawu.2.3x ręczniki do wytarcia rąk 30 x 40 cm 3.1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, długość 150 cm ( +/- 5 cm ). Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Odporność na wypychanie sucho/mokro 160/142 kPa 4.1x fartuch chirurgiczny SMMS wzmocniony, gramatura 35 g/m2, długość 170 cm ( +/- 5 cm ). Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa 40 g/m2. Wzmocnienia znajdują się od wewnątrz w części przedniej i na rękawach. Odporność na wypychanie sucho/mokro 155/144 kPa. 5.1x serweta na stolik Mayo Special 80 x 145 cm ze wzmocnieniem z laminatu dwuwarstwowego; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). 6.1x narzędzie do mycia pola operacyjnego, długość 24,5 cm 7. 1x miska okrągła niebieska 250 ml 8. 5 x tupfer miękki z gazy 20-nitkowej (EN 14079), o średnicy 40 mm (+/- 5,0), włożone do miski z pkt. 7; 9. 1x osłona ortopedyczna na kończynę 33x110 cm wykonana z laminatu 2- warstwowego. 10.2x taśma foliowa samoprzylepna 10x50 cm 11.1x taśma włókninowa samoprzylepna 9x50 cm 12.1x serweta operacyjna samoprzylepna 75 cm x 90 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 (+/- 0,5) g/m2. Zdolność absorpcji cieczy min. 200 ml/m2. 13.1x serweta chirurgiczna 2-warstwowa 150x180cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 (+/- 0,5) g/m2. Zdolność absorpcji cieczy min. 200 ml/m2. 14.1x serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 225 cm x 270 cm (+/-5cm) z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, gramatura w obszarze wzmocnionym 109 (+/-0,5) g/m2 15.1x serweta operacyjna wzmocniona, samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, gramatura w obszarze wzmocnionym 109 (+/- 0,5) g/m2. Zdolność absorpcji cieczy min. 477 ml/m2. Serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji. Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Komponenty podlegające normie EN PN 13795:2019 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz min.4 naklejki transferowe z nazwą zestawu, nazwą producenta, datą ważności, numerem REF i LOT. min. 2 naklejki posiadają kod kreskowy EAN a 2 kod QR. Sterylizacja tlenkiem etylenu. | szt. | 800
6 | Zestaw do cesarskiego cięcia. Skład zestawu: a) 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm (owinięcie zestawu) b) 4x ręcznik 30x40cm c) 1x serweta na stolik Mayo 80x145cm d) 1x serweta dla noworodka 90x100cm e) 1x serweta główna w kształcie litery "T" 260/200 x 335cm, wykonana z materiału 2-warstwowego (włóknina PP i folia PE) o gramaturze 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2), posiadająca otwór w okolicach jamy brzusznej 27x33cm z oknem 14x20cm otoczonym folią operacyjną z taśmą lepną na węższych bokach otworu. Serweta zintegrowana z torbą na płyny w rozm.80 x 84 cm (otoczoną sztywnikiem na całym obwodzie)z lejkiem. Oraz osłonami podpórek kończyn górnych. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Na opakowaniu min. 2 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. | szt. | 51
7 | Zestaw do cesarskiego cięcia z myciem 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (+/- 3 cm) (jako owinięcie zestawu), wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej lub niebieskiej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii polietylenowej. Gramatura materiału w polu krytycznym 80 (+/- 0,5) g/m2 – 1 szt.; 2. Ręcznik chłonny 30 cm x 40 cm – 4 szt.; 3. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki, naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho/ mokro min. 188/170 kPa. Rozmiar fartucha oznaczony literowo XL - 1 szt. ; 4. Serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (+/- 2 cm) w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej, wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm ( +/- 2 cm ) – 1 szt.; 5. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki, naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho/ mokro min. 250/220 kPa. Rozmiar fartucha oznaczony literowo XXL – 1 szt.; 6. Miska 250 ml plastikowa, niebieska ze skalą – 1 szt.; 7. Tupfer miękki z gazy 20-nitkowej (EN 14079), o średnicy 40 mm (+/- 5 mm), włożone do miski z pkt. 6 – 5 szt.; 8. Narzędzie do mycia pola z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim 24.5cm – 1 szt.; 9. Serweta dla noworodka 90 cm x 90 (+/- 5) cm z miękkiej włókniny - 1 szt.; 10. Serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 (+/- 5) cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2), ), spływ cieczy 75%, zdolność absorpcji cieczy 200 ml/m² (wg EN ISO 9073-6), klasa palności 1 (wg CFR 1610) – 1 szt. | szt. | 500
8 | Zestaw do porodu: 1. 1 serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm ( owinięcie zestawu) 2. 10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm 3. 1 ręcznik 30 cm x 20 cm 4. 1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm 5. 1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm 6. 1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegrowanym przeźroczystym workiem wykonanym z folii PE 7. 1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 85 cm x 92,5 cm typu kieszeń w kształcie rożka z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę | szt. | 550
9 | Zestaw brzuszno - kroczowy - skład : 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 serweta brzuszno - kroczowa 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 35 cm x 37 cm otoczonym folią chirurgiczną (rozmiar okna) z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, z dwoma zinegrowanymi dwukomorowymi kieszeniami na narzędzia, z osłoną podpórki na kończyny górne ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów 1 serweta do podłożenia pod pacjenta z zakładką do sterylnej aplikacji 75x120 cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | szt. | 160
10 | Zestaw do ginekologii : 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm. Gramatura materiału w polu krytycznym 80 g/m2 – 1szt. 2. Fartuch chirurgiczny Standard M-L, 120 cm – 1 szt 3. Fartuch chirurgiczny Standard XL, 130cm – 1 szt. Fartuchy – wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 188/170 kPa i odporność na przenikanie min. cieczy 33 cm H2O 4.1x serweta na stolik Mayo 80x145 cm w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację. Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm. 5.Kompres gazowy 7,5 x 7,5cm 12-warstwowy – 10 szt. 6. serweta brzuszno - kroczowa 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 35 cm x 37 cm otoczonym folią chirurgiczną (rozmiar okna) z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, z dwoma zinegrowanymi dwukomorowymi kieszeniami na narzędzia, z osłoną podpórki na kończyny górne ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów. Gramatura laminatu podstawowego minimum 57 (+/-0,5) g/m2, całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 (+/- 0,5) g/m2 – 1 szt. | szt. | 100
11 | Zestaw do histeroskopii: 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 120x140cm. Gramatura materiału w polu krytycznym 80 g/m2 – 1szt. 2. Fartuch chirurgiczny Standard M-L, 120 cm – 1 szt 3. Fartuch chirurgiczny Standard XL, 130cm – 1 szt. Fartuchy – wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 188/170 kPa i odporność na przenikanie min. cieczy 33 cm H2O 4. Kompres gazowy 7,5 x 7,5cm 12-warstwowy – 10 szt 5. Serweta samoprzylepna 50x75cm – 1 szt t. 6. Serweta ginekologiczna z torbą na płyny 230x240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10x15cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem. Gramatura laminatu podstawowego minimum 57 (+/-0,5) g/m2, całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 (+/- 0,5) g/m2 – 1 szt. | szt. | 44
12 | Zestaw uniwersalny z fartuchami - skład : serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm - 1szt; 2.ręczniki 30 cm x 40 cm 2-szt.; 3. fartuch chirurgiczny standard XL /130cm (+/-5cm) - 1 szt.; 4.fartuch chirurgiczny wzmocniony XXL /150cm (+/-5cm) - 1 szt.; 5.serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm -1szt.; 6. taśma samoprzylepna 9x50cm - 1szt.; 7.kieszeń samoprzylepna foliowa, 1-komorowa 38x40cm - 1szt.; 8. samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm - 2 szt.; 9. samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm - 1szt.; 10. samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym 15 + 70 + 15 cm - 1szt. Wymagania : Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 (+/-0,5) g/m2, spływ cieczy 75%, absorpcja cieczy min. 200 ml/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału, szerokości 5 cm, wyposażona w marginesy o szerokości 2 cm, ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Fartuch z włókniny polipropylenowej 35g/m2 z zakładanymi połami, zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch w rozmiarze XXL 150cm posiada dodatkowo wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. | szt. | 2200
13 | Sterylna, samoprzylepna serweta o wymiarach 75 x 90cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina PP i folia PE) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). | szt. | 4000
14 | Serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (+/- 3 cm) , wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej lub niebieskiej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii polietylenowej. Gramatura materiału w polu krytycznym 80 (+/- 0,5) g/m2 | szt. | 120
15 | Sterylna osłona na stolik Mayo w rozmiarze: 80 x 145cm, z folii polietylenowej, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, z obszarem wzmocnionym 75 x 90 cm z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.85 g/m2. Materiał musi spełniać wymagania normy PN EN 13795. Opakowanie musi posiadać min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę wazności oraz dane producenta. | szt. | 580
16 | Sterylna folia chirurgiczna poliuretanowa (grubość folii min. 0,05 mm), pokryta klejem poliakrylowym, elastyczna i łatwo przylegająca do skóry. Stanowiąca barierę dla bakterii, paroprzepuszczalna, oddychająca, przeźroczysta i nie odbijająca światła, nie zawierająca lateksu, kalafonii i jej pochodnych, z dwoma barwionymi paskami na brzegach o szerokości min.3,5 cm ułatwiającym aplikację. Pakowana pojedynczo. Folia w rozmiarach: | szt.
A | 20 x 30cm | szt. | 200
B | 45 x 50cm | szt. | 50
C | 55 x 80cm | szt. | 760
17 | Sterylna serweta o wymiarach 150 x 100cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina PP i folia PE) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5g/m2). Materiał musi spełniać wymagania normy PN EN 13795. Opakowanie musi posiadać min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę wazności oraz dane producenta. | szt. | 1600
18 | Sterylna serweta do znieczulenia zewnątrzoponowego o wymiarach 55x90cm, wyposażona w samoprzylepny otwór 10x15cm położony decentralnie, oraz taśmę samoprzylepną na krótszym boku serwety. Klej repozycjonowany umożliwiający swobodne przyklejanie i odklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina PP i folia PE) o gramaturze 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz min. dwie samoprzylepne etykiety zawierające: nazwę producenta, LOT lub serię, indeks identyfikacyjny oraz datę ważności. | szt. | 2600
19 | Serweta sterylna 50 x 60 cm z otworem, pojedynczo pakowana | szt. | 240
20 | Serweta sterylna do loży do cytostatyków, o wymiarach 45-50 x 60-75cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min.50 g/m2. | szt. | 300
21 | Osłona na kończynę dolną o wymiarach 75 x 120 cm, Osłona na kończynę dolną ( nogawica ) wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 55 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Opakowanie a 2 szt | op. | 20
22 | Osłona ortopedyczna na kończynę o wymiarach 33 x 55 cm z 1 taśmą samoprzylepną 10 x 50 cm, Osłona ortopedyczna na kończynę wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 55 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Opakowanie a 1 szt | szt. | 100
23 | Osłona ortopedyczna na kończynę o wymiarach 33 x 110 cm z 2 taśmami samoprzylepnymi 10 x 50 cm, Osłona ortopedyczna na kończynę wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 55 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Opakowanie a 1 szt | szt. | 50

## 6
6 | PAKIET
Szwy mechaniczne, stapler endoskopowy, laparoskopia
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
Stapler liniowy poprzeczny
1 | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 46 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Dwie dźwignie: zamykająca i osobna dźwignia spustowa. Zamawiający każdorazowo określi wielkość staplera przy składaniu zamówienia. | szt | 1
2 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego o długości linii szwu 46 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia | szt | 1
3 | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 46 mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Dwie dźwignie: zamykająca i osobna dźwignia spustowa. Zamawiający każdorazowo określi wielkość staplera przy składaniu zamówienia. | szt | 1
4 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego o długości linii szwu 46 mm do tkanki grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia | szt | 1
5 | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm). Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Dwie dźwignie: zamykająca i osobna dźwignia spustowa. Zamawiający każdorazowo określi wielkość staplera przy składaniu zamówienia. | szt | 10
6 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego o długości linii szwu 60 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia | szt | 5
7 | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Dwie dźwignie: zamykająca i osobna dźwignia spustowa. Zamawiający każdorazowo określi wielkość staplera przy składaniu zamówienia. | szt | 5
8 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego o długości linii szwu 60 mm do tkanki grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia | szt | 5
Stapler liniowy zamykająco-tnący
9 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany fabrycznie ładunkiem z nożem w staplerze o dł. linii szwu 60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wys. 3,8mm. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia | szt | 10
10 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego z nożem w staplerze o dł. linii szwu 60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek o wys. 3,8mm. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia | szt | 5
11 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany fabrycznie ładunkiem z nożem w staplerze o dł. linii szwu 60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wys. 4,5mm. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia | szt | 5
12 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego z nożem w staplerze o dł. linii szwu 60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek o wys. 4,5mm. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia | szt | 5
13 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany fabrycznie ładunkiem z nożem w staplerze o dł. Linii szwu 80mm,z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wys. 3,8 mm. zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. | szt | 25
14 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego z nożem w staplerze o dł. Linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek o wys. 3,8mm. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. | szt | 10
15 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany fabrycznie ładunkiem z nożem w staplerze o dł. Linii szwu 80mm,z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wys. 4,5 mm. zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. | szt | 5
16 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego z nożem w staplerze o dł. Linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek o wys. 4,5mm. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. | szt | 5
17 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany fabrycznie ładunkiem z nożem w staplerze o dł. Linii szwu 100mm,z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wys. 3,8 mm. zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. |  | 10
18 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego z nożem w staplerze o dł. Linii szwu 100mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek o wys. 3,8mm. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. |  | 5
19 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany fabrycznie ładunkiem z nożem w staplerze o dł. Linii szwu 100mm,z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wys. 4,5 mm. zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. |  | 5
20 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego z nożem w staplerze o dł. Linii szwu 100mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek o wys. 4,5mm. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. |  | 5
21 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący. Stapler o dł. linii szwu 39mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm). Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Dwie dźwignie: zamykająca i osobna dźwignia spustowa. Zamawiający każdorazowo określi wielkość staplera przy składaniu zamówienia |  | 1
22 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący. Stapler o dł. linii szwu 39mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Dwie dźwignie: zamykająca i osobna dźwignia spustowa. Zamawiający każdorazowo określi wielkość staplera przy składaniu zamówienia |  | 3
23 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący. Stapler o dł. linii szwu 59mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm). Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Dwie dźwignie: zamykająca i osobna dźwignia spustowa. Zamawiający każdorazowo określi wielkość staplera przy składaniu zamówienia |  | 1
24 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący. Stapler o dł. linii szwu 59mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Dwie dźwignie: zamykająca i osobna dźwignia spustowa. Zamawiający każdorazowo określi wielkość staplera przy składaniu zamówienia |  | 1
Stapler endoskopowy
25 | Uniwersalna jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego o długości 160 mm przeznaczona do ładunków wyginanych i prostych wykonujących zespolenie o długości 30, 45 i 60 mm. Stapler posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową blokowaną bezpiecznikiem. Konstrukcja staplera umożliwiająca jego wielokrotne zamykanie i otwieranie bez konieczności każdorazowego odblokowywania zamkniętego staplera. Ramię staplera obrotowe 360 stopni. | szt | 5
26 | Uniwersalna jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego o długości 250 mm przeznaczona do ładunków wyginanych i prostych wykonujących zespolenie o długości 30, 45 i 60 mm. Stapler posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową blokowaną bezpiecznikiem. Konstrukcja staplera umożliwiająca jego wielokrotne zamykanie i otwieranie bez konieczności każdorazowego odblokowywania zamkniętego staplera. Ramię staplera obrotowe 360 stopni. | szt | 5
27 | Jednorazowy ładunek do w/w rękojeści staplera endoskopowego z funkcją wygięcia 60 stopni. Ładunek posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespolenia: 45 mm, zamykający na 1,0 mm, 1,5mm, 1,7mm i 2,0 mm Ładunek posiadający ruchomą część ze zszywkami i nieruchome kowadełko. Wszystkie ładunki kompatybilne z trokarami 12 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia | szt | 5
28 | Jednorazowy ładunek do w/w rękojeści staplera endoskopowego z funkcją wygięcia 60 stopni. Ładunek posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespolenia: 60 mm, zamykający na 1,0 mm, 1,5mm, 1,7mm i 2,0mm. Ładunek posiadający ruchomą część ze zszywkami i nieruchome kowadełko. Wszystkie ładunki kompatybilne z trokarami 12 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia | szt | 5
Laparoskopia
29 | Wielorazowa rękojeść laparoskopowa bez zatrzasku wyposażona w otwór wewnętrzny umożliwiający przepłukiwanie. Długość rękojeści: 34 cm lub 42 cm. Materiał ramienia wykonany z materiału typu PEEK o zwiększonej wytrzymałości dielektrycznej. Gwintowanie współosiowe obejmujące dwa zestawy zazębiających się gwintów. Zamawiający określi długość rękojeści przy składaniu zamówienia. | szt | 2
30 | Wielorazowa rękojeść laparoskopowa z zatrzaskiem wyposażona w otwór wewnętrzny umożliwiający przepłukiwanie. Długość rękojeści: 34 cm lub 42 cm. Materiał ramienia wykonany z materiału typu PEEK o zwiększonej wytrzymałości dielektrycznej. Gwintowanie współosiowe obejmujące dwa zestawy zazębiających się gwintów. Zamawiający określi długość rękojeści przy składaniu zamówienia. | szt | 2
31 | Wielorazowa końcówka nożycowa do w/w rękojeści | szt | 2
32 | Wielorazowa końcówka robocza do w/w rękojeści. Końcówka typu Lapclinch Grasper | szt | 2
33 | Wielorazowa końcówka robocza do w/w rękojeści. Końcówka typu Long Fenestrated Grasper | szt | 2

## 7
7 | PAKIET
Materiały – ginekologia, laparoskopia
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia przedniej ściany pochwy składający się z siatki makroporowatej, monofilamentowej, polipropylenowej, o grubości nici 120 um, wadze 63g/m2, porowatości 80%, w zestawie dwa wielorazowe narzędzia o kształcie helikalnym do zakładania siatki.(5, 6, 7 cm) | szt. | 2
2 | Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia tylnej ściany pochwy składający się z siatki makroporowatej, monofilamentowej, polipropylenowej, o grubości nici 120 um, wadze 63g/m2, porowatości 80%, w zestawie wielorazowe narzędzia do zakładania siatki. | szt. | 2
3 | Taśma do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, taśma bez koszulki, makroporowata, monofilamentowa, polipropylenowa, o grubości nici 120 um, wadze 63g/m2, szerokość taśmy 12mm, długość 500mm i porowatości 80% w zestawie dwa jednorazowe narzędzia o kształcie helikalnym do zakładania taśmy drogą przezzasłonową. | szt. | 2
4 | Worek do laparoskopii Quantity 200 ml | szt. | 200
5 | Wzierniki Cusco sterylny jednorazowego użytku
A | S | szt. | 200
B | M | szt. | 1300
C | L | szt. | 90
6 | Szczoteczki do cytologii, sterylna, wachlarz mini | szt | 1300
7 | Osłona do głowic USG lateksowa – prezerwatywa, pudrowana, pakowana pojedyńczo | szt. | 3300
8 | Pilella Endoretka do biopsji aspiracyjnej endometrium | szt. | 100
9 | Paski wskaźnikowe do Ph 4,0-7,0 op.x 100 szt | op | 2
10 | Balon do tamponady poporodowej Bakri. Długość narzędzia wynosi 54 cm, średnica 24 FR, pojemność balonu 500 ml. Balon wykonany z silikonu. W zestawie z 60 ml strzykawką z Luer lock. | szt. | 1
11 | Cytofix aerozol [x150 ml] | szt. | 10
12 | Vagothyl płyn 36% [x50 ml] | szt. | 5
13 | Strumieniowy test ciążowy, wczesny | szt. | 5

## 8
8 | PAKIET
Akcesoria jednorazowe do VAPOTHERM, filtr
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Układ pacjenta jednorazowy, do niskich przepływów, zawierający komorę nawilżania, filtr do przepływów 1-8 L/min, wąż łączący układ filtrujący z kaniulą donosową | szt | 50
2 | Kaniula donosowa dla wcześniaków, fi 1,5 mm, przepływ max.8 l/min | szt | 5
3 | Kaniula donosowa noworodkowa, fi 1,5 mm, przepływ max.8 l/min | szt | 5
4 | Kaniula donosowa niemowlęca, fi 1,9 mm, przepływ max.8l/min | szt | 50
5 | Kaniula donosowa niemowlęca, średnia, fi 1,9 mm, przepływ max.8l/min | szt | 5
6 | Kaniula donosowa pojedyncza (SOLO), fi 1,9 mm, przepływ max.8l/min | szt | 5
7 | Filtry do cieplarek ATOM V 2100G | Szt | 2

## 9
9 | PAKIET
Intubacja 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
Rurka nosowa-gardłowa
1 | Rurka nosowo-gardłowa
A | 2,5 mm | szt | 1
B | 3,0 mm | szt | 1
C | 3,5 mm | szt | 1
D | 4,0 mm | szt | 1
E | 4,5 mm | szt | 1
F | 5,0 mm | szt | 1
G | 5,5 mm | szt | 1
H | 6,0 mm | szt | 1
I | 6,5 mm | szt | 1
J | 7,0 mm | szt | 4
K | 7,5 mm | szt | 4
L | 8,0 mm | szt | 4
M | 8,5 mm | szt | 4
N | 9,0 mm | szt | 1
Rurka ustno-gardłowa
2 | Rurka ustno-gardłowa typu „Guedel” wykonana z medycznego PCV, pojedyńczo pakowana, z barwnym kodem wkładek, jałowa o rozmiarach:
A | ooo / dł.30 – 40 mm | szt. | 5
B | oo / dł. 50 mm | szt. | 5
C | o / dł.60 mm | szt. | 5
D | 1 / dł.70 mm | szt. | 5
E | 2 / dł.80 mm | szt. | 240
F | 3 / dł.90 mm | szt. | 190
G | 4 / dł. 100 mm | szt. | 45
H | 5 / dł.110 mm | szt. | 50
I | 6 / dł.120 mm | szt. | 30
Maska krtaniowa
3 | Maska krtaniowa jednorazowa silikonowana, przezroczysta, rozmiar, zakres wagi i objętość mankietu oznaczone na tubusie, rozmiar:
A | Nr 1 | szt. | 1
B | Nr 2 | szt. | 1
C | Nr3 | szt. | 15
D | Nr4 | szt. | 170
E | Nr5 | szt. | 200
Rurki intubacyjne
4 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym uszczelniającym z silikonowanego PCV, z balonikiem, z zaworem jednokierunkowym, znacznikiem głębokości intubacji i skalą głębokości intubacji, z oznakowaniem przynajmniej rozmiaru w widocznym po założeniu miejscu na rurce np.na mankiecie uszczelniającym lub przy łączniku zewnętrznym, jałowe o rozmiarach w mm:
A | 2 | szt. | 2
B | 2.5 | szt. | 2
C | 3 | szt. | 2
D | 3.5 | szt. | 5
E | 4 | szt. | 10
F | 4.5 | szt. | 2
G | 5 | szt. | 2
H | 5.5 | szt. | 2
I | 6 | szt. | 10
J | 6.5 | szt. | 15
K | 7 | szt. | 900
L | 7.5 | szt. | 170
M | 8 | szt. | 620
N | 8.5 | szt. | 70
O | 9 | szt. | 10
P | 9.5 | szt. | 2
R | 10 | szt. | 2
5 | Rurki intubacyjne bez mankietu z silikonowanego PCV, z oznakowaniem przynajmniej rozmiaru w widocznym miejscu na rurce, jałowe o rozmiarach w mm:
A | 2 | szt. | 5
B | 2.5 | szt. | 5
C | 3 | szt. | 5
D | 3.5 | szt. | 5
E | 4 | szt. | 5
6 | Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym uszczelniającym, zbrojone na całej długości, z silikonowanego PCV z prowadnicą, z wtopionym zbrojeniem metalowym, z balonikiem, z zaworem jednokierunkowym, ze znacznikiem głębokości intubacji, z oznakowaniem przynajmniej rozmiaru w miejscu widocznym po założeniu, jałowe o rozmiarach w mm:
A | 6 | szt. | 5
B | 7 | szt. | 50
C | 7.5 | szt. | 5
D | 8 | szt. | 30
E | 9 | szt. | 2
7 | Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu z silikonowanego PCV, dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem, jałowe o rozmiarach w mm:
A | 7.5 | szt. | 20
B | 8 | szt. | 50
C | 8.5 | szt. | 10
D | 9 | szt. | 2
8 | Prowadnica do trudnych intubacji, jednorazowa, zagięty koniec, materiał o właściwościach poślizgowych, elastyczna wzmocniona na całej długości, jałowa w rozmiarach:
A | 3,3, dł 600 mm | szt | 6
B | 5,0, dł 600 mm | szt | 30
9 | Prowadnica do rurek intubacyjnych, jednorazowa,elastyczna, z wygietym końcem, jałowa :
A | do rurek intubacyjnych rozm. 2,0-3,0 /1,9/ | szt | 6
B | do rurek intubacyjnych rozm.3,5-5,0 /3,0/ | szt | 6
C | do rurek intubacyjnych rozm. 5,0-8,0 długa 600 mm /4,0/ | szt | 10
D | do rurek intubacyjnych rozm.6,0-11,0 długa 600 mm /5,0/ | szt | 20
10 | Opaska do mocowania rurek intubacyjnych wykonana z miękkiego tworzywa z gąbką, z właściwościowymi przeciwodleżynowymi, szerokości 1 cm | szt | 1500
Rurki tracheostomijne
11 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym pojedyńczym z silikonowanego PCV, przezroczyste skrzydełka szyldu, z balonikiem, z zaworem jednokierunkowym, z prowadnicą i opaską mocującą, z oznakowaniem rozmiarów w widocznym po założeniu miejscu, jałowa o rozmiarach w mm:
A | 6 | szt | 2
B | 7 | szt. | 10
C | 8 | szt. | 30
D | 9 | szt. | 10
E | 10 | szt. | 2
12 | Rurka tracheostomijna bez mankietu uszczelniającego z silikonowanego PCV, przeźroczysta, z prowadnicą w rurce z łącznikiem, opaski mocujące, z oznakowaniem rozmiarów w widocznym po założeniu miejscu, jałowa o rozmiarach mm:
A | 4 | szt. | 1
B | 5 | szt | 1
C | 6 | szt | 1
D | 7 | szt. | 2
E | 7.5 | szt. | 2
F | 8 | szt. | 2
G | 8.5 | szt. | 1
H | 9 | szt. | 1
I | 10 | szt. | 1
13 | Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem z mankietem, z silikonowanego PCV, z balonikiem, z zaworem jednokierunkowym, z prowadnicą i opaską mocującą, z oznakowaniem rozmiarów na baloniku, w opakowaniu blisterowym z odrywaną tylną ścianką, jałowa o rozmiarach w mm:
A | 7 | szt. | 2
B | 8 | szt. | 2
C | 9 | szt. | 2
14 | Opaska do rurek tracheostomijnych, niebieska, elastyczna, miękka, jałowa, z regulacją długości. Laminat składający się z dwóch warstw nylonu oraz dwóch warstw pianki poliuretanowej, przełożonej poliestrem w środku. Sterylna. Długość całkowita 54 cm, długość bez rzepów 44cm, długość części na kark 15cm. | szt. | 1900
15 | Filtry do tracheostomii (wymiennik ciepła i wilgoci) z możliwością tlenoterapii,
A | bez drenu | szt | 750
B | z drenem łączącym filtr ze źródłem tlenu | szt | 70
16 | Szczotka do czyszczenia rurki tracheostomijnej prosta | szt | 10
Rurka dooskrzelowa
17 | Rurka dooskrzelowa - zestaw typu Robert Show z mankietami niskociśnieniowymi
E1 | 35F lewa | szt | 1
E2 | 37F lewa | szt | 1
E3 | 35F prawa | szt | 1
E4 | 37F prawa | szt | 1

## 10
10 | PAKIET
Układ oddechowy do respiratorów RESMED
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Układ oddechowy do respiratorów RESMED, z zastawką 22mm, pojedynczy z zaworem | zestaw | 120
2 | Maska ustno-podnosowa wentylowana, z wypinanym kolankiem maski znajdującym się na czubku głowy, umożliwiająca pacjentowi komfortowy sen w każdej pozycji. Dostępna w rozmiarach poduszka/uprząż S/S, S/STD, M/STD, M/L, W/STD. Magnesy stosowane w dolnej części uprzęży i ramki umożliwiające szybkie zapięcie/wypięcie maski bez konieczności ponownego dopasowywania uprzęży. Dzielona część środkowa silikonu - dwa otwory każdy do innego nozdrza zapewnia intuicyjne dopasowanie i stabilne uszczelnienie. Maska wielorazowego użytku z możliwością dezynfekcji termicznej-maszynowej: 90°C-93°C przez 5-10 minut. Zakres ciśnień terapeutycznych: 4-30 cm H2O. Przepływ 22 l/min dla 4 cm H2O; 38 l/min dla 11 cmH2O.
A | rozm. S/S | szt | 1
B | rozm. S/STD | szt | 1
C | rozm. M/STD | szt | 1
D | rozm. M/L | szt | 5
E | rozm. W/STD | szt | 1

## 11
11 | PAKIET
Łyżka do videolaryngoskopu
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Łyżka jednorazowa do videolaryngoskopu AceScope (Ace Wirelless Charger) rozmiar: | szt
A | 2 | szt | 10
B | 3 | szt | 50
C | 4 | szt | 50
D | e3 | szt | 10

## Arkusz16 (hidden)
| PAKIET XV | CANREOATE POTASSIUM
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | 11.2012-04.2013 | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1
[5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!

## Arkusz26 (hidden)
| PAKIET XXV | ŻYWIENIE POZAJELITOWE II
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | 11.2012-04.2013 | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Arkusz27 (hidden)
| PAKIET XXVI | ŻYWIENIE I
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | 11.2012-04.2013 | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1
2
3
4
5
6
7

## Arkusz36 (hidden)
| PAKIET XXXV | OSŁONKA DO GŁOWIC USG
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | 11.2012-04.2013 | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1

## Arkusz37 (hidden)
| PAKIET XXXVI | HIV
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | 11.2012-04.2013 | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0

## Arkusz38 (hidden)
| PAKIET XXXVII | ANIDULAFUNGIN
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | 11.2012-04.2013 | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Anidulafungin | 100 mg x 1 fiol. | 3 | 1659 | 4977 |  |  | 1379.32
4977

## Arkusz56 (hidden)
| PAKIET LV | PŁYNY II
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | 11.2012-04.2013 | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Arkusz66 (hidden)
| PAKIET 58 | ENOXAPARIN
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | 11.2012-04.2013 | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Enoxaparin | 300mg/3ml x 1 fiol. (wraz zestawem umożliwiającym podanie: strzykawka, przyrząd do aspiracji) | 25 | 43.2 | 1080 |  |  | 58.6
1080

## Arkusz79 (hidden)
| PAKIET LXXVIII | NARKOTYKI II
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | 11.2012-04.2013 | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1
2
3
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 12
12 | PAKIET
Końcówka do aparatu otoemisji akustycznej
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Plastikowa, jednorazowa końcówka, sonda, rurka do aparatu do otoemisji akustycznej OAE OtoRead marki INTERACOUSTICS | Szt. | 1500

## Tabela SWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt, nazwa | Ref/Kod/Nr katalogowy oferowanego produktu | kod GTIN