

KR-01/11/KPO/24 Balice, 13.11.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Prace remontowo-budowlane i modernizacyjne   
w pomieszczeniach laboratorium oceny jakości produktów drobiarskich dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Aleksandrowicach k/Krakowa”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Proszę jeszcze o informację w kwestii wylewki - czy obecna wylewka podlega skuciu na całości powierzchni obiektu, jeśli tak to czy wykonanie nowej wylewki również ma obejmować zakres całego obiektu podlegającego pod przetarg?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Nową wylewkę cementowa należy wykonać w pomieszczeniach wyszczególnionych   
w pozycji 4.1.1. przedmiaru robót (załącznik nr 13 do SWZ).

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB