ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zestawienie wyposażenia | | |
| Lp. | Nazwa | Wyposażenie |
| 01 | biblioteka | wycieraczka - 1szt.  żaluzje zewnętrzne – 8 szt. |
| 02 | WC dla niepełnosprawnych | w standardzie dla osób niepełnosprawnych:  - miska ustępowa z przyciskiem spłukującym + deska wc - 1 kpl  - umywalka + bateria umywalkowa – 1 kpl.  - dozowniki na mydło - 1 szt.  - dozownik na papier toaletowy – 1 szt.  - elektryczna suszarka do rąk (wyposażenie ze stali nierdzewnej) 1 szt.  - komplet uchwytów podtrzymujących - 1 kpl.  - lustro uchylne – 1 szt. |
| 03 | pom. socjalne | - umywalka + bateria umywalkowa – 2 kpl.  - elektryczna suszarka do rąk – 2 szt.  - dozowniki na mydło – 2 szt.  - lustro 2 szt.  - zlew gospodarczy z baterią z szafką, ,  - miska ustępowa z przyciskiem spłukującym + deska wc - 1 kpl.  - elektryczna suszarka do rąk (wyposażenie ze stali nierdzewnej) – 1 szt  - dozownik na papier toaletowy – szt.1 |
| 04 | sala spotkań | - mobilna ścianka akustyczna – 1 szt.  - żaluzje zewnętrzne – 11 szt. |
| 05 | korytarz | - wycieraczka – 1szt. |
| 06 | wc ogólnodostępny męski | - miska ustępowa z przyciskiem spłukującym + deska wc – 2 kpl.  - pisuar z przyciskiem spłukującym – 2 szt.  - umywalka+ bateria umywalkowa – 2 kpl.  - dozowniki na mydło – 2szt.  - dozownik na papier toaletowy – 2 szt.  - elektryczna suszarka do rąk – 2 szt.  - lustro – 2 szt. |
| 07 | wc ogólnodostępny damski | - miska ustępowa z przyciskiem spłukującym + deska wc – 2 kpl.  - umywalka+ bateria umywalkowa – 2 kpl.  - dozowniki na mydło – 2szt.  - dozownik na papier toaletowy – 2 szt.  - elektryczna suszarka do rąk – 2 szt.  - lustro – 2 szt. |
| 08 | szatnia | wieszaki systemowe na odzież wierzchnią |
| 09 | zaplecze kuchenne | - żaluzje zewnętrzne 1 szt.  - siatka na owady w oknie – 1 szt.  - parapet ze stali nierdzewnej – 1 szt.  - umywalka+ bateria umywalkowa – 1 kpl.  - elektryczna suszarka do rąk – 1 szt.  - dozownik na mydło – 1 szt. |
| 10 | wc ogólnodostępny niepełnosprawnego | w standardzie dla osób niepełnosprawnych:  - miska ustępowa z przyciskiem spłukującym + deska wc - 1 kpl  - umywalka + bateria umywalkowa – 1 kpl.  - dozowniki na mydło - 1 szt.  - dozownik na papier toaletowy – 1 szt.  - elektryczna suszarka do rąk (wyposażenie ze stali nierdzewnej) 1 szt.  - komplet uchwytów podtrzymujących - 1 kpl.  - lustro uchylne – 1 szt. |
| 11 | pom. techniczne/gospodar. | - zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej – 1 szt.  - bateria – 1 szt.  - zawór czerpalny ze złączką do węża (woda ciepła i zimna) – 1 szt.  - umywalka + bateria umywalkowa – 1 kpl.  - dozowniki na mydło - 1 szt.  - dozownik na papier do wycierania rąk – 1 szt. |