## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-46/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 1
Przedmiot zamówienia: akcesoria do kardiomonitora MR 400
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji
Akcesoria do kardiomonitora PHILIPS INVIVO EXPRESSION MR 400
I | EKG
1 | Kabel EKG -standard |  | szt. | 1
2 | Kabel EKG - noworodkowy |  | szt. | 1
3 | Elektrody Quadtrode EKG jednorazowe dla dzieci (25 szt. w opak.) |  | op. | 7
4 | Elektrody Quadtrode EKG jednorazowe dla dorosłych (25 szt. w opak.) |  | op. | 5
5 | Elektrody Quadtrode EKG jednorazowe neonatologiczne (25 szt. w opak.) |  | op. | 7
II | NIBP
1 | KPrzewódl połączeniowy mankietów pomiarowych dla dorosłych i dzieci |  | szt. | 1
2 | Przewód połączeniowy mankietów pomiarowych dla noworodków |  | szt. | 1
3 | Wielorazowe mankiety pomiarowe w 4 rozmiarach (10-15cm - 2 szt.; 14-21,5cm - 2 szt.; 20,5-28,5cm - 2 szt.; 27,5-36cm - 2 szt.) |  | szt. | 8
4 | Jednorazowe mankiety pomiarowe dla dzieci Nr 5,4,3 (10 szt. w op.) |  | szt. | 30
III | SpO2
1 | Przewód połączeniowy czujników SpO2 |  | szt. | 1
2 | Czujniki jednorazowe na palec noworodkowe od 1 - 5 kg (20 szt. w opak.) |  | op. | 1
3 | Czujniki jednorazowe na palec niemowlęce od 5 - 15 kg (20 szt. w opak.) |  | op. | 2
4 | Czujniki jednorazowe na palec od 10 - 50 kg (20 szt. w opak.) |  | op. | 3
5 | Czujniki jednorazowe na palec >40 kg (20 szt. w opak.) |  | op. | 2
6 | Czujniki wielorazowe pediatryczne typu klips na palec (2 szt. w opak.) |  | op. | 1
7 | Czujniki wielorazowe dla dorosłych typu klips na palec (2 szt. w opak.) |  | op. | 1
IV | Inne
1 | Pułapka wodna |  | szt. | 10
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość brutto ogółem ..........................................................................................................................................................................................
| …………………….. |  |  | ….....................................................................................
| data |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-46/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 2
Przedmiot zamówienia: do aparatu do znieczulania Dameca MRI 508
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji
Akcesoria do aparatu do znieczulenia DAMECA MRI 508
1 | Kanister na wapno wielorazowy |  | szt. | 1
2 | Wkłady jednorazowe z wapnem (8 szt. w op.) |  | op. | 4
3 | Linia spirometryczna dlug. 6 m (5 szt. w opak.) |  | op. | 10
4 | Linia pomiaru kapno (10 szt. w opak.) |  | op. | 10
5 | Czujnik przepływu wielokrotnego użytku dla dzieci Pedi-lite |  | szt. | 6
6 | Czujnik przepływu wielokrotnego użytku dla dorosłych D-lite |  | szt. | 6
7 | Czujnik O2 |  | szt. | 2
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość brutto ogółem .............................................................................................................................................................
| …………………….. |  |  | ….....................................................................................
| data |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-46/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 3
Przedmiot zamówienia: akcesoria do pompy infuzyjnej MRidium
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji
Akcesoria do pompy infuzyjnej MRidium
1 | Zestawy jednorazowego użytku do ww. pompy |  | zestaw | 50
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość brutto ogółem ...................................................................................................................................................
| …………………….. |  |  | ….....................................................................................
| data |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-46/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 4
Przedmiot zamówienia: dreny do podstawowej płynoterapii
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy (podać) | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji
1 | Dren do podstawowej płynoterapii, ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym o wskaźniku BFE 99,99% i zatyczką Eurocap, górna część komory kroplowej (kryza) ściśle dopasowana do czujnika kropli, zacisk rolkowy ze specjalnie wydzielonym miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu, krótki silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy, dodatkowy zacisk ślizgowy na drenie kompatybilny z mechanizmem w pompie zabezpieczającym przed przypadkowym bolusem, bez zawartości DEHP, lateksu, minimalna objętość resztkowa. Długość 250 cm+/- 10% |  | szt. | 500
2 | Dren do podstawowej płynoterapii, ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, ze zintegrowanym filtrem krwi 200 µm i zatyczką Eurocap, górna część komory kroplowej (kryza) idealnie dopasowana do czujnika kropli, zacisk rolkowy ze specjalnie wydzielonym miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu, krótki silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy, dodatkowy zacisk ślizgowy na drenie kompatybilny z mechanizmem w pompie, zabezpieczającym przed przypadkowym bolusem, bez zawartości DEHP, lateksu, minimalna objętość resztkowa. Długość 250 cm+/- 10% |  | szt. | 200
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość brutto ogółem ..................................................................................................................................................................................
| …………………….. |  |  | ….....................................................................................
| data |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-46/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 5
Przedmiot zamówienia: sprzęt do żywienia enteralnego
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy (podać) | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji
1 | Jednorazowy czujnik w technologii Masimo lub równoważny do pomiaru Sp02 do inkubatora V-808 tj. urządzenia z technologią saturacji MASIMO. |  | szt. | 200
2 | Filtr przeciwkurzowy do inkubatora V-808 |  | szt. | 8
3 | Jednorazowy czujnik SpO2 BLT dla noworodka do monitora A2E będącego częścią składową inkubatora transportowego V-808. |  | szt. | 120
4 | Mankiet noworodkowy 6-11cm do pomiaru NIMB, kompatybilny z monitorem A2E |  | szt. | 40
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia ceny wg oferowanych przez Wykonawcę opakowań, pod warunkiem zachowania zamawianej ilości.
Słownie wartość brutto ogółem ...............................................................................................................................................................
| …………………….. |  |  | ….....................................................................................
| data |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)