Załącznik nr 1

ZP 56/22 Wykaz przedmiotu zamówienia (wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) należy dołączyć do oferty (załącznik do Formularza ofertowego) w wersji elektronicznej. Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Opis przedmiotu zamówienia

Tabela nr 1

| Lp. | Opis | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | Wykonawca poda oferowane rozwiązanie na potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów Miejsca zaznaczone „xxx…” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane usługi spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania pełnej sprawności sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego wyszczególnionego w załączniku nr 1a (Pakiet nr 1 Pakiet nr 2) | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | PRZEGLĄDY OKRESOWE: |
|  | ( Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM. ( Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego. ( Kontrola występowania usterek zewnętrznych. ( Inspekcja zużycia części. ( Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła. ( Smarowanie ruchomych części mechanicznych. ( Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego. ( Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego tj.: instalacja zalecanych przez producenta aktualizacji i modyfikacji oprogramowania w celu poprawienia wydajności i bezpieczeństwo pracy, ( Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych. ( Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. ( Dokumentacja przeglądów - po wykonaniu każdej czynności serwisowej Wykonawca będzie wystawiał protokoły serwisowe z opisem wykonanych czynności serwisowych/naprawczych ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 07 Kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| KONTROLA JAKOŚCI PODCZAS PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH |
| NAPRAWY : |
|  | ( Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera. W przypadku konieczności wykonywania naprawy usługi w innym miejscu niż miejsce lokalizacji aparatury, koszty przesłania do siedziby Wykonawcy są po stronie Wykonawcy (koszty ewentualnej przesyłki uwzględnione są w wynagrodzeniu Wykonawcy). ( Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek, naprawy przywracające sprawność urządzeń. ( Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. ( Dokumentacja interwencji serwisowych tj.: po wykonaniu każdej czynności serwisowej Wykonawca będzie wystawiał protokoły serwisowe z opisem wykonanych czynności serwisowych/naprawczych ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 07 KWIETNIA 2022 R. O WYROBACH MEDYCZNYCH | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| CZĘŚCI ZAMIENNE I KOMPNENTY NOWYCH ORYGINALNYCH POCHODZĄCYCH OD PRODECENTA |
|  | ( Dostawy komponentów specjalnych, to jest lamp rentgenowskich i detektorów promieniowania, w celu zastąpienia tych, które uległy zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji zakupionych na podstawie odrębnego zlecenia- nie dotyczy pakietu nr 1 ( Dostawy nowych, oryginalnych i w oryginalnych opakowaniach części zamiennych w celu zastąpienia części, które uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego zakupionych na podstawie odrębnego zlecenia ( Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów. ( Dostawy materiałów do przeprowadzanych modyfikacji. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| OBSŁUGA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA i MODYFIKACJE |
|  | dostawa zalecanych uaktualnień oprogramowania- nielimitowane w godzinach pracy SERWISU telefoniczne wsparcie dla administratora it i/lub klinicznego podczas instalacji uaktualnień przez inżyniera serwisu. dostawa zalecanych modyfikacji oprogramowania do najnowszej wersji Modyfikacje: przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia, wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego, wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia. Naprawy serwera naprawa/wymiana sprzętu komputerowego w przypadku wystąpienie usterki uniemożliwiającej poprawne funkcjonowanie urządzenia i/lub dostawa komponentów sprzętowych w przypadku, jeżeli zdefiniowane są przez | TAK | W zakresie nielimitowanego wsparcia technicznego podczas godziny pracy serwisu - należy wskazać jakie to są godziny od… - do… |
| UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI |
|  | Wykonawca posiada autoryzacje producenta tj.: jest uprawniony przez producenta aparatu objętego przedmiotem zamówienia do wykonywania czynności diagnostycznych, naprawczych, aktualizacji oprogramowania oraz do dokonywania modyfikacji i innych czynności objętych przedmiotem zamówienia. UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie posiada uprawnenia producenta aparatu musi udowodnic że posiada dostęp prawny i techniczny do wykonywania czynności diagnostycznych, naprawczych, aktualizacji oprogramowania oraz do dokonywania modyfikacji i innych czynności objętych przedmiotem zamówienia. Na potwierdzenie, do oferty należy dołączyć: Ważną autoryzacji producenta do wykonywania w/w czynności. Autoryzacja producenta musi być aktualna na dzień jej złożenia , a na Wykonawcy ciąży obowiązek jej aktualizacji przez cały okres obowiązywania umowy W przypadku podania odpowiedzi „NIE”, należy do oferty dołączyć oświadczenie, że: dysponuję właściwym zapleczem technicznym, oryginalnymi częściami zamiennym oraz oryginalnymi częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi, wymaganych przez wytwórcę/ producenta do obsługi serwisowej aparatu, które odpowiadają wymaganiom wskazanym w instrukcji aparatu oraz są fabrycznie nowe, posiadają deklaracje zgodności i certyfikaty (dotyczy np przypadku wyrobów medycznych); posiada właściwą i aktualną dokumentację techniczną producenta/wytwórcy, tj.: instrukcje serwisowe, odpowiednie procedury wykonywania czynności przeglądowych oraz naprawczych dla aparatu objętego przedmiotem zamówienia , posiada legalne i aktualne oprogramowania serwisowego lub posiada kluczy, kody lub hasła zabezpieczeń do takiego oprogramowania serwisowego w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie prawnej posiadania takiego oprogramownia; Ponadto , Zamawiający ma prawo żądania ww. dokumentów przez cały okres obowiązywania umowy. | TAK | Wykonawca potwierdza że posiada autoryzacje producenta Podać: ……….* *TAK/NIE |
|  | Wykonawca posiada narzędzia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia w tym kody serwisowe jeśli dotyczy | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| WYMAGANIA DOT. PERSONELU WYKONAWCY |
|  | Wykonawca skieruję do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 2 (dwóch) inżynierów serwisowych. | TAK | Należy podać : …………………………………. Imię i pierwsza litera nazwiska (np. Jan B., Anna Z. Min.: 2 osoby) |
|  | Skierowani do realizacji przedmiotu zamówienia inżynierowie serwisowi muszą posiadać kwalifikacje wymagane przez producenta aparatu oraz być przeszkoleni. Za przeszkolenie uznaje się szkolenie o charakterze serwisowym u producenta, autoryzowanego przedstawiciela serwisu producenta lub innego podmiotu szkolonego wg ścieżki szkoleniowej zaleconej przez producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji dokumentów potwierdzających to przeszkolenie przed podpisaniem umowy. Uwaga – do oferty należy dołączyć aktualne tj. ważne na dzień złożenia dokumenty (np. certyfikaty, świadectwa lub inne dokumenty imienne) producenta lub jego autoryzowanego (upoważnionego) przedstawiciela serwisu producenta lub innego podmiotu szkolącego wg ścieżki szkoleniowej zaleconej przez producenta, potwierdzające przeszkolenie tych osób z zakresu serwisowania aparatu objętego przedmiotem zamówienia lub innego modelu tego samego producenta, opartego na identycznej technologii i metodzie działania |  | Należy podać.: …………………………………. (TAK/NIE) |
| POZOSTAŁE WARUNKI SERWISU |
|  | Okres realizacji umowy : 36 miesięcy | TAK | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wykonywanie czynności serwisowych oraz okresowych przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami i harmonogramem producenta aparatu. Harmonogram zostanie sporządzony i dostarczony Zamawiającemu w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy | TAK | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Okresowy przegląd na koniec umowy zakończony wystawieniem świadectwa bezpieczeństwa i dopuszczenia aparatu do eksploatacji | TAK | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zgłoszenie awarii odbywa się telefonicznie lub pocztą elektroniczną e’mali lub w wiadomości wysłanej za pośrednictwem | TAK | Wykonawca poda : 1) ………………………………………. (adres dedykowanej trony serwisowej ) 2) ………………………………………. (adres poczty elektronicznej e’mail) 3) ………………………………………. (numer telefonu) |
|  | Pozostałe warunki realizacji usługi określa projekt umowy stanowiący załącznik nr .. do SWZ | TAK | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

Wykonawca wypełni tabelę  zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 2 Kryteria oceny jakościowej (dotyczy wszystkich Pakietów)

| OCENA JAKOŚCIOWA |
| --- |
| lp. | PARAMETR OCENIANY | PUNKTACJA | Oferowany parametr | LICZBA PKT (WPISAĆ) |
| 1. | Maksymalny czas przyjazdu serwisanta w celu wykonania diagnostyki w miejscu użytkowania aparatu wynosi do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Zgłoszenie awarii odbywa się telefoniczna lub wiadomość e’mali lub wiadomości wysłanej za pośrednictwem portalu zgłoszeń serwisowych. *dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 08:00 do 17:00*dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 08:00 do 17:00 | Równe 24 godziny: 0 pkt. Do 12 godzin : 10 pkt | Podać do … godzin* * Brak wskazania ilości godzin, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuję maksymalny czas przyjazdu serwisanta. W takim przypadku Wykonawca otrzymuję 0 pkt. W przypadku podania czasu przyjazdu serwisant powyżej 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia, oferta zostanie odrzucona |  |
| 2. | Wykonywanie napraw sprzętu. Czas skutecznej naprawy od zdiagnozowania przyczyny awarii wynosi max.: - do 4 dni roboczych bez konieczności sprowadzania części zamiennych, - do 6 dni roboczych przy konieczności sprowadzenia części zamiennych otrzyma, | Max.: - do 3 dni roboczych bez konieczności sprowadzania części zamiennych - max 5 dni roboczych przy konieczności sprowadzenia części zamiennych otrzyma - 15 pkt, Max: . - do 4 dni roboczych bez konieczności sprowadzania części zamiennych - do 6 dni roboczych przy konieczności sprowadzenia części zamiennych otrzyma – 0 pkt, | Czas skutecznej naprawy od zdiagnozowania przyczyny awarii wynosi : - max: - do …….. dni roboczych bez konieczności sprowadzania części zamiennych * - do ….. dni roboczych przy konieczności sprowadzenia części zamiennych otrzyma * *Podać ilość dni roboczych Brak wskazania ilości dni roboczych, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuję maksymalny czas skutecznej naprawy. W takim przypadku Wykonawca otrzymuję 0 pkt. W przypadku podania czasu skutecznej naprawy powyżej 4 dni roboczych bez konieczności sprowadzania części zamiennych i powyżej 6 dni roboczych przy konieczności sprowadzenia części zamiennych, oferta zostanie odrzucona |  |
| 3. | Na wykonane naprawy oraz dostarczone i zainstalowane części zamienne Wykonawca udzieli min: 6 miesięcznej gwarancji | okres gwarancji do 6 miesięcy: 0 pkt okres gwarancji do 12 miesięcy: 15 pkt | Na wykonane naprawy oraz dostarczone i zainstalowane części zamienne udzieli min: …. miesięcznej gwarancji* *Podać ilość miesięcy udzielonej gwarancji Brak wskazania ilości miesięcy, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuję minimalny wymagany okres gwarancji. W takim przypadku Wykonawca otrzymuję 0 pkt. W przypadku podania okresu gwarancji poniżej 6 miesięcy spowoduję odrzucenie oferty Ponadto, Zamawiający przyjmuje, że maksymalny okres gwarancji wynosi: 12 miesięcy tj.: zaoferowanie większej ilości miesięcy nie będzie skutkowała uzyskaniem dodatkowych punktów, okres taki będzie traktowany jako 12 miesięcy, z zastrzeżeniem, że na przedmiot zamówienia będzie obowiązywał okres gwarancji podany w ofercie. |  |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego. W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym wymaga się podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób  szczegółowo podany w tabeli/ach. Braku  podania wartości parametru ocenianego , skutkować będzie przyznaniem :0 pkt. Za taka pozycje. Stosownie do art. 107 ust 3 ustawy pzp - Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcę do uzupełnienia ww. tabeli.

Wykonawca  oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony Wykonawcy  jest/są: ………………………..… (imię, nazwisko, telefon, email)