BI.271.23.2022                                                                                                                              Wąsosz, 11.04.2022 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

„Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu na cele modernizacji budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Św. Jana Pawła II 31-31B w Wąsoszu, na działce nr 415/2 w Wąsoszu”

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie dotyczące treści zapytania ofertowego udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Proszę o doprecyzowanie zakresu prac dotyczących elewacji budynku, pokrycia dachowego oraz ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca w celu wykonania zadania może: dokonać oględzin budynku, zapoznać się z jego istniejącą dokumentacją techniczną (Książką Obiektu Budowlanego), zaleceniami konserwatora zabytków, przeprowadzić inwentaryzację budynku. Zakres prac we wskazanych obszarach będzie determinowany oceną wykonawcy, który winien posiadać uprawnienia i doświadczenie branżowe.

Przewidywany zakres prac odtworzeniowych:

a) dach:

- wymiana poszycia dachowego

- wymiana/naprawa elementów konstrukcyjnych budynku

b) elewacja:

- uzupełnienie ubytków,

- malowanie,

- odtworzenie historycznej formuły stolarki okiennej,

- odtworzenie historycznych detali (gzymsów, cokołów),

c) ciągi komunikacyjne:

- uzupełnienie ubytków

- malowanie ścian,

- naprawa schodów i balustrady.

Burmistrz Wąsosza

Paweł Niedźwiedź