**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści rurkę jak w opisie, wykonaną z PVC, silikonowaną?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2:**

Część 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne o parametrach:
WŁAŚCIWOŚCI:
▪ Wykonana z medycznego, elastycznego PCV
▪ Obrotowy łącznik o średnicy 15mm
▪ Elastyczne skrzydełka mocujące z możliwością montażu tasiemek stabilizujących rurkę
▪ 2 tasiemki mocujące zabezpieczone fabrycznie folią
▪ Wyraźne oznaczenie rozmiaru na skrzydełkach
▪ Kaniula atraumatyczna, miękko wyoblona, wygięta
▪ Widoczna w promieniowaniu RTG
▪ Wyposażona w obturator, rozmiary: od 3,5 do 5,5
▪ Jednorazowego użytku
▪ Pakowana pojedynczo w sztywne opakowania typu tyvec?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy kosztorysu ofertowego.

**Pytanie 3:**

Załącznik nr 1.1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną niesilikonowaną?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 4:**

Załącznik nr 1.1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z niewielką zawartością ftalanów?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 5:**

Załącznik nr 1.1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z nazwą producenta wyłącznie na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.