**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści rurkę jak w opisie, wykonaną z PVC, silikonowaną?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2:**

Część 1 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne o parametrach:  
WŁAŚCIWOŚCI:  
▪ Wykonana z medycznego, elastycznego PCV  
▪ Obrotowy łącznik o średnicy 15mm  
▪ Elastyczne skrzydełka mocujące z możliwością montażu tasiemek stabilizujących rurkę  
▪ 2 tasiemki mocujące zabezpieczone fabrycznie folią  
▪ Wyraźne oznaczenie rozmiaru na skrzydełkach  
▪ Kaniula atraumatyczna, miękko wyoblona, wygięta  
▪ Widoczna w promieniowaniu RTG  
▪ Wyposażona w obturator, rozmiary: od 3,5 do 5,5  
▪ Jednorazowego użytku  
▪ Pakowana pojedynczo w sztywne opakowania typu tyvec?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy kosztorysu ofertowego.

**Pytanie 3:**

Załącznik nr 1.1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną niesilikonowaną?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 4:**

Załącznik nr 1.1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z niewielką zawartością ftalanów?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 5:**

Załącznik nr 1.1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z nazwą producenta wyłącznie na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.