|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  | Białystok, dnia 11 kwietnia 2024 r. |
|  **Zastępca****Komendanta Wojewódzkiego Policji** **w Białymstoku**FZ.2380.10.C.24.2024 |  |  |  |  |  |

dotyczy postępowania na: **BUDOWĘ NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI W KRYNKACH** (postępowanie 10/C/24):

**Wyjaśnienia treści SWZ:**

W związku z pytaniami, które wpłynęły w w/w postępowaniu Zamawiający - na podstawie
art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*t. j.* *Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.*) - udziela następujących wyjaśnień:

**Pytania:**

1. Ile anten ma być na maszcie bo w opisie są 2 a na rysunku są 3?
2. Czy sprzęt komputerowy i drukarki z projektu należy uwzględniać w ofercie?
3. Czy sprzęt sieciowy z projektu należy uwzględnić w ofercie?
4. Czy sprzęt radiokomunikacyjny należy uwzględnić w ofercie?
5. W projekcie w dziale Okablowanie strukturalne jest zapis o 8 akumulatorach i Inwerter, a w Tabeli 3 - jest zapis o zasilaczu sieciowym i 1 akumulatorze 100Ah, proszę o określenie co ma wchodzić w skład zasilania awaryjnego?

**Odpowiedzi:**

Ad. 1. Wykonawca dostarcza i montuje 2 komplety anten zgodnie z wykazem Tabela nr 5 Projektu elektrycznego.

Ad. 2-4. Wszystkie materiały, urządzenia i wyposażenie opisane w Projekcie elektrycznym powinny być zakupione i dostarczone przez Wykonawcę i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Ad. 5. Wykonawca do wyceny powinien ująć urządzenia zasilania awaryjnego opisane
w Tabeli nr 3.

Treść wyjaśnień należy uwzględnić w składanej ofercie.

 **Sławomir Wilczewski**

 *(podpis na oryginale)*