COZL/DZP/MJ/3413/Z-101/2022																	Kosztorys ofertowy	- Załącznik nr 1

| Lp | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto ogółem* | Producent/ Nazwa/Nazwa na fakturze* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Enzymatyczny preparat myjący do myjni endoskopowej ETD: Skład: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, glikol. Przeznaczenie: mycie maszynowe w myjniach Olympus ETD. Mycie w temp. 43 stopni C Dozowanie ETD-4: 6ml/l (0,6%) pH neutralne Deklaracja zgodności CE Opakowanie zawiera: 5l preparatu , opakowanie zbiorcze 3 szt. | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat dezynfekcyjny: Aldehyd glutarowy, inhibitory korozji (niezawierający gliksalu oraz soli kwasów organicznych) Spektrum działania: B, F, Tbc (mycobacterium tuberculosis,V-5min. Przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno-termiczna w myjniach Olympus ETD Dezynfekcja w temp. ETD-4 57stopni C Dozowanie stężenie: 12ml/l(1,2%) Deklaracja zgodności CE Opakowanie: zawiera 5l preparatu, opakowanie zbiorcze 3 szt. | Op. | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

*) wypełnia wykonawca

…..................................................

podpis osoby upoważnionej 
do reprezentacji Wykonawcy