#

ul. W. Szczepaniaka 23 25-118 Kielce

 Regon 291011370 NIP 959-12-89-935

 wsplkielce@gmail.com tel: 41 330 34 18, tel/fax 41 330 34 11

**Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach**

Kielce, 17.02.2022r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy: zapytania ofertowego **ZO/2/2022/WSPL** na **zakup AUTOKLAWU** dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.

**PYTANIE NR 6:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy maksymalnej wynoszącej 2400 W ?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6:**

Tak, Zamawiającydopuści urządzenie o mocy maksymalnej wynoszącej 2400 W.

**Odpowiedzi na pytania i wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.**

**DYREKTOR WSPL SPZOZ w Kielcach**

 **mgr Konrad Łęcki**