Gniezno, dn. 19.09.2023 r.

Nr sprawy *DZP.240.34.2023*

***Wykonawcy***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR I**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.34.2023 – Dostawy odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do serologii transfuzjologicznej z dzierżawą aparatury*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

1. Prosimy o potwierdzenie, że „Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem” (poz. 15 tabeli Wykazu asortymentowego zał. nr 2a do SWZ) jako materiał służący do zewnętrznych procedur zapewnienia jakości, może pochodzić od innego producenta niż produkty wskazane w pkt. 7 Zestawienia wymaganych parametrów jakościowo-technicznych (zał. nr 2b do SWZ)?

**Ad. 1 Zamawiający potwierdza, że „Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem” (poz. 15 tabeli Wykazu asortymentowego zał. nr 2a do SWZ) jako materiał służący do zewnętrznych procedur zapewnienia jakości, może pochodzić od innego producenta niż produkty wskazane w pkt. 7 Zestawienia wymaganych parametrów jakościowo-technicznych (zał. nr 2b do SWZ).**

2. Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej, m. in. krwinki wzorcowe, Zamawiający dopuści dostawy oferowanego asortymentu wg załączonego harmonogramu dostaw na dany rok, co jest zgodne z pkt. 37 tabeli zestawienia parametrów dla analizatora (zał. nr 2b do SWZ) z zapewnieniem dostaw pilnych w trybie cito w terminie 3 dni roboczych?

**Ad. 2 Zamawiający dopuszcza dostawy oferowanego asortymentu wg załączonego harmonogramu dostaw na dany rok, co jest zgodne z pkt. 37 tabeli zestawienia parametrów dla analizatora (zał. nr 2b do SWZ) z zapewnieniem dostaw pilnych w trybie cito w terminie 3 dni roboczych.**

3. Prosimy o potwierdzenie, że w Wykazie asortymentowym (zał. nr 2a do SWZ) podane ilości badań obejmują codzienne badania kontrolne i nie trzeba doliczać dodatkowych kart i odczynników na jej wykonanie?

**Ad. 3 Zamawiający potwierdza, że w Wykazie asortymentowym (zał. nr 2a do SWZ) podane ilości badań obejmują codzienne badania kontrolne.**

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści termin przydatności dla oferowanych kart i odczynników - 9 m-cy, a dla krwinek wzorcowych oraz produktów krwinkowych 4-5 tygodni od daty dostawy od daty dostawy, co jest zgodne z pkt 36 zał. 2b, i konsekwencji odpowiednio zmodyfikuje w tym zakresie § 6 ust 1 wzoru umowy dostawy (zał. nr 5 do SWZ)?

**Ad. 4 Zamawiający dopuszcza termin przydatności dla oferowanych kart i odczynników - 9 m-cy,   
a dla krwinek wzorcowych oraz produktów krwinkowych 4-5 tygodni od daty dostawy, co jest zgodne z pkt 36 zał. 2b.**

**W związku z powyższym zmienia się § 6 ust 1 wzoru umowy dostawy (zał. nr 5 do SWZ), który otrzymuje brzmienie:**

***„1. Wykonawca oferuje/zapewnia produkty z minimalnym terminem ważności dla dla kart   
i odczynników - 9 m-cy, a dla krwinek wzorcowych oraz produktów krwinkowych 4-5 tygodni od daty dostawy.”***

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

* wszyscy uczestnicy
* a/a