## Załącznik nr 1 (2)
ZADANIE 1
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| bezpieczne skalpele jednorazowego użytku , kontrolowany wysuw całego ostrza | Rozm. 11,15 | szt | 800
ZADANIE 2
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| bezpieczne skalpele jednorazowego użytku , kontrolowany wysuw całego ostrza | Rozm. 22 | szt | 600
ZADANIE 3
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, w składzie minimum: kateter, igła 18G/ 7 cm, prowadnik typu J- .035"x 60 cm, rozszerzadło 6 F, skalpel, strzykawka 5ml - wszystkie elementy pakowane na jednej tacy w opakowanie folia-papier | 4F x 15cm jednoświatłowy | szt. | 200
ZADANIE 4
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw do do kaniulacji dużych naczyń - pediatryczny - dwuświatłowy - wprowadzany metodą Seldingera - wykonany z PU, widoczny w Rtg, o rozmiarze 3Fr (śr. zew.1,05mm) , kanały 2x 22G . W zestawie min.: cewnik dwuświatłowy, metalowa igła do naklucia22G, prowadnik prosty, kaniula 24G, 2 dylatatory o dł.30 mm i 50 mm, dodatkowe skrzydełka do mocowania, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml | 3-3.5 Fr x 6, 8, 10 i 15 cm | szt. | 20
ZADANIE 5
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw do do kaniulacji dużych naczyń - pediatryczny - dwuświatłowy, cewnik z PU, o długościach 6 i 12,5cm, kontrastujący w RTG, skalowany, z motylkowym zaciskiem, nasadka z osłoną i skrzydełkami mocującymi, barwne oznaczenie drenów cewnika, 2 dylatatory o długości 38 i 62mm, igła do nakłuć 21 Gx40mm, prowadnik J z nitinolu o dł. 40cm, skalpel i strzykawka 5ml | 4.5 Fr x 6cm i 12.5cm | szt. | 5
ZADANIE 6
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw do do kaniulacji dużych naczyń - pediatryczny - dwuświatłowy, cewnik z PU, kontrastujący w RTG, skalowany, z motylkowym zaciskiem, nasadka z osłoną i skrzydełkami mocującymi, barwne oznaczenie drenów cewnika, dylatator, igła do nakłuć 19G o dł.70mm ,prowadnik J o dł.53cm i średnicy 0,7mm, przepływ 32ml/min, skalpel, strzykawka 5ml | 6Fr x 18G x 20cm | szt. | 10
ZADANIE 7
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw do kaniulacji tetnic , zawierający prowadnik drutowy i cewnik wykonany z FEP do inwazyjnego pomiaru ciśnienia i próbkowania krwi metodą Seldingera | 18G/180 mm | szt. | 10
|  | 20 G/160 mm |  | 10
RAZEM
ZADANIE 8
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Sonda Sengstakena trójdrożna, wykonana z mieszaniny lateksu i silikonu, skalowana, długość całkowita 100cm, znacznik kontrastujący w RTG pomiędzy balonami - sterylna | CH 16, 18, 20, 21 lub 16,18,21 | szt. | 15
ZADANIE 9
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Worek stomijny symetryczny ,otwarty,beżowy ,pojemność 430 ml* lub 650 ml*, średnica otworu 15-60 mm/ do przycięcia do 60 mm/ rozmiar płytki 100*100 mm , wielkość worka 265*148 mm |  | szt. | 300
* niepotrzebne skreślić
ZADANIE 10
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Igła do biopsji wątroby wg Menghiniego, w zestawie min.: strzykawka aspiracyjna 10ml z blokadą przesuwu tłoka i podwójnym uszczelnieniem z końcówką Luer lock, igła do iniekcji 0,8- 0,9x40mm, igła biopsyjna o długości ok. 90mm, ostra, cienkościenna, z zakończeniem atraumatycznym, końcówką lock, skalpel osadzony na rączce, ostro zakończony, nie zaokrąglony E11 | 16G (1.6)mm 17G (1.4)mm 18G (1.2mm) | szt. | 300
ZADANIE 11
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Igła do bezpiecznego pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem ze szlifem ołówkowym, eliminujące wycinanie skrawków gumy lub tworzywa, z którego jest wykonany korek, boczny otwór w igle położony na szczycie igły ogranicza pienienie się leków i pozwala na skierowanie płynu na boczne ścianki ampułki i fiolki. | 18G x 30-40mm | op | 2000
ZADANIE 12
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw drenów z aparatem do przetoczeń płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru OCŻ |  | szt. | 3000
ZADANIE 13
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Maska do podawania tlenu - dla dorosłych - wykonana z materiałów pozbawionych w pełni PVC np. polipropylenu (bez zawartości ftalanów DEHP), plastyczny mankiet zapewniający szczelność (eliminuje przecieki, zapewniając wyższe stężenie tlenu). Maska wyposażona w dren o dł.1,8-2,1m (przekrój gwiazdkowy, zapobiegający załamywaniu się światła drenu) - mikrobiologicznie czysta lub sterylna, pakowana pojedynczo |  | szt. | 3000
ZADANIE 14
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Maski anestetyczne wytwarzane z polipropylenu i elastomeru termoplastycznego ,całkowicie pozbawione PVC ,nie zawierające szkodliwych ftalanów , wykonane z dwóch różnych typów materiału , odpowiednio sztywna kopuła z polipropylenu posiada krystalicznie przeźroczystą formę , która zapewnia doskonałą widoczność twarzy pacjenta . Bezciśnieniowy kołnierz wykonany z termoplastycznego elastomeru , który zapewnia unikalny poziom elastyczności i komfortu pacjenta , rozmiar kodowany kolorystycznie ,produkt jednorazowego użytku, pakowany indywidualnie , mikrobilogicznie czysty . | Rozm. 0-5 | szt. | 2000
ZADANIE 15
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| maska do podawania tlenu- dla dzieci z nebulizatorem o dł. 1,8-2,1 m (przekrój gwiazdkowy , zapobiegający załamywaniu się światła drenu , ze specjalnym profilem na nos, deponowanie w tchawicy i oskrzelach , przy przepływie gazu 8l/min , min. 74 % , objętość aerozolu tworzy cząstki mniejsze niż 5um i średnicy MMD 2,75 um , mikrobilogicznie czysta lub sterylna , pakowana pojedyńczo). Rozmiar Si M do wyboru przez zamawiającego | ROZMIAR S i M | szt. | 8000
ZADANIE 16
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| maska do podawania tlenu- dla dorosłych z nebulizatorem o dł. 1,8-2,1 m (przekrój gwiazdkowy , zapobiegający załamywaniu się światła drenu , ze specjalnym profilem na nos, deponowanie w tchawicy i oskrzelach , przy przepływie gazu 8l/min , min. 74 % , objętość aerozolu tworzy cząstki mniejsze niż 5um i średnicy MMD 2,75 um , mikrobilogicznie czysta lub sterylna , pakowana pojedyńczo). | ROZMIAR L | szt. | 1500
ZADANIE 17
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Maska do podawania tlenu - dla dzieci - o średnim stężeniu , z drenem o dł. 1,8-2,1m, (przekrój gwiazdkowy, zapobiegający załamywaniu się światła drenu, ze specjalnym profilem na nos - mikrobiologicznie czysta lub sterylna, pakowana pojedynczo |  | szt. | 50
ZADANIE 18
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Filtr antybakteryjny do płynów - dla dorosłych - przeznaczony na 96 godz., z membraną 0,2µm, z samoodpowietrzaczem ( filtr odpowietrzający 0,02µm z PTFE), o małej objętości wypełnienia, powierzchnia filtracyjna 13,5 cm2, - bezlateksowy, wolny od ftalanów (DEHP) i PCV - sterylny |  | szt. | 200
ZADANIE 19
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Filtr antybakteryjny do płynów - noworodkowy - przeznaczony na 96 godz., z nylonową membraną 0,2µm o dodatnim ładunku elektrostatycznym, mała objętość wypełnienia, wytrzymałość na ciśnienie do 6 barów, bezlateksowy, wolny od ftalanów (DEHP) i PCV, z liniami wykonanymi z poliuretanu o dł. 5 cm i 10 cm, przeźroczysty cały system pozwalający na optyczną kontrolę przepływu - sterylny |  | szt. | 200
ZADANIE 20
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Kaniula tlenowa donosowa do stosowania z dużym lub niskim przepływem tlenu , miękka , zakrzywione ramiona , rozmiary oznaczone kolorami ,pakowana oddzielnie; w zestawie 15 mm adapter tlenowy, bez zawartości lateksu, kauczuku naturalnego oraz plastyfikatora -ftalanu DEHP | newborn waga 1000-2500g | szt. | 20
ZADANIE 21
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Kaniula tlenowa donosowa do stosowania z dużym lub niskim przepływem tlenu , miękka , zakrzywione ramiona , rozmiary oznaczone kolorami ,pakowana oddzielnie , w zestawie 15 mm adapter tlenowy , bez zawartości lateksu, kauczuku naturalnego oraz plastyfikatora -ftalanu DEHP | infant waga >2500g | szt. | 20
ZADANIE 22
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Kaniula dożylna noworodkowa bez portu bocznego, dł. 14-15mm, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, kontrastująca w RTG, igła dodatkowo wyposażona w otwór przelewowy przy ostrzu, zapewniający ciągły, wsteczny wypływ krwi ułatwiający lokalizację, dostępna z elastycznymi skrzydełkami lub bez skrzydełek do dowolnego wyboru w trakcie realizacji umowy - opakowanie typu bilster | 24 G | szt. | 50
ZADANIE 23
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Kaniula dożylna noworodkowa bez portu bocznego typu bezpiecznego, dł. 14-15mm, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, kontrastująca w RTG, igła dodatkowo wyposażona w otwór przelewowy przy ostrzu, zapewniający ciągły, wsteczny wypływ krwi ułatwiający lokalizację, skuteczny, automatyczny mechanizm aktywacji zabezpieczenia igły po wycofaniu z kaniuli, dostępna z elastycznymi skrzydełkami lub bez skrzydełek do dowolnego wyboru w trakcie realizacji umowy - opakowanie typu blister | 24 G | szt. | 50
ZADANIE 24
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Kaniula dożylna typu bezpiecznego, wykonana z PU, samodomykalny port boczny, wtopione min 4 paski RTG, filtr hydrofobowy w komorze wypływu, komora zabezpieczona dodatkowo koreczkiem luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej brzegu koreczka, igła po wyjęciu z kaniuli automatycznie zabezpieczona metalowym zatrzaskiem, kolorowy kod identyfikujący rozmiar na skrzydełkach i korku portu bocznego,przepływy adekwatne do średnicy i długości kaniul w zakresie od min. 22ml/min dla średnicy 24G do min. 340ml/min dla średnicy 14G , logo producenta oznaczona na samej kaniuli oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym | 14-24 G | szt. | 1500
ZADANIE 25
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Elektroda dla dorosłych m.in. do Holtera, jednorazowego użytku, wykonana z antyalergicznych materiałów, z mocnym klejem - żelowana, specjalna tarka do przygotowania skóry na ochronnym nośniku, średnica 50mm |  | szt. | 2000
ZADANIE 26
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Elektroda jednorazowego użytku, noworodkowa do EKG z przewodem o dł. 500-600 mm żelowa ,,pakowana w komplecie po 3 szt ,wtyk łączący 1,5 mm DIN, elektroda oraz przewód przezierne dla promieni RTG ,hypoalergiczna | 2,3*2,3 cm lub 2,5*2,5cm wybrać oferowany rozmiar | op | 600
ZADANIE 27
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Elektroda przedsercowa jednorazowego użytku do badań spoczynkowych EKG, żelowana /żel mokry/, z medycznej pianki poliuretanowej, prostokątna, o wymiarze 32 x 45 mm , z obrotowym łącznikiem typu banan 4 mm; przezierna dla promieni RTG, właściowości elektryczne (średnie): opór 70 Ohm, DC offset 0,1 mV, DOR 7.0 mV, stopień zmiany potencjału polaryzacji 0,1 mV/s, sztywna warstwa wierzchnia, ograniczająca artefakty. |  | szt | 18000
ZADANIE 28
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa /uzupełniający - bez peana/, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera - pakowany na jednej, sztywnej tacy do szybkiego otwarcia zestawu (kompatybilny do zestawu z wielorazowym peanem). | 7.0-9.0 co 1.0 | szt. | 50
ZADANIE 29
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Opaska do rurek tracheostomijnych, stabilizacyjna , wykonana z pianki pokrytej bawełną , z zapięciem na rzep, długość 260 mm i 340 mm do wyboru przez zamawiającego | 260 mm 340 mm | szt. | 800
ZADANIE 30
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Dren Kehra, wykonany z wysokiej jakości100% silikonu, linia widoczna w RTG, znaczniki co 5 cm, długość ramion głównego ok. 50 cm, poprzecznego ok. 20 cm, sterylne, z łącznikiem schodkowym, dostępne rozmiary co 3Ch | CH 9-24 | szt. | 40
ZADANIE 31
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Dren do drenażu klatki piersiowej dla dorosłych z trokarem, wykonany z medycznej odmiany PCV, pasek kontrastowy RTG wzdłuż całego drenu | 24, 28, 32F | szt. | 10
ZADANIE 32
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Dren Kehra, wykonany z wysokiej jakości lateksu, długość ramion 30 i 50 x 13-16 cm - pakowany w opakowanie folia-papier | CH 10-22 | szt. | 20
ZADANIE 33
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Dren Pezzera, wykonany z wysokiej jakości miękkiego lateksu silikonowanego, długość min. 40cm, min. 4 otwory przelewowe w części dystalnej, opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | CH 28-36 | szt. | 20
ZADANIE 34 (85)
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Dren do przetoczeń płynów infuzyjnych przez pompę -kompatybilny z pompą typu Volumat Agilla , całkowita długość linii 285 cm , długość komory 65 mm filtr 15 um, skalibrowana , silikonowa część pompująca , zacisk chroniący przed niekontrolowanym przepływem , wykonane z PCV i silikonu , bez zawartości ftalanów DEHP i lateksu , objętość napełnienia 25 ml | 30 szt w kartonie | szt. | 1020
ZADANIE 35
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| zestaw do punkcji opłucnej strzykawka 50/60 ml, komplet drenów ,kranik trójdrożny ,trzy igły punkcyjne dł 80 mm o różnych średnicach 14G, 16G i 18G lub 19 G worek na wydzielinę 2000 ml, z zaworem spustowym sterylny, jednorazowego użytku |  | szt. | 400
ZADANIE 36
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Pojemnik do pobierania i preparatyki krwi typu CPDA-1 | 450ml | szt | 120
ZADANIE 37
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Szpatułki drewniane płaskie, zaokrąglone i gładkie (bez ostrych krawędzi i drzazg) - opakowanie a 100 szt. |  | op. | 400
ZADANIE 38
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Szpatułki drewniane – sterylne lub mikrobiologicznie czyste - płaskie, zaokrąglone i gładkie (bez ostrych krawędzi i drzazg) - pakowane pojedynczo w saszetki – opakowanie a 100 szt. |  | op. | 500
ZADANIE 39
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw do podaży krwi z biuretą o pojemności 100 ml wyskalowaną co 1 ml, sterylny, długość linii min. 175 cm, zacisk szczelinowy do zamykania przepływu z worka, biureta pomiarowa wyposażona w dodatkowy port do wstrzyknięć, zestaw posiada specjalny zawór pływakowy zabezpieczający układ przed zapowietrzeniem, filtr powietrza 3 mikrony, filtr w linii 170 mikronów, zacisk rolkowy do ustawienia prędkości przepływu, wstawka do dodatkowych wstrzyknięć ok. 5-10 cm od końca linii infuzyjnej, fabrycznie zestaw wyposażony w zastawkę na końcu linii pozwalającą na wypełnienie (odpowietrzenie) drenu bez ryzyka niekontrolowanego wycieku |  | szt. | 30
ZADANIE 40
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| cewnik Nelaton wykonany z wysokiej jakości medycznego PCV o współczynniku twardości 76-78 shore A , atraumatycznie zakończony , z kolorowym kodem rozmiarów | CH 06-22 | szt. | 3500
ZADANIE 41
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Cewnik dopępowinowy, dwuświatłowy wykonany z kontrastującego PUR, dystalny i boczny otwór, zaokrąglona, atraumatyczna końcówka dystalna, cewnik skalowany, przepływ dystalny/proksymalny min. 15ml/min, objętość dystalna/proksymalna max 26ml, proksymalny dren przedłużający o długości 5cm z zaciskiem, z zewnętrzną osłonka ochronną | FR 4 x 20cm | szt. | 20
ZADANIE 42
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Cewnik do odsysania z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi,powierzchnia „zamrożona-satynowa”, wolny od ftalanów , kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zgodne z miedzynarodowym kodem , oznaczenie numeryczne rozmiaru na cewniku , opakowaniu jednostkowym i zbiorczym , dodatkowy otwór w opakowaniu do zawieszenia przy stanowisku pacjenta długość 40 cm | Ch 06-10 dł. 40 cm | szt. | 20000
ZADANIE 43
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Cewnik do odsysania z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi,powierzchnia „zamrożona -satynowa”, wolny od ftalanów , kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zgodne z miedzynarodowym kodem , oznaczenie numeryczne rozmiaru na cewniku , opakowaniu jednostkowym i zbiorczym , dodatkowy otwór w opakowaniu do zawieszenia przy stanowisku pacjenta długość 60 cm | Ch 12-18 dł. 60 cm | szt. | 16000
ZADANIE 44
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Cewnik - dla dorosłych - do podawania tlenu -dwulufowy /wąsy tlenowe/ delikatna, atraumatycznie wykonana część donosowa, dren o dł. 1,8-2,1m - mikrobiologicznie czysty lub sterylny, pakowany pojedynczo |  | szt. | 3000
ZADANIE 45
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Dren tlenowy dł. min. 2m o przekroju gwiazdkowym, zapobiegającym załamywaniu się światła drenu, uniwersalne złącza - pakowany pojedynczo |  | szt. | 600
ZADANIE 46
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Dren do drenażu klatki piersiowej dla dorosłych bez trokara, wykonany z medycznej odmiany PCV, pasek kontrastowy RTG wzdłuż całego drenu, długość min. 50cm | dostępne rozmiary: 24, 26, 28, 30,32, 34, 36F | szt. | 10
ZADANIE 47
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych z zakończeniem luer-lock, skala przedłużona do 60ml -skalowane co min. 1ml na całej długości wyskalowania logo lub nazwa producenta na cylindrze - opakowanie zbiorcze do 100 szt. - należy przeliczyć jeżeli oferowany jest produkt z inną ilością w opakowaniu zbiorczym | 50/60ml | szt. | 20000
2 | Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych z zakończeniem luer-lock, bursztynowa, skala przedłużona do 60ml, skalowane co min. 1ml na całej długości wyskalowania - logo lub nazwa producenta na cylindrze - opakowanie zbiorcze do 100 szt. - należy przeliczyć jeżeli oferowany jest produkt z inna ilością w opakowaniu zbiorczym | 50/60ml | szt. | 5000
RAZEM
ZADANIE 48
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych z zakończeniem luer-lock, wyraźna skala co 1ml - logo lub nazwa producenta na cylindrze - opak. zbiorcze do 120 szt. należy przeliczyć jeżeli oferowany jest produkt z inną ilością w opakowaniu zbiorczym | 20ml | szt. | 5000
ZADANIE 49
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Strzykawka dwuczęściowa z zakończeniem luer, wykonana z wysokiej jakości PP i/lub PE ,w pełni przezroczysty cylinder z wyraźna,nominalną w stosunku do wymaganej objętości, trwałą skalą pomiarową ,bezskokowy przesów tłoka , wyraźny pierścień zabezpieczający przed wysunięciem tłoka , tłok idealnie dopasowany do cylindra ,logo lub nazwa producenta na cylindrze strzykawki ,opakowanie zbiorcze a 100 szt | 2 ml - skala min. co 0,1 ml | opak. | 2000
|  | 10 ml – skala min. co 0,5 ml | opak. | 4000
RAZEM
ZADANIE 50
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Strzykawka trzyczęściowa do tuberkuliny 1ml z nakładaną igłą 26G 0,45x13mm, niebieska lub czarna skala co 0,01 lub 0,05ml - logo lub nazwa producenta na wyrobie, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym - opakowanie zbiorcze do 100szt. | 27G 0,4x12,5 mm0,45x13mm; 0,5x16mm;0,40x13mm-wybrać rozmiar oferowany | szt. | 4000
ZADANIE 51
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | strzykawka typu bezpiecznego z mechanizmem wycofania igły, igła całkowicie wycofuje się do cylindra strzykawki jest zabezpieczona przed wypadnięciem , aktywacja mechanizmu wycofania przed lub po wycofaniu igły z miejsca wkłucia aktywowana przez użytkownika , możliwość zmiany igły np. do pobrania na iniekcyjną . Opakowanie zbiorcze a 100 szt. | 2-3 ml | szt. | 200
2 |  | 5-6 ml |  | 200
3 |  | 10-12 ml |  | 200
razem
ZADANIE 52
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Wziernik do uszu, kompatybilny do otoskopu model: RI-SCOPE 3100-528, wykonany z atraumatycznych materiałów, dostępne różne rozmiary wielkości średnic i długości; jednorazowy | 2.5mm, 4 mm | szt. | 20000
ZADANIE 53
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zatyczka sterylna do cewników pakowana pojedynczo z zakończeniem schodkowym i ergonomicznym uchwytem ułatwiającym manipulację np. typ motylek |  | szt. | 2000
ZADANIE 54
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Myjka jednorazowego użytku nasączona mydłem, gotowa do użycia po wyjęciu z opakowania, ergonomiczny kształt rękawicy zapobiega zsunięciu się z ręki w trakcie używania, zwężana w nadgarstku, wykonana z dwóch warstw: zewnętrzna z włókniny 100g/m2 nasączonej środkiem myjącym o neutralnym pH 5.5, wewnętrzna podkład watolinowy, rozmiar min.24x16cm (+/- 1cm), grubość nie mniej niż 0,5cm - op. a 20szt. lub opakowanie a `50 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości; |  | op. | 2000
ZADANIE 55
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Cewnik zewnętrzny wykonany ze 100% medycznej odmiany silikonu, przeźroczysty, elastyczny, hypoalergiczny - standardowa długość i szerokość przylepca, warstwa klejąca od wewnątrz, możliwość szczelnego połączenia ze standardowymi workami do moczu - sterylny | 25; 28-29; 31-32mm | szt. | 700
ZADANIE 56
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Uniwersalny łącznik z zatyczką do kontroli odsysania, pakowany pojedynczo, sterylny - typu FingerTip |  | szt. | 1200
ZADANIE 57
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Anoskop proktologiczny operacyjny, śr. 23 mm, ścięty prosto , długość robocza 65 mm, rękojeść przystosowana do włożenia światłowodu |  | szt | 20
ZADANIE 58
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Pojemnik na mocz 60 ml, jałowy ,zachowujący szczelność przy przesyłaniu pocztą pneumatyczną op a 50 szt |  | op | 120
ZADANIE 59
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Pojemnik na mocz niejałowy 60 ml ,kolor zakrętki inny niż czerwony ,zachowujący szczelność przy przesyłaniu pocztą pneumatyczną op a 100 szt |  | op | 10
ZADANIE 60
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Szczotka jednorazowa - sucha - do chirurgicznego mycia rąk - sterylna, z pilniczkiem do paznokci lub bez - optymalny kształt i wymiary |  | szt. | 400
ZADANIE 61
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Rurka donosowa, dwulufowa do wentylacji noworodków, wykonana z najwyższej jakości 100% silikonu, długość ramion 6cm, zaokrąglone dystalne końcówki oraz centymetrowe oznaczenia na długości 5cm, proksymalna, kolorowa końcówka z łącznikiem 15mm | Fr 10, 12, 14 | szt. | 20
ZADANIE 62
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Rurka intubacyjna do podawania surfactau i pomiaru kapnometrycznego, wykonana z termoplastycznego materiału, cienkościenne, o dużej średnicy wewnętrznej, pomiar ciśnienia parcjalnego CO₂ na końcówce dystalnej rurki, skalowanie co 0.5cm dla rozmiarów 2.0 do 3.5 oraz co 1cm dla rozm. 4.0-4.5, pasek kontrastujący w RTG, wygięcie rurki pod kątem 37° | 2.0-4.5 co 0.5 | szt. | 50
ZADANIE 63
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Rurka intubacyjna bez mankietu pediatryczna - o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonana z mieszaniny silikonu i PCV, zredukowane ryzyko traumatyzacji tchawicy - centymetrowe oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki, linia rtg, nazwa producenta i średnica podane na korpusie rurki i łączniku 15 mm,jednorazowa ,sterylna | 2.0-9.0 co 0.5 | szt. | 300
ZADANIE 64
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Rurka intubacyjna silikonowana z atraumatycznym wykończeniem wszelkich elementów, z otworem Murphego, z mankietem niskociśnieniowym, z wyraźnym i nieścieralnym oznaczeniem głębokości w postaci pełnego oringu oraz z rozmiarem rurki na rurce lub baloniku kontrolnym - wykonana z wysokiej jakości medycznej odmiany PCV, logo lub nazwa producenta na samej rurce lub baloniku kontrolnym, długość rurki bez łącznika w zakresie od min. 22cm /dla 4.0/ do min. 35cm /dla 9.0/, średnica mankietu w zakresie od 10,5mm /dla 4.0/ do 28mm /dla 9.0/,średnica wewnętrzna 2,5-10,0 mm, mleczny odłączany łącznik, pasek kontrastujący w RTG wzdłuż całej rurki - do krótkotrwałej wentylacji pacjenta, czarny znacznik ułatwiający prawidłowe umieszczenie w tchawicy , niebieski balon kontrolny ,skalowana . | 2.0-9.0 co 0.5 | szt. | 2000
Zadanie 65
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Rurka intubacyjna zbrojona - silikonowa na z atraumatycznym wykończeniem wszelkich elementów, z otworem Murphego, z mankietem niskociśnieniowym, z wyraźnym i nieścieralnym oznaczeniem głębokości w postaci pełnego oringu | 6.0-9.0 | szt. | 50
ZADANIE 66
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Koreczek luer-lock kompatybilny do kaniul dożylnych - sterylny pakowany folia-papier z logo lub nazwą producenta, datą ważności i serią minimum na każdym blistrze , z możliwością łatwego otwierania w sposób jałowy - wymóg pakowania koreczków w opakowaniach jednostkowych (pojedynczo) |  | szt. | 150000
ZADANIE 67
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | System do kontrolowanej zbiórki płynnego stolca, wyposażony w: silikonowy rękaw odprowadzający treści kałowe o dł. min. 165cm; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego, port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania, system zawiera port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną, utrzymanie systemu do 29 dni, biologicznie czysty, indywidualnie pakowany | 30.5cm x 30cm | szt. | 30
2 | Worki wymienne, przeźroczyste o poj. 1000ml, w pełni kompatybilne do systemu do kontrolowanej zbiórki płynnego stolca /powyżej/, skalowane co 25ml, w tym numerycznie co 100ml, z filtrem węglowym o wysokiej absorpcji zapachów, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste - opakowanie. a 10 szt. | 16,5 x 16cm | opak. | 20
ZADANIE 68
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Igła typu motylek z elastycznymi skrzydełkami i przedłużaczem o dł. 20-30cm - kolorowy kod skrzydełek identyfikujący rozmiar, długość igły 19-20mm - opakowanie zbiorcze a 100 szt. | 0.7, 0.8 | szt. | 1500
2 | Igła typu motylek z elastycznymi skrzydełkami i przedłużaczem o dł. 20-30cm - kolorowy kod skrzydełek identyfikujący rozmiar, długość igły 19-20mm - opakowanie zbiorcze a 100 szt. | 0,5 , 0,6 | szt. | 200
ZADANIE 69
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Kranik trójdrożny z wyczuwalnym i optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, wykonany z poliwęglanu, o wytrzymałości ciśnieniowej 4-5 bara, odporny na pękanie, dostosowany do toczenia lipidów, mała przestrzeń martwa; bez zawartości DEHP. | z przedłużaczem 7 cm | szt. | 2000
ZADANIE 70
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Kranik trójdrożny z wyczuwalnym i optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, wykonany z poliwęglanu, o wytrzymałości ciśnieniowej 4-5 bara, odporny na pękanie, dostosowany do toczenia lipidów, mała przestrzeń martwa; bez zawartości DEHP. | z przedłużaczem 10 cm | szt. | 3000
ZADANIE 71
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Kranik trójdrożny luer-lock typu bezpiecznego z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym rozłączeniem przy obrocie kranika, wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone koreczkami, wyczuwalny indykator pozycji otwarty/zamknięty, kolorowy, kontrastujący przełącznik trójramienny (zielony, różowy, pomarańczowy, fioletowy, itp.) - obrotowy o 360°, dodatkowe niebieskie i czerwone znaczniki określające rodzaj linii żyły lub tętnicy zapakowane indywidualnie w zestawie - kraniki pakowane w opakowanie folia/papier |  | szt. | 4000
ZADANIE 72
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Opaska identyfikacyjna dla dorosłych, wykonana z antyalergicznych, atraumatycznych materiałów op a 100 szt , dł. opaski min.240 mm |  | op | 200
ZADANIE 73
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Wieloświatłowe przedłużenia przekształcające jednoświatłowy przewód w min. trzyświatłowy, wszystkie linie wyposażone w zaciski, zakończone bezigłowymi zaworami wytwarzającymi pozytywne ciśnienie powodujące podanie dawki 0,03 ml, długość rozgałęzień min. 10cm, śr. drenów wewn/zewn 1.5/2.5mm, przepływ przez pojedynczy zawór min. 200ml/min., objętość do 0,5ml - bezpieczne użycie poszczególnych zaworów bezigłowych do 7 dni lub 720 aktywacji |  | szt. | 30
ZADANIE 74
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu, dwustronna powierzchnia wymiany z papierowym wkładem, nawilżenie wyjściowe 25 mg/l H₂O przy 10 oddechach/min i objętości oddechowej 1000 ml, opory przepływu 2,0 hPa (cm H2O) przy przepływie 60 l/min, waga 5g. możliwość podłączenia nasadki tlenowej do owiewania tlenem - stosowany do 24 godz. |  | szt. | 200
ZADANIE 75(
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Bezigłowy zawór dostępu żylnego z wbudowanym mechanizmem zapewniającym po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany,zawór ma zpobiegać napływowi wstecznnemu krwi do światła cewnika, przepływ min 170ml/min, objętość do 0,02ml - bezpieczne użycie do 7 dni (potwierdzone badaniami klinicznymi) lub do 720 aktywacji, możliwość podawania lipidów, uniwersalne zakończenie umożliwiające podłączenie strzykawek z końcówką luer oraz luer-lock, kompatybilny ze śrdodwiskiem RM i TK - sztywny plastikowy, wygodny w użyciu aplikator ochronny |  | szt. | 3000
ZADANIE 76
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Bezigłowy zamknięty system o wytrzymałości do 7 dni , przeźroczysty (obudowa i membrana ) posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml , przepływ grawitacyjny 175 ml/ min max 600 ml /min (36 l/ h) ,wytrzymały na ciśnienie do 24 barów , do stosowania w tomografie i rezonansie magnetycznym , bez zawartości ftalanów oraz latexu , sterylny ,umożliwiający podawanie leków i płynów inf. przez dostęp żylny bez użycia igły ,łatwy do czyszczenia i dezynfekcji |  | szt. | 500
ZADANIE 77
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Specjalny stojak na strzykawki do żywienia enteralnego - do karmienia grawitacyjnego , kompatybilny do strzykawek posiadanych przez zamawiającego - typu Nutrisafe. |  | szt. | 5
ZADANIE 78
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Jednorazowy zestaw do dializy wątrobowej w technikach ciągłych , kompatybilny z aparatem posiadanym przez zamawiającego * |  | szt. | 33
*zamawiający posiada aparat typu Gambro-Prismaflex MARS ,monitor1 TC; *w razie wątpliwości zamawiający może wezwać do okazania pełnej dokumentacji wraz z kartą techniczną lubwezwać oferenta do zaprezentowania pełnej kompatybilności z urządzeniem posiadanym (), bezpośredniemu użytkownikowi na terenie
ZADANIE 79
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw do cystostomii, w zestawie min. cewnik typu Pigtail wykonany z poliuretanu , dł. 55-60 cm , rozrywalna igła punkcyjna 12 cm , worek na mocz 2000 ml z zaworem spustowym typ T , klema zaciskowa , zatyczka do cewnika , przylepny stabilizator na rzep- pakowany w worek foliowy i opakowanie folia – papier. | 10,12,14 F | szt. | 20
ZADANIE 80
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Przedłużacz do pomp infuzyjnych o długości 90 cm +/- 10% wykonany z wysokiej jakości medycznej odmiany PCV, szczelne łączniki luer-lock z osłonkami, bez zawartości ftalanów | przeźroczysty | szt. | 15000
ZADANIE 81
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Przyrząd do pobierania leków dla opakowań o pojemności 3-1000 ml z filtrem antybakteryjnym 0,45 µm z nieruchomą osłoną otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką, zintegrowana zastawka zabezpieczająca lek przed wyciekaniem po odłączeniu od strzykawki, logo producenta na wyrobie i opakowaniu jednostkowym |  | szt. | 25000
ZADANIE 82
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Przyrząd typu Spike do wielokrotnego pobierania płynu/leku z pojemnika , z płaską powierzchnią -do wielokrotnej dezynfekcji , który może być używany do 96 godzin , o dł. 6 cm , objętości napełnienia 0,38 ml, bez odpowietrznika i bez PCV , posiadający z jednej strony port luer lock , który po odłączeniu strzykawki gwarantuje szczelność tak aby płyn nie miał możliwości wylania się na zewnątrz. | Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga odchylenie w objętości napełnienia na proponowanym poziomie +/- 0,05ml | szt. | 25000
ZADANIE 83
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Antystatyczna komora inhalacyjna z zastawką i odłączaną maską w komplecie . Rozmiar S i M (do wyboru przez zamawiającego przy zamówieniu) Objętość 140 ml ; długość 14,2 cm ; USTNIK łączy się ze standardowymi złączami 22 mm. ; stopniowany KOMORA antystatyczne tworzywo sztuczne ABS; MASKA odłączana , wyposażona w technologię miękkiego uszczelnienia i wymagająca minimalnego ciśnienia do utrzymania prawidłowego uszczelnienia , wykonana z poliwęglanu (PC) i silikonu. ;ZASTAWKA wydechowa o niewielkim oporze wykonana z silikonu (niezawierający lateksu) GWIZDEK wysokoprzepływowy . | ROZMIAR S (0-18 M-CY) M (1-5 LAT) | szt. | 300
ZADANIE 84
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczuleń - typu Standard - z ostrzem typu Quincke* lub igły typu Pencil Point* idealnie dopasowany mandryn, przeźroczysta nasadka, ułatwiająca wizualizację płynu, karbowany, wygodny uchwyt - giętka, sprężysta – długość 90mm lub 88 mm | 18, 20, 22, 25, 26, 27G | szt. | 2000
* niepotrzebne skreślić
ZADANIE 85
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Żel do USG biały , hipoalergiczny , bezbarwny , wysoka odporność na wysychanie .Żel łatwo rozprowadzający się i posiadający naturalny odczyn pH . Skład żelu powinien gwarantować brak oddziaływania na głowice aparatu. Odpowiednia lepkość zapewniająca dobrą przyczepność i zapobiegającą spływaniu wyrobu z ciała pacjenta podczas badania | 500 ml | szt. | 1100
ZADANIE 86
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Żel do EKG , hipoalergiczny , bezbarwny , wysoka odporność na wysychanie .Odpowiednia lepkość zapewniająca dobrą przyczepność i zapobiegająca spływaniu wyrobu z ciała pacjenta podczas badania | 500 ml | szt. | 40
ZADANIE 87
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Wymazówka sucha jałowa 165 mm*12 mm, z naklejką , miejsce do opisania |  | szt. | 2000
ZADANIE 88
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| probówki okrągłodenne z korkiem 5 ml wykonana z materiału nie wchodzącego w reakcję z formaliną |  | szt. | 2500
Zadanie 89
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Elektroda neutralna jednorazowa dla pacjentów dorosłych , bez kabla , niesterylna , gotowa do użycia w technice monopolarnej , dzielona , podłoże z pianki z klejem akrylowym , folia aluminiowa kompozytowa z hydrożelem jako materiał prowadzący , powierzchnia styku 110 cm2 ,powierzchnia całkowita 175 cm2* lub 170 cm2* ( lub o powierzchni styku (część aktywna) 103cm2 i o powierzchni całkowitej 168cm2)* lub bez zawartości lateksu , bez zawartości ftalanów , kompatybilna z klipsem o szerokości styku 2,5 cm , pakowana po 50 lub 100 szt |  | szt. | 2000
* niepotrzebne skreślić
ZADANIE 90
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Końcówka do odsysania z pola operacyjnego typu POOL , zagięta jałowa o ergonomicznym kształcie transparentna , rozłączalna |  | szt. | 60
ZADANIE 91
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| zestaw do jejunostomii o składzie cewnik poliuretanowy lub silikonowy* , 2* igła prowadząca z kaniulami rozdzielnymi CH10 , strzykawka 2*3 ml , jałowy | CH 08 | szt. | 20
ZADANIE 92
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Układ oddechowy dla dorosłych typu RT206 , z komorą nawilżacza podgrzewany wdech z drenem ciśnieniowym i samo napełniającą się komorą , odcinek podgrzewany wdechowy -1,5 m odcinek niepodgrzewany wydechowy -1,76 m z pułapką wodną , odcinek respirator -nawilżacz 0,5 m , dren ciśnieniowy 2,0 m ,komora samo napełniająca się typu MR 290 |  | szt. | 100
ZADANIE 93
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Układ oddechowy dla niemowląt typu RT235 ,z komorą nawilżacza , podwójny system podgrzewania (wraz z komorą )>4l/min, objętość ściśliwa 730 ml , opór przepływ przy 2 cm H2O ok 13 l/ min , maksymalne ciśnienie robocze w komorze 8kpa , maksymalny współczynnik utraty gazu układu 75 ml/min ok 60 cm H2O , długość układu min 1,5m , bez zawartości lateksu ,kompatybilny z nawilżaczami typu: MR850, Drager Babylog, odpowiedni dla przepływów <25l/min -jednorazowego użytku. |  | szt. | 160
ZADANIE 94
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Układ oddechowy dla niemowląt typ RT236, z komorą nawilżacza , podwójny system podgrzewania (wraz z komorą ) 0,3 – 4 l/min ,objętość ściśliwa 730 ml opór przepływ przy 2 cm H2O ok 13 l/ min , maksymalne ciśnienie robocze w komorze 8kpa , maksymalny współczynnik utraty gazu układu 75 ml/min ok 60 cm H2O , długość układu min 1,5 m , bez zawartości lateksu ,kompatybilny z nawilżaczami typu: MR850, Drager Babylog, odpowiedni dla przepływów <25l/min -jednorazowego użytku. |  | szt. | 200
ZADANIE 95
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| dren łączący 2 metrowy śr. 6 mm z elastycznym zakończeniem typu lejek-lejek , opakowanie folia -papier |  | szt. | 200
ZADANIE 96
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| dren do ssaka 3 metrowy śr. 7 mm zakończony z obu stron elastycznymi zakończeniami typu lejek -lejek , posiadający system zapobiegający załamywaniu się, opakowanie folia -papier |  | szt. | 2000
ZADANIE 97
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| zestaw do drenażu czynnego i biernego klatki piersiowej i dwóch worków kolekcyjnych o łącznej pojemności min. 2500ml, z możliwością higienicznego opróżniania wydzielin do worka kolekcyjnego , wyposażonych w suchą zastawkę jednokierunkową i pompkę do ewakuacji powietrza i płynów będącą wskaźnikiem stanu rozprężenia płuca, płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie odpowiadającym 0-45 cm słupa wody. |  | szt. | 80
ZADANIE 98
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| dren łączący sterylny dł .min. 2 m śr. wew. 5,6-7 mm zakończenia typu żeńskiego z dodatkowym łącznikiem do cewników do odsysania z regulacją, sekretnikiem ,posiadający system zapobiegający załamywaniu się, opakowanie folia -papier |  | szt. | 6000
ZADANIE 99
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| zestaw do odsysania z pola operacyjnego złożony z drenu 3 metry i kanki Yankauera dł 25 cm z kontrolą siły ssania, opakowanie podwójne opakowanie (wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier) | CH 24 | szt. | 240
* dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań muszą zawierać informację o sposobie pakowania produktu
ZADANIE 100
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| woreczek do ewakuacji tkanek w zabiegach laparoskopowych pojemność400 ml lub 410 ml, nie uwalniane z prowadnicy ,wprowadzane przez trokar 10 mm |  | szt. | 10
ZADANIE 101
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| proszek żelujący w saszetkach 25 g |  | szt. | 1500
ZADANIE 102
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Cewnik typ Broviak dwuświatłowy ,obydwa światła tej samej wielkości 5 Fr lub 7 Fr dł. cewnika 65 cm ; 9 Fr lub 12 Fr dł. cewnika 90 cm (do wyboru przez zamawiającego przy zamówieniu) wykonany z silikonu , używane do żywienia pozajelitowego , TPN , chemioterapii, podawania środków leczniczych oraz krwi. Przymocowany do cewnika mankiet z syntetycznego włókna umożliwia wrastanie tkanki . Okrężne pierścienie na szwy pozwalają na umocowanie cewnika do skóry za pomocą szwu podczas wrastania tkanki w mankiet. Dostarczany jałowy w opakowaniu typu peel-open , do jednorazowego użytku; komponenty : cewnik , igła wprowadzająca ,prowadnik śr. 0,35 inch , koszulka typu Peel-Away ,strzykawka , bezigłowa końcówka typu MicroClave ,Tunelizator – komponent zestawu , sterylny, zapakowany osobno. |  | szt. | 10
2 | Zestaw naprawczy do cewników powyżej |  | szt. | 2
razem
ZADANIE 103
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Obwodowy cewnik centralny typu PICC jednoświatłowy , 3-5 Fr dł. cewnika 40 lub 60 cm (do wyboru przez zamawiającego przy zamówieniu ) wykonany z poliuretanu ,przystosowany do szybkiego przepływu, możliwość podaży płynów TPN, chemioterapii. Oznaczenia głębokości co 1 cm , oznaczenia na zewnętrznej części cewnika , możliwość złożenia pod kontrolą USG . Komponenty zestawu : igła 21 G 7 cm długości , z mikroskopijnymi otworami na powierzchni igły, poprawiająca widoczność ; prowadnica ; wprowadzająca otoczka ;koszulka typu Peel-Away ; 12 ml strzykawka j.uż. ; obturator z powłoką hydrofilową zmniejszającą tarcie ; jednorazowy skalpel ; taśma pomiarowa papierowa; złączka typu MicroClave ; zacisk mocujący urządzenie , dodatkowe wewnętrzne opakowanie w formie sterylnej tacki. |  | szt. | 10
ZADANIE 104
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Sterylny instrument laparoskopowy ssąco-płuczący z przeźroczystą rękojeścią i drenem rozgałęzionym na dwa – zakończony grotem, posiada dwa przyciski: ssanie oraz płukanie - oznaczone kolorystycznie i literowo, proksymalnie umieszczona irygacja zapobiega zablokowaniu ssaka przy odsysaniu. Ssak matowy, tępo zakończony z otworami bocznymi: 2 końcówki 5mm lub 10mm o długości 33cm lub 45cm. Narzędzie umożliwiające pobranie posiewu z wnętrza ssaka. Miękkie, łatwe do rozdzielenia, bez ftalanów, przewody o niskim stopniu skręcalności. |  | szt. | 120
ZADANIE 105
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Sterylny dren płuczący z igłami, kompatybilny z pompą typu Karl Storz Hamou Endomat. |  | szt. | 50
ZADANIE 106
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Dren do przetoczeń płynów infuzyjnych przez pompę - kompatybilny (współpracujący) z pompą Medima Line S |  | szt. | 1 000
ZADANIE 107
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Rękawica diagnostyczna, syntetyczna nitrylowa - bezpudrowa, wzmocniona - do procedur wysokiego ryzyka z udziałem środków chemicznych, mankiet równomiernie rolowany, teksturowana powierzchnia na opuszkach palców, długość min. 305mm, średnia grubość pojedynczej ścianki palce/dłoń/makiet 0,15/0,12/0,10mm, rozciągliwość min. 540%, średnia siła zerwania wg normy EN 455-2 przed/po starzeniu 12/11N, do oferty dołączone wyniki badań na brak przenikania min. dla alkoholu min. 70% na okres min. 60min., na formaline min. 10% na okres min. 240min - rękawice zgodne z normą EN 455-1,2,3 i EN 374, AQL 1.5 G1 fabrycznie oznakowany na opakowaniu jednostkowym, opakowanie jednostkowe i zbiorcze oznaczone fabrycznie ponadto min. numerem katalogowym, numerem LOT i rozmiarem - op. a 50szt. | Rozmiar M i L | op | 30 | 51
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone ulotkami, folderami dostarczonymi przez Wykonawcę na wezwanie. W razie wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie możliwość do wezwania Wykonawcy do potwierdzenia parametrów kartą techniczną lub wynikami badań producenta oraz do okazania próbek.
podpis Wykonawcy