Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 15
przy ul. Bydgoskiej 24 w Grudziądzu**.

1. Wymiana 15 szt. drzwi wewnętrznych na drzwi o szerokości 90 cm zgodnie
z obowiązującymi normami, w standardzie umożliwiającym przemieszczanie się uczniów niepełnosprawnych ruchowo.
2. Wymiana obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę drzwi wewnętrznych, w tym:
3. wykucie starych futryn, demontaż starych drzwi wraz z utylizacją i przygotowanie otworów pod montaż nowych drzwi,
4. montaż drzwi i akcesoriów (skrzydła drzwiowe pełne z wewnętrznym wzmocnieniem konstrukcji, posiadające: 3 zawiasy, wkładki patentowe, klamki bezpiecznie atestowane),
5. niezbędne prace remontowe (uzupełnienie ubytków w ścianach, obrobienie ościeżnic wraz z pomalowaniem).
6. Załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia jest plan ewakuacji parterowej szkoły
 z wykazem drzwi do wymiany.