|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie nr 6** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kod CPV : 33183100-7 implanty ortopedyczne, 33183000-6 dodatkowe wyroby ortopedyczne** | | | | | |  |  |  |  |
| **Lp** | **Nazwa asortymentu** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostk. netto** | **Stawka VAT [%]** | **Wartość netto [kol. 4 x kol.5]** | **Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6]** | **Nazwa handlowa, Numer katalogowy \*** | **Producent** |
| **1** | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 |
| **1** | Jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste w postaci raszpli o grubości 2mm i długości 4,5mm oraz 8,5mm. Końcówka dostępna w szerokościach 3,5mm, 4mm, 5,5mm. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Jednorazowe, sterylne końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Ostrza do tkanki miękkiej dostępne w średnicach 2mm, 3mm oraz długości 7cm. Opakowanie zbiorcze zawiera 5 sztuk. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Jednorazowe, sterylne końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Ostrza do tkanki kostnej dostępne w średnicach 3mm, 4mm oraz długości 7cm. Opakowanie zbiorcze zawiera 5 sztuk. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera do procedury mikrozłamań dostępne w długości 13cm. Ostrza nakłuwające o średnicy 1,5 mm oraz głębokości wiercenia 4mm i 6mm. Końcówki dostępne w zagięciach 30 oraz 45 stopni. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13cm. Ostrza tnące do kości w dwóch wariantach: frez owalny oraz frez okrągły. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 3,5mm, 3,8mm, 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13 cm. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby. | Szt. | 75 |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Dreny artroskopowe w torze napływu do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Dreny artroskopowe dobowe w torze napływu do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi, jednorazowymi końcówkami do pacjenta. Dren dobowy wyposażony w system zabezpieczeń tzn. zawór zwrotny gwarantujący jego jednorazową 24 godzinną przydatność do użycia. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Dreny artroskopowe w torze napływu (końcówka przedłużająca do pacjenta) do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 20 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi artroskopowymi drenami dobowymi. | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Wartość ogółem:** |  |  |  |  |
|  | Wymaga się, aby zaproponowane produkty były kompatybilne z posiadnym sprzętem (wieżą artoskopową ARTHREX) . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Łączna wartość netto zadania nr … wynosi : ……….. zł. słownie złotych : ………………………………………………………………………** | | | | | | | | |
|  | **Łączna wartość brutto zadania nr … wynosi : …………… zł. słownie złotych : ……………………………………………………………………..** | | | | | | | | |