Załącznik nr 2 do SWZ – Kosztorys ofertowy  oraz parametry oceniane i  parametry graniczne 
Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego na okres 17 miesięcy 

I. Formularz asortymentowo-cenowy 
	lp
	Nazwa badania 
	Nr katalo--gowy
	Nazwa 

handlowa 

odczynnika 
	Ilość oznaczeń na 

17 m-cy
	Ilość ozn. w opakowaniu 
	Ilość opakowań

na

17 m-cy
	Cena netto 

op.
	Wartość netto 


	VAT %
	Cena brutto

op.
	Wartość brutto
	Ważność odczynnika 

na pokładzie aparatu

	1
	       2
	   3
	     4
	     5
	      6
	   7
	  8
	     9
	     10
	    11
	     12  
	     13 

	1
	Aminotransferaza alaninowa ( ALT)
	
	
	  22 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
	
	
	  18 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Białko CRP 
	
	
	  12 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Białko całkowite 
	
	
	    3 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Bilirubina całk.
	
	
	    6 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Cholesterol
	
	
	  20 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Cholesterol- HDL
	
	
	  16 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 ALP
	
	
	    3 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	GGTP
	
	
	    6 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Glukoza 
	
	
	  60 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Kreatynina 
	
	
	  20 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Kwas moczowy 
	
	
	    8 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Magnez ( Mg)
	
	
	    2 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Mocznik 
	
	
	    6 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Potas  ( K ) 
	
	
	  10 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Sód ( Na)
	
	
	  10 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Chlorki (Cl) 
	
	
	  10 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Trójglicerydy
	
	
	  16 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Wapń ( Ca)
	
	
	    3 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	20 
	Amylaza 
	
	
	    4 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Żelazo 
	
	
	    3 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Białko w moczu
	
	
	    2 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	23 
	D-Dimery
	
	
	    4 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	 24  
	Hemoglobina glikowana  - HbA1c
	
	
	    4 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Ferrytyna 
	
	
	    2 000 
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                        RAZEM          
	
	        X  
	      X  
	    
	     X   


Uwaga : Ilości opakowań na czas trwania umowy należy podać jako pełne opakowania po zaokrągleniu w górę 
II Kalibratory niezbędne do wykonania ilości oznaczeń podanych w formularzu  asortymentowo-cenowym 

	lp
	Przedmiot zamówienia 
	Wielkość opakowania 
	Ilość op. na 17
miesięcy 
	Cena 1 op netto
	VAT % 
	Cena 1 op. brutto
	Wartość netto
( 17 miesięcy )
	Wartość brutto
(17 miesięcy )

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                 RAZEM
	
	


III.  Materiały kontrolne  niezbędne do wykonania ilości oznaczeń podanych w formularzu  asortymentowo-cenowym 

Częstotliwość wykonywania kontroli 5x w tygodniu , dwa poziomy 

	lp
	Przedmiot zamówienia 
	Wielkość opakowania 
	Ilość op. na 17 
miesięcy
	Cena 1 op netto
	VAT % 
	Cena 1 op. brutto
	Wartość netto

( 17 miesięcy )
	Wartość brutto

( 17 miesięcy )

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                 RAZEM
	
	


IV.  Materiały zużywalne i eksploatacyjne   niezbędne do wykonania ilości oznaczeń podanych w formularzu  asortymentowo-cenowym 

	lp
	Przedmiot zamówienia 
	Wielkość opakowania 
	Ilość op. na 17
miesięcy 
	Cena 1 op netto
	VAT % 
	Cena 1 op. brutto
	Wartość netto

(17 miesięcy )
	Wartość brutto

( 17 miesięcy )

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                 RAZEM
	
	


V. Wysokość czynszu dzierżawnego 

	Miesięczny czynsz dzierżawny  netto PLN
	VAT  %
	Miesięczny czynsz dzierżawny  brutto  PLN
	Wartość brutto czynszu dzierżawnego za 17 miesięcy PLN 

	
	
	
	


Razem wartość oferty netto, suma  ( I + II + III + IV + V )   ……………………………………..   PLN 

Razem wartość oferty brutto, suma  ( I + II + III + IV + V )   ……………………………………..   PLN 
W tabelach należy podać odpowiednią ilość odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania podanych ilości oznaczeń w okresie 17 miesięcy. Laboratorium pracuje 5 dni i wykonuje codzienną 

kontrolę jakości  na 2 poziomach. 
Parametry oceniane :

	Lp
	Parametry oceniane 
	Parametry oceniane

*Tak – 7 pkt

*Nie -  0 pkt.


	Opisać parametr oferowany oraz dołączyć dokument potwierdzający dany parametr (należy podać nr strony na której znajduje się potwierdzenie parametru dla danej pozycji)

	1
	Wszystkie odczynniki płynne, gotowe do bezpośredniego wstawienia do analizatora, 

nie wymagające mieszania, rozpuszczania lub uzupełniania składników
	Tak /  Nie *
	

	2
	Pomiar elektrolitów ( Na, K, Cl ) metodą bezpośrednią i pośrednią. Elektrody bezobsługowe, wymieniane pojedynczo, niezależnie od siebie 
	Tak /  Nie *
	

	3
	Zużycie wody uzdatnionej przez analizator nie więcej niż 2 l/godz. 
	Tak /  Nie *

	

	4
	Jednorazowe kuwety pomiarowe 
	Tak /  Nie *
	

	5
	Wykonanie automatycznego startup. 

Bez operatora 
	Tak /  Nie *
	

	6
	Interfejs operatorski po polsku 
	Tak /  Nie *

	


Parametry graniczne :
	Lp
	Parametry graniczne 
	Potwierdzenie, że oferowany analizator spełnia parametry graniczne TAK/NIE*
	Parametry oferowane

	1
	Analizator w pełni automatyczny, pracujący w trybie ,,pacjent po pacjencie”- minimum 4 letni 
	
	

	2
	System odczynnikowy zamknięty
	
	

	3
	Praktyczna wydajność minimalna, bez ISE, min 330 oznaczeń na godz.
	
	

	4
	Metody pomiaru:

Fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczne:

punktu końcowego i kinetyczne;

pomiar metodą FP;

ISE – minimum Na, K, Cl
	
	

	5
	Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku.
	
	

	6
	Automatyczna detekcja mikroskrzepu w próbce badanej.
	
	

	7
	Analiza w fazie ciekłej.
	
	

	8
	Odczynniki gotowe do użycia.
	
	

	9
	Możliwości analityczne min.:

a) Biochemia – enzymy, substraty, ISE

b) Białka specyficzne
	
	

	10
	Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR i krwi pełnej.
	
	

	11
	Oprogramowanie operatorskie w języku polskim.
	
	

	12
	Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbek, po przekroczeniu liniowości metody.         
	
	

	13
	Priorytetowe badanie ,,próbek CITO”.
	
	

	14
	Chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora.
	
	

	15
	Możliwość barkodowego identyfikowania próbek.
	
	

	16
	Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i badanych próbek.
	
	

	17
	Możliwość dostawiania lub wymiany odczynników 

,,dostępnych na pokładzie” bez przerywania pracy analizatora.
	
	

	18
	Jednoczesna dostępność minimum 35 różnych testów na pokładzie analizatora.
	
	

	19
	Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora.
	
	

	20
	Możliwość jednoczesnego umieszczania w aparacie min 50 próbek badanych. 
	
	

	21
	Zużycie wody uzdatnionej  przez aparat max. 2 L na godzinę.
	
	

	22
	Zewnętrzny UPS.
	
	

	23
	Możliwość prowadzenia kontroli jakości, bieżącej, skumulowanej w analizatorze.
	
	

	24
	Statystyka ilości badań, z możliwością formułowania zapytań.
	
	

	25
	Archiwum wyników, pacjentów, z możliwością zadeklarowanych sposobów przeszukiwań.
	
	

	26
	Automatyczny terminarz wymaganych czynności obsługowych dla analizatora.
	
	

	27
	Możliwość połączenia analizatora z zewnętrznym systemem komputerowym – pełne dwustronne sterowanie aparatem.
	
	

	28
	Możliwość wykonania badań z próbek pierwotnych i wtórnych.
	
	

	29
	Możliwość barkodowego identyfikowania próbek i odczynników
	
	

	30
	Możliwość oznaczenia wszystkich w/w parametrów z tabeli.
	
	

	31
	Materiały kontrolne powinny posiadać wyznaczone wartości dla oferowanego analizatora ( zapis w ulotce materiału kontrolnego)
	
	

	32
	Dostarczenie pełnej instrukcji obsługi w języku polskim.
	
	

	33
	Dostarczenie materiałów metodycznych ( karty metod) i kart charakterystyki z pierwszą dostawą.
	
	

	34
	Opieka aplikacyjna i merytoryczna przez cały okres dzierżawy analizatora.
	
	

	35
	W przypadku awarii czas reakcji serwisu- 24 godziny. W przypadku nie usunięcia awarii lub przedłużającego się czasu usunięcia awarii. Wykonawca pokrywa koszt wykonania badań na zewnątrz 
	
	

	36
	Aparat umożliwiający instalację i pracę na stole laboratoryjnym dostarczonym przez Wykonawcę.
	
	

	37
	Gwarancja na analizator przez cały okres trwania dzierżawy.
	
	

	38
	Automatyczny proces kalibracji 
	
	

	39
	Wbudowany system kontroli jakości badań, reguły Westgarda, karty Levey-Jenningsa 
	
	

	40
	Obowiązujące i wymagane certyfikaty jakości analizatora , akcesoriów i odczynników
	
	

	41
	Wykonawca zapewni kontrolę jakości pracującą w interaktywnym systemie kontroli jakości obejmującą dzienną wewnętrzną i między laboratoryjną kontrolę jakości w czasie trwania umowy 
	
	

	42
	Wykonawca zapewni kontrolę zewnętrzną do CRP, D-Dimerów , białka w  moczu, HbA1c i ferrytyny   min 2 x w roku 
	
	

	43
	Wykonawca kalkuluje ilości odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych  
i odczynników dodatkowych oraz podaje stabilność odczynników na pokładzie aparatu 
	
	

	44
	Włączenie aparatu do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego  (Centrum).  Koszt ponosi Wykonawca ( licencja na Zamawiającego ) 
	
	

	45
	Znak CE na odczynniki i aparat 
	
	

	46
	Wykonawca zapewnia stację uzdatniania wody i podłączenie do aparatu wraz z materiałami eksploatacyjnymi 
	
	

	47
	Wykonawca zapewnia instalację aparatu, szkolenie personelu potwierdzone certyfikatami 
	
	

	48
	Trzykrotna awaria analizatora w przeciągu 6 miesięcy użytkowania  powoduje wymianę analizatora na nowy 
	
	


* Niespełnienie któregoś z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty
