## PRZ
PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI: | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas od km 13+196,00 do km 17+ 625,00
BRANŻA: | Branża elektryczna
:
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz
1 |  | Kolizja 1
1 d.1 | KNNR 9 0901-11 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych
|  | 1 | szt. | 1
2 d.1 | KNNR 9 0903-05 | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem do ponownego montażu
|  | 0.2 | km/1 przew. | 0.2
3 d.1 | KNNR 9 0902-06 | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik przelotowy na słupie leżącym
|  | 2 | szt. | 2
4 d.1 | KNNR 9 1005-03 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
|  | 1 | kpl. | 1
5 d.1 | KNR 5-12 0307-01 | Zabezpieczenie podziemnej części słupa - słup wirowany
|  | 2.9 | m2 | 2.9
6 d.1 | KNNR 5 0901-02 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami E10,5/10
|  | 1 | słup | 1
7 d.1 | KNNR 5 0902-02 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik narożny lub krańcowy
|  | 2 | szt. | 2
8 d.1 | KNNR 5 0904-01 | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn
|  | 0.2 | km/1 przew. | 0.2
9 d.1 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
|  | 1 | szt. | 1
10 d.1 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
|  | 2 | pomiar | 2
11 d.1 | Kalkulacja własna | Koszty wyłączenia sieci
|  | 1 | kpl | 1
2 |  | Kolizja 2
12 d.2 | KNNR 9 0101-06 | Demontaż złączy kablowych pojedynczych
|  | 1 | kpl. | 1
13 d.2 | KNR 2-01 0701-0202 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III
|  | 4 | m | 4
14 d.2 | KNNR-W 9 0801-16 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1,0-2,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV
|  | 4 | m | 4
15 d.2 | KNR-W 5-10 0317-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III
|  | 4 | m | 4
16 d.2 | KSNR 5 0101-01 | Montaż złączy kablowych typu ZK1a
|  | 1 | kpl. | 1
17 d.2 | KNNR 5 0726-10 analogia | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
|  | 1 | szt. | 1
18 d.2 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
|  | 1 | szt. | 1
19 d.2 | Kalkulacja własna | Koszty wyłączenia sieci
|  | 1 | kpl | 1
3 |  | Kolizja 3
20 d.3 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
|  | 65*0,4*0,8 | m3 | 20.8
21 d.3 | KNNR 5 0707-03 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS4x120
|  | 65 | m | 65
22 d.3 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
|  | 65*0,4*0,6 | m3 | 15.6
23 d.3 | KNNR 5 0706-02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m Krotność = 2
|  | 65 | m | 65
24 d.3 | KNNR 5 0723-02 z.sz.2.14. 9902-01 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
|  | 11 | m | 11
25 d.3 | KNNR 5 0713-03 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXS4x120
|  | 11 | m | 11
26 d.3 | KNNR 9 0806-03 | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 70-120 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych
|  | 2 | szt. | 2
27 d.3 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
|  | 75*0,4*0,8 | m3 | 24
28 d.3 | KNNR-W 9 0801-16 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1,0-2,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV
|  | 75 | m | 75
29 d.3 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
|  | 75*0,4*0,6 | m3 | 18
30 d.3 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
|  | 1 | odc. | 1
31 d.3 | Kalkulacja własna | Koszty wyłączenia sieci
|  | 1 | kpl | 1
4 |  | Kolizja 4
32 d.4 | KNNR 9 0901-08 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami
|  | 1 | szt. | 1
33 d.4 | KNNR 9 0903-04 | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom
|  | 0.037 | km/1 przew. | 0.037
34 d.4 | KNNR 9 0101-06 | Demontaż złączy kablowych pojedynczych
|  | 1 | kpl. | 1
35 d.4 | KNR 5-12 0307-01 | Zabezpieczenie podziemnej części słupa - słup wirowany
|  | 2.9 | m2 | 2.9
36 d.4 | KNNR 5 0901-02 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami E10,5/10
|  | 1 | słup | 1
37 d.4 | KNNR 5 0904-01 | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn
|  | 0.37 | km/1 przew. | 0.37
38 d.4 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
|  | 2 | pomiar | 2
39 d.4 | KNR 2-01 0701-0202 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III
|  | 4 | m | 4
40 d.4 | KNNR-W 9 0801-16 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1,0-2,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV
|  | 1 | m | 1
41 d.4 | KNR-W 5-10 0317-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III
|  | 1 | m | 1
42 d.4 | KSNR 5 0101-01 | Montaż złączy kablowych typu ZK1a
|  | 1 | kpl. | 1
43 d.4 | KNNR 5 0726-10 analogia | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
|  | 1 | szt. | 1
44 d.4 | Kalkulacja własna | Koszty wyłączenia sieci
|  | 1 | kpl | 1