{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pakiet 1","Pakiet 2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pakiet 1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[14,4,14,5],[15,4,15,5],[16,4,16,5]]}
[null,"Pakiet nr 1"]
[null,"                                                "]
["Lp","Nazwa artykułu ","Jm","Ilość","Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr Atestu","Nr katalogowy/"]
[{"$nulls":4},"netto","VAT","brutto ","Wartość netto","brutto           ","data ważności","Producent sprzętu"]
["1.","Strzykawka 1 x użytku 10ml z końcówką LUER, czarna czytelna skala odpowiadająca nominalnej pojemności strzykawki, skalowana co 0,5 ml, logo producenta na cylindrze, op. 100szt","szt",7700]
["2.","Strzykawka 1 x użytku 2ml z końcówką LUER, czarna czytelna skala odpowiadająca nominalnej pojemności strzykawki, skalowana co 0,1 ml, logo producenta na cylindrze, op. 100szt","szt",2200]
["3.","Strzykawka 1 x użytku 100 ml Janeta jałowa , płynny przesuw tłoka , pakowana poj. z końcówką do podłączenia cewnika z możliwością zmiany na złącze typu LUER, skala czarna , czytelna","szt",2200]
["4.","Maski do tlenu dla dorosłych z pełnym wyposażeniem dren min. 210 cm zakończony łacznikiem uniwersalnym, na opakowaniu oznaczenie \" wolny od DEHP\"","szt",700]
["5.","Woda jałowa do tlenoterapii biernej, możliwość stosowania wody przez min 70 dni,  możliwość stosowania u więcej niż jednego pacjenta, potwierdzona oświadczeniem producenta. Pojemność 325ml.","szt",500]
["6.","Cewnik do odsysania CH-12 - 20 z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi długość ok.600 mm bez kontroli sily odsysania","szt",400]
["7.","Rurki ustno gardłowe Guedel, strylne kodowane kolorami rozmiar, 00-40mm, 0-50mm, 1-60mm, 2-70mm, 3-80mm,4-90mm,5-100mm,6-110mm","szt",100]
[]
[]
[]
[null,"Wartość netto :"]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach) "]

{"sheet":"Pakiet 2","index":1,"n_rows":10,"n_cols":11,"rows_kept":10,"merged":[[7,4,7,5],[8,4,8,5],[9,4,9,5]]}
[null," Pakiet nr 2"]
[]
[{"$nulls":4},"Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr Atestu","Nr katalogowy/"]
["Lp","Nazwa artykułu","Jm","Ilość","netto","VAT","brutto ","Wartość netto","brutto           ","data ważności","Producent sprzętu"]
[1,"Elektrody neutralna, jednorazowego użytku, dla pacjentów o wadze powyżej 5 kg, z pierścieniem wyrównującym potencjał , o powierzchni czynnej 90 cm2 +/- 10%. Elektroda wykonane na podłożu z z wodoodpornej elastycznej pianki , powierzchnia przewodzaca pokryta hydrożelem absobującycm wilgoć, powierzchnia pianki pokryta klejem absorbującym wilgoć. Klej i hydrożel przyjazny dla skóry.,kompatybilne z aparatem ERBE VIO 300","szt",500]
[]
[]
[null,"Wartość netto :"]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach) "]