## Pakiet 1
Pakiet nr 1
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr Atestu | Nr katalogowy/
|  |  |  | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | data ważności | Producent sprzętu
1. | Strzykawka 1 x użytku 10ml z końcówką LUER, czarna czytelna skala odpowiadająca nominalnej pojemności strzykawki, skalowana co 0,5 ml, logo producenta na cylindrze, op. 100szt | szt | 7700
2. | Strzykawka 1 x użytku 2ml z końcówką LUER, czarna czytelna skala odpowiadająca nominalnej pojemności strzykawki, skalowana co 0,1 ml, logo producenta na cylindrze, op. 100szt | szt | 2200
3. | Strzykawka 1 x użytku 100 ml Janeta jałowa , płynny przesuw tłoka , pakowana poj. z końcówką do podłączenia cewnika z możliwością zmiany na złącze typu LUER, skala czarna , czytelna | szt | 2200
4. | Maski do tlenu dla dorosłych z pełnym wyposażeniem dren min. 210 cm zakończony łacznikiem uniwersalnym, na opakowaniu oznaczenie " wolny od DEHP" | szt | 700
5. | Woda jałowa do tlenoterapii biernej, możliwość stosowania wody przez min 70 dni, możliwość stosowania u więcej niż jednego pacjenta, potwierdzona oświadczeniem producenta. Pojemność 325ml. | szt | 500
6. | Cewnik do odsysania CH-12 - 20 z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi długość ok.600 mm bez kontroli sily odsysania | szt | 400
7. | Rurki ustno gardłowe Guedel, strylne kodowane kolorami rozmiar, 00-40mm, 0-50mm, 1-60mm, 2-70mm, 3-80mm,4-90mm,5-100mm,6-110mm | szt | 100
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach)

## Pakiet 2
Pakiet nr 2
|  |  |  | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr Atestu | Nr katalogowy/
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | data ważności | Producent sprzętu
1 | Elektrody neutralna, jednorazowego użytku, dla pacjentów o wadze powyżej 5 kg, z pierścieniem wyrównującym potencjał , o powierzchni czynnej 90 cm2 +/- 10%. Elektroda wykonane na podłożu z z wodoodpornej elastycznej pianki , powierzchnia przewodzaca pokryta hydrożelem absobującycm wilgoć, powierzchnia pianki pokryta klejem absorbującym wilgoć. Klej i hydrożel przyjazny dla skóry.,kompatybilne z aparatem ERBE VIO 300 | szt | 500
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach)