Czersk, 2023-04-26

 WZ.271.18.2023

**Do Wykonawców**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„****Budowa i przebudowa ulic
w Czersku oraz w Łęgu”,** (ogłoszenie nr 2023/BZP 00176264 z dnia 14.04.2023r.).

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

 Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „W nawiązaniu do odpowiedzi nr 2, proszę o potwierdzenie, że nie należy przyjmować wymiany gruntu dla Etapu 2 i 3.
2. Proszę o potwierdzenie, że w ramach Zamówienia, kanalizacja deszczowa dla Etapu 1 składa się z dwóch części: I. przebudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tucholskiej i Starego Urzędu oraz II. od początku ul. Czerwonych Maków, aż do ul. Podleśnej?
3. Z uwagi na rozpoczynający się okres urlopowy i problemy z otrzymaniem oferty, uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu zamówienia.
4. Proszę o potwierdzenie, że regulacje studni istniejącej kanalizacji sanitarnej i zasuw na sieci wodociągowej/przyłączach są w zakresie Zamówienia.
5. Proszę o określenie zakresu regulacji w/w studni i zasuw.
6. Proszę o potwierdzenie, że studnia D1 w ul Polnej jest w zakresie Zamówienia ma zostać wykonana o średnicy DN1200.
7. Proszę o potwierdzenie, że studnia D1 w ul Worrzałły jest w zakresie Zamówienia ma zostać wykonana o średnicy DN1200.
8. Proszę o udostępnienie przedmiarów dla zakresu Etapu 1, skrzyżowania ul. Tucholskiej
i Starego Urzędu dla kanalizacji deszczowej. Przedmiary są jedynie od początku ul. Czerwonych Maków do ul. Podleśnej.”

**Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:**

1. Zamawiający wskazuje, że przy budowie kanalizacji deszczowej należy wymienić grunt
z wykopu pod kanały deszczowe, przykanaliki, studnie i wpusty uliczne na piasek średni. Wykorzystanie gruntu z wykopu do jego późniejszego zasypania może nastąpić po stwierdzeniu jego przydatności i zgodzie Inspektora Nadzoru.
2. Zakres zadania został szczegółowo zawarty w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ)
i w mapkach poglądowych, będących załącznikami do OPZ.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu zamówienia, ani terminu składania ofert.
4. Tak, Zamawiający potwierdza.
5. Zgodnie z OPZ przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czersku lokalizację istniejących studni i zaworów sieci wod.- kan. w celu ich regulacji, a na dzień odbioru końcowego przedstawi protokół potwierdzający poprawność wykonania regulacji tych studni i zaworów wystawiony przez ZUK Sp. z o.o. w Czersku. Odbiorowi przez ZUK Sp.
z o.o. w Czersku podlegać będzie również sieć kanalizacji deszczowej.
6. Tak, Zamawiający potwierdza.
7. Tak, Zamawiający potwierdza.
8. Zakres zadania został opisany w OPZ oraz w dokumentacji projektowej. Przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. **Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

**Z poważaniem,**

**Otrzymują:**

1) strona prowadzonego postępowania: [**https://platformazakupowa.pl/pn/czersk**](https://platformazakupowa.pl/pn/czersk)

2) a/a