## Arkusz1
Pakiet nr 1

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent/ nr katalogowy
1	Rozwórka okulistyczna Chu, blaszki 17mm, płaskie – redukujące nacisk zewnętrzny na gałkę oczną , mechanizm podwójnego zawiasu „x” rozwiera powieki równolegle, dodatkowo w trakcie otwierania mechanizm oddala się od pola operacyjnego zapewniając do niego niezakłócony dostęp, stal nierdzewna	4
2	Czoper do jądra soczewki Koch , zagięty 5mm od końca, tip roboczy 1,6 mm długości z tępą końcówką do delikatnego i bezpiecznego dzielenia jądra, rękojeść okrągła karbowana antypoślizgowa długość całkowita narzędzia 122mm, stal nierdzewna	4
3	Hak Sinskey, bardzo cienki, zagięty 45st na długości 10mm, rękojeść okrągła karbowana antypoślizgowa, długość całkowita 115mm, tytan	4
4	Nożyczki Westcott, zagięte ostrza o długości 14mm tępo zakończone, mechanizm sprężynowy, uchwyt płaski prążkowany, długość całkowita 117mm, stal nierdzewna	4
5	Nożyczki do kapsulotomii typ Gills Vannas, zagięte ostrza o długość 7mm ostro zakończone, mechanizm sprężynowy, uchwyt płaski prążkowany, długość całkowita narzędzia 80mm, stal nierdzewna,	4
6	Pęseta chirurgiczna Harms Colibri, bardzo delikatna, ząbki 1x2, 0,12 mm z platformą do szycia, rękojeść płaska z trzema okrągłymi otworami, długość całkowita 108 mm, stal nierdzewna	4
7	Pęseta do kapsuloreksji Cross Action z krzyżowym mechanizmem szczęk, przez cięcie o maksymalnej szerokości 1,8mm, szczęki zagiete 45st, długość końcówki od zagięcia 14mm, końcówki chwytne karbowane od wewnątrz dla lepszego chwytania torebki, uchwyt płaski z otworem i wypustkami antypoślizgowymi, długość całkowita 105mm, tytan	4
8	Pęseta mikrochirurgiczna Jaffe przeznaczona do szycia, bardzo delikatna, prosta, smukłe szczęki, platforma do szycia o długości 6mm, dla szwów 8-0 do 11-0, rękojeść gładka z trzema otworami, długość całkowita 104 mm,	4
9	Imadło okulistyczne Barraquer, podgięte szczęki, bez zamka, rękojeść w pozycji zamkniętej okrągła z prążkami, długość całkowita 127mm, tytan,	4
10	Kaseta do sterylizacji narzędzi, plastikowa obudowa wraz z silikonową matą na narzędzia, podstawa, pokrywa i mata posiadają perforacje umożliwiające przenikanie pary, pojemność: 10- 15 narzędzi mikrochirurgicznych, wymiary zewnętrzne265x160x25mm,	4
11	Manipulator do soczewki/popychacz „Y”, zagięty 45st na długości 10mm, rękojeść okrągła karbowana, długość całkowita 103mm, tytan	3
12	Nożyczki do miękkich soczewek wewnątrzgałkowych do stosowania przez cięcie o maksymalnej szerokości 3.00 mm, ostrza o długości 6mm z ząbkami ułatwiającymi chwytanie i stabilizację soczewki podczas przecinania, rękojeść z mechanizmem sprężynowym, uchwyt płaska z trzema otworami, stal nierdzewna.	1
13	Nożyczki do miękkich soczewek wewnątrzgałkowych do stosowania przez cięcie o maksymalnej szerokości 1,5mm, ostrza o długości 4mm z mikronacięciami ułatwiającymi chwytanie i zapewniającymi stabilizację soczewki podczas cięcia, rękojeść okrągła, w pozycji zamkniętej walcowata, antypoślizgowa.	1
Ogółem