PRZEDMIAR REMONT ORLIKA W MIEJSCOWOŚCI ŚWINIARSKO

| Lp. | Opis robót | Ilość jednostkowa | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość robót brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |  |
| 1. | Malowanie wewnętrzne emulsyjne | 135,60m2 |  |  |  |
| 2. | Tapetowanie sufitów | 25,20m2 |  |  |  |
| 3. | Malowanie drzwi zewnętrznych | 9,02m2 |  |  |  |
| 4. | Wymiana skrzydeł drzwiowych 80x205 | 1 szt |  |  |  |
| 5. | Malowanie emulsyjne wewnętrzne ścian | 182,30m2 |  |  |  |
| 6. | Tapetowanie sufitów | 38,30m2 |  |  |  |
| 7. | Wymiana skrzydeł drzwiowych80x205 | 4 szt |  |  |  |
| 8. | Malowanie drzwi zewnętrznych | 4,51m2 |  |  |  |
| 9. | Wymiana skrzydła drzwiowego 100x205 | 2 szt |  |  |  |
| II. ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Wymiana przełączników elektrycznych 220V | 4 szt |  |  |  |
| 2. | Wymiana grzejników elektrycznych ściennych | 1 szt |  |  |  |
| 3. | Wymian termy elektrycznej 40L | 1 szt |  |  |  |
| 4. | Wymiana gniazd wtykowych 220V | 2 szt |  |  |  |
| 5. | Wymiana oprawy oświetleniowej zewnętrznej | 1 szt |  |  |  |
| III. INSTALACJE WOD-KAN |  |  |  |  |  |
| 1. | Wymiana prysznica | 1 szt |  |  |  |
| IV. ROBOTY ZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Wymiana podestu z desek kompozytowych | 14,12m2 |  |  |  |
| 2. | Wymiana szalówki drewnianej na blachę trapezową T-8 | 129,06m2 |  |  |  |
| 3. | Malowanie dachu | 70,74m2 |  |  |  |
| 4. | Malowanie konstrukcji dachowej daszek z poliwęglanu pomiędzy kontenerami | 20m2 |  |  |  |
| V. REMONT NAWIERZCHNI |  |  |  |  |  |
| 1. | Remont nawierzchni z polipropylenu – wymiana częściowa nawierzchni | 415m2 |  |  |  |

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Element nr I ROBOTY BUDOWLANE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Element nr II ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |
| Element nr III INSTALACJE WOD-KAN |  |  |
| Element nr IV ROBOTY ZEWNĘTRZNE |  |  |
| Element nr V REMONT NAWIERZCHNI |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  |  |

Sporządził: