# Szp/FZ –65/      /2021						                   Wrocław, dnia 18.10.2021 r.

# INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa kasetkowych szybkich testów na COVID-19 AG RAPID”

Pytanie nr 1

# Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowane testy

# Pytanie nr 2

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zgodnie z załączoną specyfikacją (załącznik nr 1 do pytań), który:

# * w opakowaniu zawiera 20 sztuk,

# * w procedurze wykonania posiada zalecenie wyjęcia wymazówki z probówki ekstrakcyjnej,

# * posiada jednostronnie zakręcane probówki ekstrakcyjne z zakraplaczem,

# * nie posiada potwierdzenia braku reaktywności krzyżowej z koronawirusem HKU1, NL63, 229E i MERS, jeżeli test przebadany jest na brak reakcji krzyżowych z HCoV-OC43,

# * nie posiada potwierdzenia braku wpływu mutacji SARS-CoV-2 VOC 20201201 (B1.1.7) na wyniki testu,

# * nie znajduje się na liście testów Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE (HSC)?

# Obecne wymogi i opis testu wskazuje na konkretnego producenta łatwego w identyfikacji, co ogranicza konkurencyjność.

# Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego testu, pod warunkiem, że spełnia aktualne wymogi refundacji NFZ.

# Pytanie 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymagania buforu inaktywującego wirusa w 10 minut. Procedura wykonania testu trwa ok. 2 minut. Oczekiwanie dodatkowych 10 minut, aby wirus został inaktywowany niepotrzebnie wydłuża procedurę testu, a dodatkowo nie zabezpiecza wykonującego przed skażeniem wirusem przed upływem 10 minut.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu buforu inaktywującego wirusa w 10 minut

Pytanie 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dwustronnie zakręcanej probówki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu dwustronnie zakręcanej probówki

Pytanie 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu udokumentowania w metodyce braku wpływu mutacji SARS-CoV-2 VOC 20201201 (B1.1.7) na wyniki testu, potwierdzony przez niezależną organizację?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu udokumentowania w metodyce braku wpływu mutacji SARS-CoV-2 VOC 20201201 (B1.1.7) na wyniki testu

Pytanie 6

# Czy Zam. Pozwoli na zaoferowanie testów produkcji niemieckiej nal von minden ( w załączeniu instrukcja)?

# Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego testu, pod warunkiem, że spełnia aktualne wymogi refundacji NFZ.

# Pytanie 7

# Skoro kontrola dodatnia i ujemna służy do walidacji kontroli serii/dostawy czy można dostarczyć zestaw kontrolny do każdej dostawy lub nowej serii osobno pakowany?

# Zgodnie z dobra praktyka laboratoryjną kontroli poddaje się serię lub dostawę a nie każde opakowanie, w którym znajduje się 20-25 testów.

# Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie osobno zapakowanej kontroli dodatniej i ujemnej w do każdego opakowania oferowanego testu. Zgodnie z GLP i polityką jakości szpitala kontrole służą do monitorowania serii/dostawy ale także do przeszkolenia nowych użytkowników testu oraz w razie każdej zaistniałej wątpliwości co do skuteczności działania testu, stąd komplet kontroli na 1 opakowanie (20/25 testów) to wymagane minimum.

Pytanie 8 
 Czy Zamawiający wymaga testu wpisanego na listę WHO i posiadającego status EUL WHO, potwierdzający wysoką jakość diagnostyczną produktu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza test posiadający status EUL WHO, nie wymaga takiego statusu.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie testu immunochromatograficznego cechującego się bardzo wysoką czułością i swoistością (odpowiednio 96.52% i 99.68%) spełniającego tym samym wytyczne WHO, i posiadającego status EUL WHO. Proponowany test spełnia również wymagania zgodne ze Stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2, odnośnie tych parametrów.
Test posiada wewnętrzną kontrolę poprawności wykonania badania. Dodatkowo procedura ekstrakcji materiału po wymazie, nie przewiduje pozostawienia wymazówki w probówce z buforem ekstrakcyjnym. Oferowany zestaw diagnostyczny wyposażony jest w:
a) płytki testowe w indywidualnym foliowym opakowaniu zawierającym środek pochłaniający wilgoć,
b) próbówki ekstrakcyjne z odpipetowanym buforem ekstrakcyjnym (brak konieczności jego dozowania),
c) zatyczki dozujące w opakowaniu będącym „statywem” na probówki z buforem,
d) sterylne wymazówki do pobierania wymazu z nosogardzieli,
e) instrukcję stosowania
Jednocześnie Oferent zobowiązuje się zabezpieczyć dla każdego opakowania testów antygenowych jeden zestaw kontroli składający się z kontroli negatywnej i pozytywnej.
Uzasadnienie: Zamawiający umożliwi w ten sposób złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postepowaniu.
Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w obecnym kształcie naruszają zapisy ustawy Pzp:
- naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję,
- naruszenia art. 29 ust. 1, 2, i 3 ustawy poprzez określenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, a jednocześnie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na zróżnicowanym traktowaniu klienta oraz wymuszaniu na klientach wyboru określonego kontrahenta oraz wymuszaniu zakupu u określonego przedsiębiorcy
- naruszeniu art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób , który utrudnia uczciwą konkurencję a jednocześnie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na zróżnicowanym traktowaniu klienta oraz wymuszaniu na klientach wyboru określonego kontrahenta oraz wymuszaniu zakupu u określonego przedsiębiorcy
- naruszenie art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 nr 14, poz. 114 z późn. zm.)

# Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego testu.

# Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści testy o terminie przydatności minimum 9 miesięcy od momentu dostawy

testów do Zamawiającego (termin ważności od produkcji – 12 miesięcy)?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 11

Czy Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentu producenta potwierdzającego

autoryzację sprzedaży oferowanego testu na terenie Polski?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedłożenie dokumentów potwierdzających autoryzację sprzedaży oferowanego testu na terenie Polski

Pytanie 12

Czy Zamawiający wymaga testu posiadającego status EUL WHO (widnieje na liście EUL WHO), co

obiektywnie potwierdza jego jakość?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza test posiadający status EUL WHO, nie wymaga takiego statusu.

Pytanie 13

Czy pod pojęciem „...wymazówki do poboru z nosogardzieli, umożliwiające umieszczenie wymazówki w

probówce...” Zamawiający miał na myśli zaoferowanie wymazówekz możliwością łamania, bez konieczności cięcia nożyczkami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymazówki łamane

Pytanie 14

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu, którego metodyka zawiera badania przeprowadzone na

osobach bezobjawowych?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza test którego metodyka zawiera badania przeprowadzone na osobach bezobjawowych

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby na potwierdzenie wymogu „Bufor inaktywujący wirusa

w ciągu do 10 minut” przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie producenta wraz z tłumaczeniem na język

polski?

Odpowiedź: Zamawiający odstąpił  od tego wymogu

Pytanie 16

Czy oferowany test powinien posiadać potwierdzenie producenta o braku wpływu mutacji SARS-CoV-2

(min.: Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Eta, Theta, Jota, Kappa, Lambda) na wynik testu?

Odpowiedź: Oferowany test powinien posiadać potwierdzenie producenta

Pytanie 17

Czy Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego powiadomienie

produktu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego powiadomienie produktu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Pytanie 18

Czy ze względu na bezpieczeństwo personelu Zamawiający wymaga zaoferowania probówek bez

# konieczności odwracania do góry dnem w celu nakropienia ekstraktu na płytkę?

# Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga probówek bez konieczności odwracania do góry dnem w celu nakropienia ekstraktu na płytkę

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.