Opole, dnia 25.06.2021 r.

ZO.2521-01/21

**Wykonawcy w postępowaniu**

*Dotyczy: Budowa infrastruktury ładowania na zajezdni MZK.*

Zamówienie jest częścią projektu pn.: „Elektromobilne Opole” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

**Odpowiedzi na pytania**

**Pytanie nr 1:**

„Czy zapis 4xYKXs 1x95 mm2 oraz 4xYKXs 1x240 mm2 dla pozycji 86-89 przedmiaru IE oznacza, że należy w cenie jednostkowej uwzględnić układanie 4 żył kabla?”

**Odpowiedź:**

Podane w tych pozycjach ilości są sumarycznymi ilościami kabli jednożyłowych - długość wiązki już jest pomnożona razy 4.