Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo - cenowy

PAKIET 3 - ZESTAW OPERACYJNY DO LAPAROSKOPII BRZUSZNEJ

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Producent | Nr katalogowy i nazwa handlowa | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw operacyjny do laparoskopii brzusznej w skład, którego wchodzi: serweta o wymiarach 320cmx180cm (± 5cm) (z przylepcem) z otworem w centralnej części serwety o wymiarach 30cmx25cm (± 1cm), z laminatu z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze 56g/m2, chłonność 570%, odporność na przenikanie cieczy 250 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro 150kPa, fartuch chirurgiczny z włókniny poliestrowo - celulozowej, o gramaturze 68g/m2 (odporność na przenikanie cieczy 23,2 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 398kPa, na mokro 414kPa, zgodne z normą PN EN 13795). Długi rękaw zakończony poliestrowym ściągaczem, tylne części fartucha zachodzące na siebie, rzepy umieszczone na przy lamówce szyi i paski wszyte od wewnątrz i od zewnątrz fartucha, służące do zamocowania wyrobu na sylwetce oraz regulacji obwodu, rozmiar XL-2 szt. (długość fartucha od najwyższego punktu ramienia 150 cm ±2cm) rozmiar L-1 szt. (długość fartucha od najwyższego punktu ramienia 140 cm ±2 cm ) kieszeń dwukomorowa o rozmiarach 42cm x 35 cm (± 1cm) z taśmą mocującą i kształtką (gdzie 35cm jest to rzeczywista głębokość kieszeni, mierzona bez taśmy mocującej) opatrunek włóknikowy z wkładem chłonnym (z hipoalergicznym klejem), przenikalny dla promieni rentgenowskich o wymiarach 5cm x 7,2cm w ilości 3 szt. dren do odsysania pola operacyjnego CH24, średnica drenu 6mm/8mm (wewnętrzna/zewnętrzna) długość drenu-300 cm, antyzgjęciowe końcówki drenu, żeńskie w ilości 1 szt. kompresy gazowe 17N 12W w rozm.10 x 10cm z nitką RTG (brzegi kompresów podwinięte do środka, klasa IIA reguła 7, wykonane z gazy zgodnej z normą PN-EN 14079), przewiązywane nitką po 10 sztuk w ilości 20 szt. ostrze chirurgiczne nr 11 (pasujące do rękojeści nr 3) foliowy rękaw do ochrony przewodów urządzeń medycznych o wymiarach 250cm x 15cm (± 2cm), z dwoma pierścieniami i taśmą mocującą serwetki do wycierania rąk z włókniny kompresowej o wymiarach 20cm x 40cm (± 2cm) w ilości 4 szt. taśma medyczna typu rzep o wymiarach 2cm x 25cm (± 1cm) serweta na stół do instrumentarium o wymiarach 150cm x 90cm (± 5cm) (szerokość warstwy chłonnej 66 cm), o chłonności 400% (warstwa chłonna) - owinięcie zestawu taśma włókninowa samoprzylepna o wymiarach 9-10 cm x 49-50 cm, wykonana z folii PE o grubości min.27 mikronów i włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz medycznego kleju syntetycznego - 1szt | zestaw | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem wartość netto |  |
|  |  |  | Podatek VAT% |  |
| WYMAGANIA: Sterylizacja tlenkiem etylenu. |  | Podatek VAT zł |  |
| zestaw pakowany w torebkę papierowo-foliową z wycięciem lub mankietem ułatwiającym otwieranie w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki, dodatkowo zawierającą jedną główną etykietę typu TAG, w której są dwie mniejsze naklejki zawierające datę ważności, nr LOT producenta, nr katalogowy produktu. | Razem wartość brutto |  |