## Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu: 28.09.2021 r.

## Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90 - 136 Łódź.

1.1. Jednostka prowadząca sprawę: Dział Zakupów UŁ, ul. Narutowicza 68, 90 – 136 Łódź, p. 8, tel. (+ 4842) 6354326, strona internetowa prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz.

1.2. Wszelka komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym składnie ofert, odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (zwana dalej Platformą) dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz.

2. Tryb udzielania zamówienia

# Postępowanie przeprowadzone będzie zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).

3. Źródło finansowania:

Granty, subwencje.

4. Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem:

23/ZP/2021/N

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

5. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych o parametrach określonych w załączniku nr 3 (Opis przedmiotu zamówienia), kolumna 1 i 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 19 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne części przedmiotu zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 (Opis przedmiotu zamówienia), kolumna 1 i 3. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółową specyfikację (wypełniając załącznik nr 3 (Opis przedmiotu zamówienia), kolumna 2), z której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.

3. W przypadku zaoferowania modelu i producenta lub producenta (gdy tylko on został wskazany) innego niż podany jako przykładowy w załączniku nr 3 (Opis przedmiotu zamówienia), kolumna 1 zamawiający żąda dołączenia do oferty szczegółowej specyfikacji technicznej (np. karty katalogowe, foldery informacyjne, wydruk strony internetowej producenta itp.) oferowanego urządzenia potwierdzającej jego parametry techniczne. Zamawiający wymaga aby dokumenty były przedstawione w języku polskim lub angielskim. W katalogu należy wyraźnie zaznaczyć oferowany przedmiot zamówienia oraz wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne.

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wcześniej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Przedmiot zamówienia służy wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

6. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z terminami określonymi w punkcie 5 (Termin realizacji zamówienia) Formularza oferty.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

7.1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (zwanej dalej Platformą) dostępną pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz

7.2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez klikniecie przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego w sprawach merytorycznych jest p. Andrzej Tazbir.

W przypadku pytań technicznych związanych z działaniem Platformy należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Platformy pod numerem 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl

7.3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany ogłoszenia, zmiany terminu składania ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.

7.4. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 dalej: „Rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:

- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s.

- Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ (lub równoważny) lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

- Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.

- Włączona obsługa JavaScript.

- Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf.

- Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8.

- Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

7.5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców) zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

7.6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści Ogłoszenia, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

8. Opis sposobu przygotowania ofert

8.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumencie.

8.2. Wykonawca składa ofertę wyłącznie na Formularzu oferty (załącznik nr 1) opublikowanym w ogłoszeniu. Oferty złożone w inny sposób nie uwzględniający warunków zawartych w ogłoszeniu i Formularzu oferty nie będą podlegały ocenie. Wypełniony Formularz oferty i wypełniony Załącznik nr 3 do ogłoszenia (Opis przedmiotu zamówienia), pod rygorem nieważności, muszą być opatrzone (podpisane) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy.

8.3. W przypadku składania oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez pełnomocnika wymagane jest dołączenie do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje jedynie pełnomocnictwem w formie papierowej przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 
z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz.

8.4. Jeżeli dokumenty lub oświadczenia składane w postepowaniu o udzielenie zamówienia zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, wykonawca może sporządzić i przekazać cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu lub oświadczenia (np. skan) i opatrzyć do kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczając tym samym jego zgodność z dokumentem w postaci papierowej.

8.5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

8.6. Ofertę wraz z wymaganymi w Ogłoszeniu dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

8.7. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

8.8. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.

8.9. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

8.10. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

8.11. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

8.12. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

8.13. Zamawiający dopuszcza format przesyłanych danych zgodnie z katalogiem formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

Jednakże ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

8.14. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku”.

8.15. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilość plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

8.16. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

8.17. Dodatkowo Zamawiający zaleca:

- Wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

- W celu ewentualnej kompresji danych wykorzystanie jednego z rozszerzeń:

- .zip

- .7Z

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.

- W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES 
o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym 
i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

- Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

8.18. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał (będą to w szczególności osoby fizyczne: skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawcy, podmioty trzecie, pełnomocnicy, członkowie organów zarządzających). Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu, i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego zawarte jest w Formularzu oferty (Załącznik nr 1).

9. Miejsce oraz termin składania

1. Ofertę wraz z wymaganymi w Ogłoszeniu dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem  https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 8.10.2021 r. do godziny 12:00.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia ostatecznego terminu składania ofert bez podania przyczyny.

3. Zamawiający na swojej stronie internetowej opublikuje „Zbiorcze zestawienie ofert” zawierające podmioty (imiona i nazwiska osób lub nazwy firm z adresami) uczestniczące w postępowaniu wraz z zaoferowanymi cenami.

10. Opis sposobu obliczenia ceny

10.1. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich jako cena brutto z podatkiem VAT wg obowiązującej stawki.

10.2. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty (np. rabaty, upusty, koszty dostawy, ubezpieczenia, transportu, opakowania, materiałów eksploatacyjnych, w tym podatek VAT wg stawki zgodnej z obowiązującymi przepisami) związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3. Cena oferty w złotych polskich (tj. cena wynikająca z Formularza Ofertowego) składana przez wykonawców z terytorium Polski powinna być podana w następujący sposób: cena brutto, tak jak to wynika z zapisów Formularza oferty.

4. Cena oferty w złotych polskich (tj. cena wynikająca z Formularza Ofertowego) składanej przez wykonawców zagranicznych powinna być podana w następujący sposób: cena netto. Wykonawcy zagraniczni w Formularzu oferty w pkt. 4  wpisują tylko cenę oferty netto w złotych polskich w miejscu  „Cena oferty brutto w złotych polskich” dokonując jednocześnie wykreślenia w opisie słowa „brutto” i zastępując go słowem „netto”. Dla porównania ofert Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.

5. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzane przez takich wykonawców zawierają cenę z 0 % stawką podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest zamawiający. Gdy zamawiający dokonuje wyboru – jako najkorzystniejszej – oferty dostawcy zagranicznego, z tytułu realizacji zobowiązania wynikającego z umowy, na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych, zostaje na niego nałożony obowiązek uiszczenia należnego podatku VAT. Podatek ten mimo, iż nie wchodzi w cenę oferty, tworzy wraz z nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków publicznych. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku dostawy towarów z państw trzecich. W takim przypadku zamawiający jest zobowiązany do zapłaty cła od dostarczonych  towarów. Cło to, mimo że nie wchodzi w cenę oferty, tworzy wraz z nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków publicznych. Tym samym, dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium ceny zamawiający jest zobowiązany dla porównania tych ofert doliczyć do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła które obciążają zamawiającego z tytułu realizacji umowy.

11. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę oferty brutto w danej części po uprzednim sprawdzeniu czy oferta spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki.

2. Zamawiający tylko w odniesieniu do oferty z najniższą ceną dokona czynności sprawdzenia czy oferta spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty ponieważ w postępowaniu zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Zamawiający w przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie może kolejny raz wezwać wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Zamawiający może czynność powtarzać do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty spośród złożonych w postępowaniu bez podania przyczyny.

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę z najniższą ceną oferty brutto spełniającą wszystkie warunki określone w niniejszym ogłoszeniu. Datą zawarcia umowy podpisanej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi jest data złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela Strony umowy.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę z najniższą ceną oferty brutto spośród pozostałych ofert po uprzednim sprawdzeniu czy spełnia ona wszystkie warunki określone w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy również i tego wykonawcy Zamawiający może powtarzać czynności sprawdzenia i wyboru oferty w odniesieniu do pozostałych wykonawców aż do momentu zawarcia ważnej umowy.

- Zamawiający na swojej stronie internetowej opublikuje informację o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarto umowę o wykonanie zamówienia lub informację o nieudzieleniu zamówienia w przypadku nie zawarcia umowy.

14. Ogólne warunki umowy

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako oferta z najniższą ceną zamawiający zawrze umowę, której projekt stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

2. Ceny, które Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu w Formularzu ofertowym obowiązywać będą w całym okresie realizacji umowy. Oznacza to, że Wykonawca, który zostanie wybrany w niniejszym postępowaniu, nie będzie miał prawa do zmiany cen oraz pozostałych elementów oferty, zaproponowanych w Formularzu ofertowym i będzie akceptował warunki.

3. Zamawiający zawrze umowę w jednym z następujących trybów:

- korespondencyjnym (przesyłając umowę do podpisu w sposób tradycyjny),

- elektronicznym (za pomocą podpisu kwalifikowanego).

15. Ponowne złożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów, poprawa oczywistych omyłek, wyjaśnienie treści złożonej oferty

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wzywania wykonawców do złożenia wymaganych przez zamawiającego oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw z wyjątkiem załącznika nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki, w przypadku gdy nie zostały złożone lub gdy zostały złożone, ale zawierają błędy lub wady.

2. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa powinny potwierdzać stan nie później niż na dzień, w którym upłynął termin składania ofert.

3. Nie złożenie oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw po wezwaniu bez podania przyczyny może skutkować odrzuceniem oferty.

4. Ponadto zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawienia w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich oraz wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

16. Zmiany warunków oraz unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian warunków postępowania do terminu składania ofert lub jego unieważnienia w całości lub w danej części w każdym momencie jego trwania.

17. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z  27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, ze zm.) – dalej RODO, informujemy że:

1.	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

2.	Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl.

3.	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z postępowaniem z dziedziny nauki na dostawę urządzeń laboratoryjnych nr 23/ZP/2021/N, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z  dn.  11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z jej art. 11 ust. 5 pkt 1), na podstawie:

1)	obowiązku prawnego administratora wynikającego z przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. -  Kodeks cywilny oraz ustawy z dn. 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

2)	wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykraczających poza niezbędne, np. dodatkowe dane kontaktowe. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

4.	Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz stosownych umów zawartych z Uniwersytetem.

5.	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, jednak nie dłużej niż przez czas wskazany w Zarządzeniu nr 76 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dn. 25.05.2011 r. (zm. Zarządzeniem nr 36 Rektora UŁ z dn. 19.12.2016 r.) w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Łódzkiego tj. przez czas przechowywania dokumentacji zamówienia wynoszący 5 lat od dnia zakończenia postępowania oraz przez czas przechowywania zawartej umowy wynoszący 10 lat.

6.	W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo:

1)	żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2)	ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

3)	zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

4)	wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

7.	Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu. Podanie dodatkowych danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie miało wpływu na wybór oferty.

8.	Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu. Podanie dodatkowych danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie miało wpływu na wybór oferty.

18. Postanowienia końcowe

Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw szczególnych powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik nr 1

# Nr sprawy : 23/ZP/2021/N

Formularz oferty

- Wykonawca:

| Nazwa firmy |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Regon |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres email |  |
| Kategoria przedsiębiorstwa (dot. firmy) | Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 2 mln EUR Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR. Duże przedsiębiorstwo: 250 i więcej pracowników , obrót roczny powyżej 50 mln EUR lub bilans powyżej 43 mln EUR. (zaznaczyć odpowiednią kategorię zgodnie z opisanymi warunkami) |

- Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90 - 136 Łódź.

3.	Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych zgodnie z parametrami określonymi przez wykonawcę w załączniku nr 3 (Opis przedmiotu zamówienia), kolumna 2 i 3.

4.	Cena oferty brutto w złotych polskich.

Część 1

| Cena oferty brutto w złotych polskich | …………………. |
| --- | --- |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………. |

Część 2

| Cena oferty brutto w złotych polskich | …………………. |
| --- | --- |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………. |

Część 3

| Cena oferty brutto w złotych polskich | …………………. |
| --- | --- |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………. |

Część 4

| Cena oferty brutto w złotych polskich | …………………. |
| --- | --- |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………. |

Część 5

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena brutto za jedną sztukę w zł | Cena całkowita oferty brutto w złotych polskich (kol. 3 x kol. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pipeta wielokanałowa | 2 |  |  |

Cena całkowita oferty brutto w złotych polskich - słownie: ……………………………………………………………………………………………….

Część 6

| Cena oferty brutto w złotych polskich | …………………. |
| --- | --- |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………. |

Część 7

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena brutto za jedną sztukę w zł | Cena brutto w zł (kol. 3 x kol. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wysokosprawny chromatograf cieczowy z optymalizacją parametrów pracy (UHPLC). | 1 |  |  |
| 2 | Oprogramowanie do spektrometru mas - licencja | 1 |  |  |

| Cena całkowita oferty brutto w złotych polskich (suma w kolumnie 5 pozycji 1-2) | …………………………. |
| --- | --- |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………. |

Część 8

| Cena oferty brutto w złotych polskich | …………………. |
| --- | --- |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………. |

Część 9

| Cena oferty brutto w złotych polskich | …………………. |
| --- | --- |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………. |

Część 10

| Cena oferty brutto w złotych polskich | …………………. |
| --- | --- |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………. |

Część 11

| Cena oferty brutto w złotych polskich | …………………. |
| --- | --- |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………. |

Część 12

| Cena oferty brutto w złotych polskich | …………………. |
| --- | --- |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………. |

Część 13

| Cena oferty brutto w złotych polskich | …………………. |
| --- | --- |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………. |

Część 14

| Cena oferty brutto w złotych polskich | …………………. |
| --- | --- |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………. |

Część 15

| Cena oferty brutto w złotych polskich | …………………. |
| --- | --- |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………. |

Część 16

| Cena oferty brutto w złotych polskich | …………………. |
| --- | --- |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………. |

Część 17

| Cena oferty brutto w złotych polskich | …………………. |
| --- | --- |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………. |

Część 18

| Cena oferty brutto w złotych polskich | …………………. |
| --- | --- |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………. |

Część 19

| Cena oferty brutto w złotych polskich | …………………. |
| --- | --- |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………. |

- Termin realizacji zamówienia:

| Część 1 | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy. |
| --- | --- |
| Część 2 | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2021 roku. |
| Część 3 | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2021 roku. |
| Część 4 | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 28 dni od daty zawarcia umowy. |
| Część 5 | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 28 dni od daty zawarcia umowy. |
| Część 6 | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 28 dni od daty zawarcia umowy. |
| Część 7 | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy. |
| Część 8 | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2021 roku. |
| Część 9 | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy. |
| Część 10 | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2021 roku. |
| Część 11 | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2021 roku. |
| Część 12 | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2021 roku. |
| Część 13 | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2021 roku. |
| Część 14 | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2021 roku. |
| Część 15 | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy. |
| Część 16 | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2021 roku. |
| Część 17 | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2021 roku. |
| Część 18 | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2021 roku. |
| Część 19 | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 35 dni od daty zawarcia umowy. |

*Zamawiający wyceniając konkretną część wyraża zgodę na przyporządkowany tej części termin realizacji zamówienia.

- Czas trwania gwarancji: *

| Część 1 | 24 miesiące |
| --- | --- |
| Część 2 | 12 miesięcy |
| Część 3 | 24 miesiące |
| Część 4 | 12 miesięcy |
| Część 5 | 12 miesięcy |
| Część 6 | 12 miesięcy |
| Część 7 | 12 miesięcy |
| Część 8 | 12 miesięcy |
| Część 9 | 24 miesiące |
| Część 10 | 24 miesiące |
| Część 11 | 24 miesiące |
| Część 12 | 24 miesiące |
| Część 13 | 24 miesiące |
| Część 14 | 24 miesiące |
| Część 15 | 24 miesiące |
| Część 16 | 12 miesięcy |
| Część 17 | 12 miesięcy |
| Część 18 | 12 miesięcy |
| Część 19 | 24 miesiące |

*Zamawiający wyceniając konkretną część wyraża zgodę na przyporządkowany tej części czas trwania gwarancji.

- Termin płatności faktury wynosi 21 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu zamówienia i dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Składający ofertę oświadcza, że :

  - Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia przedstawionymi w niniejszym ogłoszeniu w pełni je akceptuje i nie wnosi do nich zastrzeżeń,

  - Akceptuje warunki gwarancji, termin realizacji zamówienia, termin płatności faktury.

  - Akceptuje projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia i zobowiązuje się do jej zawarcia.

  - Zaoferowany(e) przedmiot(y) zamówienia jest(są) dopuszczony(e) do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

  - Zobowiązuje się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców) zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

  - Zapoznałem się i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków Instrukcja dla wykonawców platformazakupowa.pl dostępnej pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view w zakładce „Instrukcje.

      - Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zapisy poniższej klauzuli informacyjnej:

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z  27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, ze zm.) – dalej RODO, informujemy że:

1.	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

2.	Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl.

3.	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z postępowaniem z dziedziny nauki na dostawę urządzeń laboratoryjnych nr 23/ZP/2021/N, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z  dn.  11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z jej art. 11 ust. 5 pkt 1), na podstawie:

1)	obowiązku prawnego administratora wynikającego z przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. -  Kodeks cywilny oraz ustawy z dn. 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

2)	wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykraczających poza niezbędne, np. dodatkowe dane kontaktowe. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

4.	Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz stosownych umów zawartych z Uniwersytetem.

5.	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, jednak nie dłużej niż przez czas wskazany w Zarządzeniu nr 76 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dn. 25.05.2011 r. (zm. Zarządzeniem nr 36 Rektora UŁ z dn. 19.12.2016 r.) w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Łódzkiego tj. przez czas przechowywania dokumentacji zamówienia wynoszący 5 lat od dnia zakończenia postępowania oraz przez czas przechowywania zawartej umowy wynoszący 10 lat.

6.	W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo:

1)	żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2)	ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

3)	zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

4)	wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

7.	Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu. Podanie dodatkowych danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie miało wpływu na wybór oferty.

8.	Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu. Podanie dodatkowych danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie miało wpływu na wybór oferty.”

9) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. EU L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/osobisty Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu

Załącznik nr 2

Umowa - projekt

Zawarta pomiędzy:

Uniwersytetem Łódzkim, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, NIP 724-000-32-43,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).

§ 1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych zgodnie z parametrami określonymi w załączniku nr 1 do umowy, kolumna 2 i 3. (załącznik nr 1 do umowy stanowi wypełniony przez wykonawcę załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia dotyczący części będącej przedmiotem zamówienia).

§ 2.

1. Wartość przedmiotu dostawy w części …… wynosi ....................... zł brutto (słownie: ..................................................................zł) i obejmuje koszty dostawy, ubezpieczenia, transportu, opakowania, materiałów eksploatacyjnych, w tym podatek VAT wg stawki zgodnej z obowiązującymi przepisami.

2. Wartość przedmiotu zamówienia będzie stała przez czas trwania dostawy.

§ 3.

1. Pod pojęciem dostawy należy rozumieć dostarczenie oryginalnego, fabrycznie nowego sprzętu do siedziby Zamawiającego w miejsce wskazane przez pracownika Uniwersytetu Łódzkiego. Jeśli do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wymagane są materiały eksploatacyjne Wykonawca ma obowiązek je dostarczyć w ramach niniejszej umowy. Zamawiający wymaga, żeby oferowane materiały eksploatacyjne były fabrycznie nowe, oryginalne, nie regenerowane i zalecane przez producenta sprzętu. Do dostarczonego sprzętu Wykonawca ma obowiązek załączenia wszystkich instrukcji obsługi.

2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi i użytkowania urządzenia:

- w części 3 dla 10 osób,

- w częściach 10, 11, 12, 13, 14 dla 2 osób.

3. Wykonawca przeprowadzi w części 7 szkolenie dla 3 pracowników w zakresie kompleksowej obsługi i użytkowania urządzenia oraz w zakresie użytkowania zainstalowanej wersji oprogramowania.

§ 4.

Wykonawca zobowiązuje się (po telefonicznym uzgodnieniu terminu) dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce instalacji na terenie jednostki organizacyjnej UŁ wskazane przez pracownika Uniwersytetu Łódzkiego (dane pracownika i adres jednostki organizacyjnej UŁ: …………….).

§ 5.

Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do ….. .

§ 6.

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za przedmiot zamówienia przelewem na wskazany w fakturze VAT rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu zamówienia i doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

§ 7.

Strony ustalają, że faktura zostanie wystawiona po wykonaniu kompletnej dostawy przedmiotu umowy potwierdzonej protokołem zdawczo – odbiorczym po spełnieniu następujących warunków:

- faktury powinny być wystawione i dostarczone do jednostki organizacyjnej UŁ,

- faktura specyfikuje przedmiot umowy zgodnie z opisem pozycji asortymentowych w przedstawionej ofercie, z przytoczeniem liczby sztuk, ceny jednostkowej oraz wartości,

- protokół zdawczo – odbiorczy sporządzony w dwóch egzemplarzach (po 1 egzemplarzu, dla jednostki organizacyjnej UŁ i Wykonawcy) zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy (obowiązuje tylko ten wzór, inne nie będą akceptowane), potwierdzi realizację dostawy zgodnie z umową w zakresie pozycji asortymentowych oferty, parametrów technicznych urządzeń (po dokładnym sprawdzeniu), liczby sztuk i daty przekazania – odbioru,

- jeden egzemplarz protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego realizację dostawy zgodnie z umową, po podpisaniu przez przedstawicieli jednostki organizacyjnej UŁ i Wykonawcy, należy pozostawić w jednostce organizacyjnej UŁ odbierającej zamówiony asortyment,

- płatności na podstawie wystawionych faktur będą realizowane dopiero po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

§ 8.

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanej części umowy.

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień zawartych w umowie w wysokości 5% wartości brutto za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku zwłoki w dostawie oraz w usunięciu wad i usterek 0,5% wartości brutto dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia.

      - Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z przysługującego wykonawcy wynagrodzenia na co Wykonawca wyraża zgodę.

5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu nie obowiązuje w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

6. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy naliczona kara umowna nie pokrywa powstałej szkody w całości.

7. Zamawiający zastrzega możliwość sumowania kar z tytułu nienależytego wykonania umowy i z tytułu odstąpienia od umowy.

8. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia o jakim mowa w § 2 ust. 1 umowy

§ 9.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ….. miesięcy na dostarczony przedmiot umowy. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Zamawiający w przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad, zobowiązany jest do przedłożenia ich na piśmie, pocztą elektroniczną, faxem lub osobiście w terminie 7 dni roboczych od dnia ich ujawnienia.

3. Wykonawca podejmie czynności związane z usuwaniem wad w terminie 1 dnia roboczego od momentu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt i ryzyko wad przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni roboczych od momentu zawiadomienia w siedzibie Zamawiającego.

5. W przypadku konieczności naprawy gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. Ponadto, w takim przypadku, termin określony w pkt 4 może ulec wydłużeniu do maksymalnie 28 dni roboczych.

6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez wykonawcę.

7. Czas trwania usuwania wad w przedmiocie umowy oraz czas trwania naprawy gwarancyjnej, niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenia okresu gwarancji o ten okres.

8. Wykonawca wymieni na nowy, wolny od wad, przedmiot umowy, który był poddany 3 naprawom gwarancyjnym tego samego podzespołu (elementu).

9. W przypadku wymiany produktu na nowy (rzeczy wolnej od wad) termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

10. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji lub rękojmi należy do przedmiotu umowy.

11. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

12. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie czynności wymagające działań serwisu, o których mowa w ust. 1-11 oraz ewentualne przeglądy wynikające z zapisów gwarancji wykona autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny na terenie kraju.

§ 10.

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP 724-000-32-43 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

2. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.).

§ 11.

W przypadku wycofania z sieci dystrybucji modelu sprzętu będącego przedmiotem zamówienia i niemożliwości dostarczenia go Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić model będący technologicznym następcą sprzętu pierwotnie zaoferowanego. W sytuacji gdy model będący następcą ma gorsze parametry lub nie posiada wszystkich cech użytkowych modelu pierwotnego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć model inny o identycznych lub lepszych parametrach. Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego oświadczenie potwierdzające niemożliwość dostarczenia oferowanego modelu oraz wskazujące model i typ urządzenia proponowanego wraz z zapewnieniem o spełnianiu wymaganych minimalnych parametrów. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiającego w okresie 5 dni od otrzymania oświadczenia uznaje się jako zgodę na zmianę sprzętu.

§ 12.

1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelki kontakt związany z wykonaniem umowy będzie następował listownie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej.

2. Strony zgodnie postanawiają, że roszczenia Zamawiającego związane z niniejszą umową mogą być zgłaszane drogą elektroniczną.

3. Za dzień zgłoszenia, o którym mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy strony przyjmują dzień wysłania wiadomości email przez Zamawiającego.

§ 13.

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

§ 14.

Wykonawca bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji umowy, ani regulować w drodze kompensaty.

§ 15.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne wynikające z umowy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy oraz za wyrządzone szkody.

§ 16

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności za działania lub zaniechania osób, którym powierzył czynności przy realizacji dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, chyba że szkoda ta jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi.

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy spowodowane wyłącznie siłą wyższą, co oznacza okoliczności o nadzwyczajnym charakterze i pozostające poza kontrolą Stron .

4. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.

5. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana jest poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy obowiązków z powodu działania siły wyższej.

6. Jeżeli z powodu działania siły wyższej realizacja przedmiotu umowy stanie się niemożliwa, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

7. W przypadku o którym mowa w § 6 niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie w wysokości poniesionych uzasadnionych kosztów, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 17

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. Split payment.

2. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który na nastąpić zapłata wynagrodzenia nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. Wstrzymanie zapłaty w przypadku o którym mowa powyżej nie jest traktowane jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie.

3. Wykonawca oświadcza, że konto firmowe, na które maja być dokonywane płatności wynikające z niniejszej umowy, jest zgłoszone do Urzędu Skarbowego.

4. Płatności regulowane będą przez Zamawiającego na numer rachunku Wykonawcy zgłoszony do Urzędu Skarbowego i wskazany na fakturze.

§ 18

1. Strony oświadczają, że znane są im przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych w tym w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „rozporządzeniem RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe (dane służbowe) Stron/reprezentantów Stron, oraz osób uczestniczących w wykonaniu umowy, w oparciu o zawarte umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawne, których przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. zawarcia i wykonania przedmiotowej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) rozporządzenia RODO.

§ 19.

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) i innych ustaw związanych z przedmiotem zamówienia powszechnie obowiązującego prawa.

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 20.

Za datę zawarcia umowy uznaje się datę złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu przez przedstawiciela strony umowy.

§ 21.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy).

Kwalifikowane podpisy elektroniczne/podpisy zaufane/osobiste osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy i Zamawiającego

Załącznik nr 2 do umowy

Protokół zdawczo-odbiorczy

Zgodnie z umową zawartą w dniu ................ w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia (nr postępowania: 23/ZP/2021/N część ….. ) dokonano dostawy przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |

Jednocześnie Wykonawca potwierdza, że przedmiot zamówienia posiada oznakowanie zgodności, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2019 poz. 155). Wykonawca zapewnia iż do urządzeń dołączona jest gwarancja, instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim zawierająca informację o producencie, numer identyfikacyjny urządzenia, specyfikację techniczną urządzenia.

| Data przekazania – odbioru |  |
| --- | --- |

Pieczęć Wykonawcy                                                                  Pieczęć jednostki UŁ odbierającej urządzenie

.........................................................................       .....................................................................

| Czytelny podpis osoby reprezentującej Wykonawcę | Czytelny podpis osoby reprezentującej Zamawiającego |
| --- | --- |

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1

| Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Anemometr ultradźwiękowy 3D Przykładowy anemometr ultradźwiękowy 3D spełniający poniższe parametry: Model: RMYoung 81000 Producent: RMYoung | Oferowany anemometr ultradźwiękowy 3D: Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 |
| Niezależny pomiar trzech składowych prędkości wiatru (XYZ - dwie poziome oraz pionowa) oraz temperatury powietrza z częstotliwością do 32 Hz, |  |  |
| Kompatybilność z posiadanymi przez zamawiającego szybkozmiennym analizatorem gazowym CO2/H2O z otwartą ścieżką pomiarową, model: LI-7500 RSFT, producent: Li-cor, oraz rejestratorami danych CR3000 i CR5000 firmy Campbell Scientific |  |  |
| Zakres pomiaru składowych prędkości wiatru 0 – 40 m/s, |  |  |
| Dokładność pomiaru składowych prędkości wiatru 0,01 m/s, |  |  |
| Zakres pomiaru kierunku wiatru 0 – 359,9 º, |  |  |
| Dokładność pomiaru kierunku wiatru 0,1º, |  |  |
| Zakres pomiaru temperatury powietrza -50 ºC – +50 ºC, |  |  |
| Dokładność pomiaru temperatury powietrza 0,01 ºC, |  |  |
| Transfer danych za pomocą RS232 |  |  |
| Wyjścia analogowe danych: 4 kanały 0-5V, |  |  |
| Zasilanie 12–24 volt, |  |  |
| Pobierana moc 0,5 W, |  |  |
| Masa maksymalna 1,7 kg, |  |  |
| Wymagana prawidłowa praca przyrządu w temperaturze powietrza od -50ºC do +50ºC oraz wilgotności względnej od ~5% do 100%, |  |  |
| Materiał: stal nierdzewna, |  |  |
| Wymiary: maksymalnie 56 cm (wysokość) oraz 17 cm (promień ramienia z nadajnikiem/ odbiornikiem), |  |  |
| Długość ścieżki pomiarowej: maksymalnie 15 cm, |  |  |
| Niezależny pomiar trzech składowych prędkości wiatru (XYZ - dwie poziome oraz pionowa) oraz temperatury powietrza z częstotliwością do 32 Hz, |  |  |

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Część 2

| Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Fenokamera Przykładowa fenokamera spełniająca poniższe parametry: Model: NetCam SC 5MP IR Producent: StarDot | Oferowana fenokamera: Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 |
| Równoczesne przesyłanie zdjęć przez internet oraz do komputera |  |  |
| Parametry uzyskiwanych obrazów: wielkość do 5 Megapikseli, 1080P, 720P oraz NTSC/PAL, |  |  |
| Zasilanie 12VDC lub 24VAC, przez port Ethernet, |  |  |
| Zintegrowany system identyfikacji ruchu |  |  |
| Automatyczny filtr podczerwieni dzień/noc, |  |  |
| Możliwość wyboru trybu automatycznego lub manualnego regulacji ekspozycji, bilansu kolorów, ostrości obrazów, |  |  |
| Wymagana prawidłowa praca w temperaturze powietrza od +50°C do -40°C (bez konieczności ogrzewania), |  |  |
| Kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego systemem pomiarowym strumieni gazów cieplarnianych typ LI7200RS firmy Licor (USA) wyposażonym w moduł obliczeniowy Smartflux2, |  |  |
| Masa maksymalnie 0,4 kg, |  |  |
| Wymiary maksymalne: 85 mm (szerokość), 60 mm (wysokość) oraz 135 mm (długość). Długość wysuniętego obiektywu maksymalnie 120 mm. |  |  |

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Część 3

| Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| System do analizy komórek w czasie rzeczywistym w oparciu o zjawisko impedancji elektrycznej. Przykładowy system do analizy komórek w czasie rzeczywistym w oparciu o zjawisko impedancji elektrycznej spełniający poniższe parametry: Model: xCELLigence RTCA S16 Producent: Agilent Technologies | Oferowany system do analizy komórek w czasie rzeczywistym w oparciu o zjawisko impedancji elektrycznej: Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 |
| Przeznaczony do analizy komórek w czasie rzeczywistym, bez konieczności ich znakowania. |  |  |
| Zapewnia zaawansowaną analizę opartą na wykorzystaniu technologii bazującej na zjawisku impedancji elektrycznej. |  |  |
| Dedykowany do przeprowadzania bada ń o charakterze nieinwazyjnym, zaprojektowany do wykorzystania w kategorii rozwoju badań podstawowych, aplikacyjnych, klinicznych, obserwacyjnych na poziomie interdyscyplinarnym. |  |  |
| Posiada możliwość pracy w standardowym inkubatorze do hodowli komórkowych i tkankowych tj. w temperaturze i wilgotności pozwalającej na odwzorowanie warunków fizjologicznych dla naturalnego środowiska komórek stanowiących model badawczy |  |  |
| Wyposażony w terminale przewodzące prąd wzdłuż usieciowanych elektrod stanowiących sensory pokryte powłoką wykonaną ze stopu złota |  |  |
| Mikroelektody stanowią minimum 70% powierzchni pojedynczego dołka celem istotnego zwiększenia czułości i powtarzalności wykonywanych eksperymentów |  |  |
| Wszystkie elementy analizatora są biokompatybilne |  |  |
| Wyposażony w podstawkę, na której każdorazowo umieszcza się specjalnie zaprojektowane min. 16-dołkowe płytki, których dno pokryte jest mikroelektrodami, niezbędnymi do analizy komórek w oparciu o zależność pomiędzy natężeniem prądu i napięciem w obwodach prądu zmiennego |  |  |
| Posiada możliwość zastosowania płytek, których dno w pasmie zlokalizowanym w centralnej części poszczególnych dołków jest wolne od mikroelektrod celem umożliwienia włączenia w metodykę obrazowania pod mikroskopem (obrazowania przy użyciu standardowego mikroskopu laboratoryjnego) |  |  |
| Zakres dynamiczny pomiaru zbliżony do fazy logarytmicznego wzrostu komórek, tzw. trofofazy. W zależności od rodzaju komórek eksperyment powinien pozwalać użytkownikowi na analizę komórek poczynając od zagęszczenia 100 sztuk na studzienkę |  |  |
| Pozwala na pracę w wysokiej temperaturze |  |  |
| Umożliwia przeprowadzenie testów min. w zakresie proliferacji komórek, cytotoksyczności, adhezji, RTK, GPCR, testów funkcjonalnych, stopnia aktywności komórek odpornościowych, ADCC, CDC, wirusowego CPE, testów w zakresie pomiaru żywotności i aktywności pasożytów oraz analizę tworzenie biofilmów. |  |  |
| Umożliwia ocenę zdolności cytotoksycznych względem nowotworów, w których następuje nieprawidłowy rozrost komórek układu limfoidalnego w połączeniu z reagentami zoptymalizowanymi i zatwierdzonymi dla linii komórkowych jak Daudi, Raji, Ramos, MEC2, K562, HEL 92.1.7, NALM6, RS4: 11, RPMI8226 , THP-1. |  |  |
| Wyposażony w oprogramowanie do analizy danych w pełni zintegrowane z oprogramowaniem sterującym analizatorem i powinien pozwalać minimum na obliczenie nachylenia krzywej wzrostu, oceny trofofazy, obliczenia EC50 / IC50, ocenę okresu adaptacyjnego, obliczenie pola pod krzywą i wartości zależnej od czasu |  |  |
| Posiada konstrukcję eliminującą występowanie części ruchomych podzespołów w celu ograniczenia ilości napraw serwisowych i konieczności kalibracji przed wykonaniem eksperymentu |  |  |
| Wszystkie materiały eksploatacyjne spełniają wymagania ISO 9001. |  |  |
| Zestaw starterowy w postaci min. 36 płytek 16 dołkowych. |  |  |
| Instalacja systemu do analizy komórek w czasie rzeczywistym w oparciu o zjawisko impedancji elektrycznej rozumiana jako podłączenie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania urządzenia w miejscu użytkowania. |  |  |

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Część 4

| Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Densytometr Przykładowy densytometr spełniający poniższe parametry: Model: DEN-1B Producent: BIOSAN | Oferowany densytometr: Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 |
| Zakres pomiarowy nie mniejszy niż 0,00–15,00 McFarlanda |  |  |
| Długość fali: λ=565±15 nm |  |  |
| Średnica otworu pomiarowego mieszcząca probówki o średnicy nie mniejszej niż 16 mm. |  |  |
| Wyświetlacz LCD, rozdzielczość 0,01 McFarlanda |  |  |
| Zasilanie zewnętrznym źródłem zasilania i bateriami AA |  |  |
| Wymiary (W x D x H) [mm] nie mniejsze niż 165 x 115 x 75 |  |  |

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Część 5

| Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Pipeta wielokanałowa Przykładowa pipeta wielokanałowa spełniająca poniższe parametry: Model: Aero96 Producent: CAPP | Oferowana pipeta wielokanałowa: Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 2 |
| Posiada 8 kanałów |  |  |
| Objętość nie mniejsza niż 20 – 200 ul |  |  |
| Autoklawowalna |  |  |
| Wyposażona w zewnętrzną dźwignię do wysuwania końcówek |  |  |
| Na stożkach mocujących końcówki posiada podwójne pierścienie uszczelniające |  |  |

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Część 6

| Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Wytrząsarka typu Vorteks Przykładowa wytrząsarka typu Vorteks spełniająca poniższe parametry: Model: Capp Rondo Vortex Mixer 4500 rpm Producent: CAPP | Oferowana wytrząsarka typu Vorteks: Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 |
| Maksymalna prędkość nie mniej niż 3000 (obr/min), możliwość ustawiania prędkości za pomocą pokrętła |  |  |
| Masa maksymalnie 4 kg |  |  |
| Moc minimum 11 W |  |  |

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Część 7

| Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Wysokosprawny chromatograf cieczowy z optymalizacją parametrów pracy (UHPLC). Przykładowy wysokosprawny chromatograf cieczowy z optymalizacją parametrów pracy (UHPLC) spełniający poniższe parametry: Model: ExionLC AC Producent: Sciex | Oferowany wysokosprawny chromatograf cieczowy z optymalizacją parametrów pracy (UHPLC): Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 |
| Układ dwóch pomp umożliwiających tworzenie dwuskładnikowego gradientu z mieszaniem po stronie wysokiego ciśnienia: - układ pomp pozwala na ustawienie zakresu szybkości przepływu eluentu: w zakresie nie mniejszym niż 0,0001 ml/min do 5 ml/min, - zakres ciśnień roboczych nie mniejszy niż 450 bar w całym zakresie przepływów oraz co najmniej 650 bar w zakresie od 0,0001 ml/min do 3 ml/min. - dokładność przepływu nie większa niż ± 2%,precyzja przepływu < 0,06% RSD. - możliwość formowania gradientu krokowego oraz liniowego. Dla gradientu krokowego możliwość programowania co najmniej 300 kroków. - mieszanie gradientu w zakresie 0-100% z krokiem nie mniejszym niż 0.1%. - odgazowanie eluentu: co najmniej pięciokanałowy system odgazowania próżniowego, taca dedykowana do ustawienia butelek z rozpuszczalnikami z zestawem czterech butelek o pojemności 250 ml |  |  |
| Automatyczny podajnik próbek - zakres objętości nastrzykiwanej próbki od 0,1 ul do przynajmniej 50 ul, statyw na min.100 fiolek o obj. 1.5 ml lub dwie mikropłytki 96 dołkowe, termostatowana komora próbek w zakresie min. +4 do +40°C,błąd przeniesienia typowo <0.005%,umożliwiający przemywanie igły, - czas cyklu dozowania nie dłuższy niż 15 sekund. |  |  |
| Termostat do kolumn mieszczący co najmniej 5 kolumn o długości 25 cm, termostatowanie kolumn w zakresie od 10°C poniżej temperatury otoczenia do +80°C. |  |  |
| Stół pod wysokosprawny chromatograf cieczowy. |  |  |
| Zestaw bezpieczeństwa zawierający co najmniej cztery nakrętki na butelki z fazą, dwudrożne oraz zbiornik na filtry z filtrem pochłaniającym lotne anality. Pojemność zbiornika nie może być mniejsza niż 3,5 litra, szybko odpinana głowica kolektora |  |  |
| Rok produkcji 2021, urządzenie fabrycznie nowe |  |  |
| Wyspecyfikowany powyżej wysokosprawny chromatograf cieczowy współpracuje z posiadanym przez zamawiającego spektrometrem mas model QTRAP 4500, producent SCIEX |  |  |
| Optymalizacja pracy spektrometru z wyspecyfikowanym powyżej wysokosprawnym chromatografem cieczowym zakończona pełną kontrolą zestawu z poziomu posiadanego przez zamawiającego oprogramowania spektrometru Analyst 1.6.2 potwierdzona testami sprawnościowymi zgodnie z dokumentacją producenta spektrometru. |  |  |
| Szkolenie dla 3 pracowników w zakresie kompleksowej obsługi i użytkowania powstałego systemu (wyspecyfikowanego powyżej wysokosprawnego chromatografu cieczowego współpracującego z posiadanym przez zamawiającego spektrometrem mas) |  |  |
| Instalacja wysokosprawnego chromatografu cieczowego rozumiana jako podłączenie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania urządzenia w miejscu użytkowania wykonana przez serwis posiadający autoryzację producenta spektrometru. |  |  |
| Oprogramowanie do spektrometru mas Przykładowe oprogramowanie do spektrometru mas spełniający poniższe parametry: Nazwa: Sciex OS MQ Producent: Sciex | Oferowane oprogramowanie do spektrometru mas: Nazwa: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 licencja |
| Upgrade oprogramowania do posiadanego przez zamawiającego spektrometru mas QTRAP 4500, producent Sciex |  |  |
| Zapewnienia optymalne analizy ilościowe, w tym analizy w trybie MRM3, odczytuje parametry pracy wyspecyfikowanego powyżej wysokosprawnego chromatografu cieczowego, podaje czas retencji otrzymanych pików |  |  |
| Współpracuje z oprogramowaniem wyspecyfikowanego powyżej wysokosprawnego chromatografu cieczowego |  |  |
| Instalacja wyspecyfikowanego powyżej oprogramowania |  |  |
| Szkolenie dla 3 pracowników w zakresie użytkowania zainstalowanej wersji oprogramowania |  |  |

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Część 8

| Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Epitelialny Volto- Ohmomierz (TEER) Przykładowy epitelialny volto- ohmomierz (TEER) spełniający poniższe parametry: Model: EVOM3 Producent: World Precision Instruments | Oferowana epitelialny volto- ohmomierz (TEER): Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 |
| Poziomy rezystancji 0,1 Ω (poniżej 200 Ω), 1 Ω (powyżej 200 Ω) 0,1% 100 000 Ω ± 2 μA (do 105 KΩ) |  |  |
| Częstotliwość odświeżania wyświetlacza 0,5s |  |  |
| Wbudowana bateria 3,7V Li-ion 2500mAh |  |  |
| Ciągłe rejestrowanie danych przez USB (PC, Mac, Linux) |  |  |
| Możliwość aktualizacji oprogramowania |  |  |
| Datowany zapis danych w czytelnym arkuszu kalkulacyjnym, w pliku na dysku USB |  |  |
| Graficzny wyświetlacz w formacie popularnych płytek (6, 12, 24, 96-dołkowych) do analizy trendów |  |  |
| Automatyczne indeksowanie płytek z możliwością eliminowania” niepotrzebnych dołków w pomiarach różnicy oporu i potencjału (PD) |  |  |
| Ergonomiczna, przechylna podstawa ułatwiająca pracę |  |  |
| Automatyczna rezystancja w zakresie od 1 Ω do 100 000 Ω lub w 3 stałych zakresach prądu |  |  |
| Zasilanie bateryjne i na 230V |  |  |
| Zestaw składający się z następujących elementów: - urządzenie do odczytywania oporności 1 sztuka - elektroda STX2-PLUS - pamięć USB 32 gb - kabel USB - zestaw do kalibracji - zasilacz 220 V z ładowarką - przycisk podłogowy |  |  |

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Część 9

| Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Lodówka Przykładowa lodówka spełniająca poniższe parametry: Model: BEKO RSO44WEUN Producent: BEKO | Oferowana lodówka: Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 |
| Wysokość maksymalna [cm]: 50 |  |  |
| Szerokość maksymalna [cm]: 48 |  |  |
| Głębokość maksymalna [cm]: 44.5 |  |  |
| Pojemność komory schładzania minimum [l]: 45 |  |  |
| Odbiór starej lodówki w celu utylizacji |  |  |

Załącznik nr 3

Obowiązuje od dnia 6.10.2021 roku

Opis przedmiotu zamówienia

Część 10

| Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Automatyczny system izolacji kwasów nukleinowych Przykładowy automatyczny system izolacji kwasów nukleinowych spełniający poniższe parametry: Model: SaMag-12 Producent: Sacace | Oferowany automatyczny system izolacji kwasów nukleinowych: Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 |
| Urządzenie zapewnia w pełni zautomatyzowaną, wysoko wydajną ekstrakcję kwasów nukleinowych, tj. DNA oraz RNA |  |  |
| Metoda izolacji oparta o technologię kulek magnetycznych |  |  |
| Etapy izolacji: przyłączanie próbki, przemywanie i elucja |  |  |
| Odczynniki stosowane do izolacji są gotowe do użycia bez konieczności odrębnego przygotowania |  |  |
| Ekstraktor i dedykowane do niego zestawy do izolacji posiadają znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE |  |  |
| Możliwość jednoczesnej izolacji DNA i/lub RNA minimalnie 12 próbek |  |  |
| Wyizolowane kwasy nukleinowe o wysokiej czystości mogą zostać użyte w dalszych aplikacjach jak: PCR, qPCR, RT-PCR, sekwencjonowanie, RFLP, mikromacierze, hybrydyzacja |  |  |
| Wyświetlacz: LCD |  |  |
| Wymiary maksymalne: 48 cm W x 70 cm D x 52 cm H |  |  |
| Waga maksymalna: 45 kg |  |  |
| Wymagania elektryczne: 110 - 240V 50/60Hz |  |  |
| Otwierana główna komora reakcyjna umożliwiająca zatrzymanie reakcji w dowolnym momencie pracy urządzenia, z opcją kontynuacji reakcji |  |  |
| Zapewnia możliwość izolacji nawet z pojedynczej próbki bez generowania strat odczynnikowych na poszczególnych etapach ekstrakcji |  |  |
| Odczynniki do izolacji znajdują się w fabrycznie zamkniętych kartridżach, co uniemożliwia ich kontaminację |  |  |
| Możliwość przechowywania odczynników do izolacji w temp. 15-25oC |  |  |
| Możliwość łatwej identyfikacja odczynników za pomocą czytnika kodów kreskowych |  |  |
| Możliwość obserwacji poszczególnych etapów pracy urządzenia. |  |  |
| Wraz z urządzeniem zostanie dostarczona kompletna instrukcja do obsługi oprogramowania wraz z wykazem i szczegółowym opisem wszystkich błędów, które mogą się generować w trakcie pracy urządzenia |  |  |
| Instalacja automatycznego systemu izolacji kwasów nukleinowych rozumiana jako podłączenie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania urządzenia w miejscu użytkowania. |  |  |

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Część 11

| Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Kompaktowy termocykler z ekranem dotykowym Przykładowy kompaktowy termocykler z ekranem dotykowym spełniający poniższe parametry: Model: T100 Thermal Cycler Producent: Bio-Rad Laboratories | Oferowany mikroskop metalograficzny: Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 |
| Ekran dotykowy wielkości minimum 5,7” |  |  |
| Możliwość prowadzenia reakcji w 96 probówkach 0,2 ml lub 1 płytce 96-dołkowej |  |  |
| Zakres temperaturowy w zakresie 4-100°C |  |  |
| Przyrost temperatury minimum 4°C/sec |  |  |
| Dokładność temperatury ± 0.5°C |  |  |
| Urządzenie wyposażone w port USB typu A |  |  |
| Waga maksymalna 9,5 kg |  |  |
| Wymiary maksymalne (W x D x H) 26 x 47 x 23 cm |  |  |
| Zakres gradientu 30–100°C |  |  |
| Instalacja kompaktowego termocyklera z ekranem dotykowym rozumiana jako podłączenie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania urządzenia w miejscu użytkowania. |  |  |

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Część 12

| Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Uniwersalny, wielodetekcyjny czytnik mikropłytkowy Przykładowy uniwersalny, wielodetekcyjny czytnik mikropłytkowy spełniający poniższe parametry: Model: Synergy H1 Producent: BioTek | Oferowany uniwersalny, wielodetekcyjny czytnik mikropłytkowy: Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 |
| Format odczytywanych płytek - 6-, 12-, 24-, 48-, 96- i 384- dołkowe |  |  |
| Metoda detekcji - absorbancja, fluorescencja z monochromatorami, luminescencja bezpośrednia |  |  |
| Pomiary absorbancji: źródło światła - lampa błyskowa metoda wyboru długości fali - monochromator zakres długości fal monochromatora w zakresie 230 – 999 nm. krok ustawiania długości fali minimum 1 nm zakres pomiarowy w zakresie 0 – 4,000 Abs rodzaje odczytów: endpoint, kinetyczne, spektralne, skanowanie dna dołka (do 9801 pomiarów w jednym dołku) czas odczytu płytki 96-dołkowej w pomiarach kinetycznych nie dłużej niż 11 sekund możliwość korekcji wyniku z mikropłytki do wyniku na drodze optycznej = 1 cm |  |  |
| Pomiar fluorescencji z monochromatorami: pomiar z góry i z dołu płytki źródło światła - ksenonowa lampa błyskowa, metoda wyboru długości fali - 2 monochromatory, każdy z 2 siatkami dyfrakcyjnymi zakres długości fali w zakresie 250-700 nm szerokość połówkowa pasma dla monochromatorów - 16 nm metoda detekcji - fotopowielacz czułość pomiaru (monochromator): nie gorzej niż 2,5 pM (0,25 fmol) fluoresceiny na dołek płytki 384-dołkowej (pomiar z góry płytki) odczyty typu endpoint, kinetyczne, szybkie testy kinetyczne oraz skanowanie dna dołka- |  |  |
| Pomiar luminescencji metoda wyboru długości fali - pomiar bezpośredni zakres długości fali emisji 300-700 nm metoda detekcji - fotopowielacz czułość pomiaru w szybkim teście ATP nie gorzej niż 20 amol/dołek płytki 96-dołkowej rodzaje odczytu - endpoint, kinetyczne oraz skanowanie dna dołka |  |  |
| Wbudowana wytrząsarka pozwalająca na wytrząsanie liniowe, orbitalne, ósemkowe (podwójnie orbitalne) |  |  |
| Wbudowany 4-strefowy inkubator z kontrolą kondensacji pary wodnej na wieczku płytki |  |  |
| Możliwość rozbudowy o moduł kontroli CO2 oraz O2 w komorze pomiarowej |  |  |
| Żaden z wymiarów urządzenia nie przekracza 48 cm |  |  |
| Jeden program komputerowy do obsługi czytnika i analizy danych, minimum 5 licencji |  |  |
| Możliwość eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego i do pliku tekstowego |  |  |
| Testowanie przyrządu z poziomu programu |  |  |
| Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski |  |  |
| Instalacja laboratoryjnej wagi analitycznej rozumiana jako podłączenie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania urządzenia w miejscu użytkowania. |  |  |

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Część 13

| Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Termocykler do ilościowego PCR (Real-Time PCR) Przykładowy termocykler do ilościowego PCR (Real-Time PCR) spełniający poniższe parametry: Model: CFX OPUS 96 Producent: BIO-RAD | Oferowany termocykler do ilościowego PCR (Real-Time PCR): Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 |
| Blok grzejno-chłodzący z układami Peltier’a |  |  |
| Blok grzejny o pojemności 96 próbek umożliwiający prowadzenie reakcji w standardowych niskoprofilowych mikropłytkach lub paskach probówek |  |  |
| Multipleks 5 kanałowy – możliwość oznaczania jednocześnie do 5 genów w jednej próbce |  |  |
| Urządzenie wyposażone w komplet filtrów światła wzbudzającego i emitowanego zainstalowanych dla każdego z 5 kanałów |  |  |
| Gotowy system do detekcji reakcji z użyciem barwników: SYBR GREEN, FAM, HEX, VIC, TET, Cal Gold 540, ROX, TEXAS RED, Cal Red 610, Cy5, Quasar 670, Quasar 705. Urządzenie fabrycznie skalibrowane do pracy z tymi barwnikami bez potrzeby przeprowadzanie takiej procedury przez użytkownika. |  |  |
| Każdy kanał pomiarowy musi być wyposażony w indywidualną diodę LED o długości światła optymalnej do barwników przypisanych do każdej z nich |  |  |
| Zakres spektralny światła wzbudzającego i emitowanego nie mniejszy niż 450 – 730 nm |  |  |
| Dodatkowy kanał dostosowany do techniki FRET (wzbudzenie FAM, detekcja HEX) |  |  |
| Zakres temperatury bloku 4 - 100°C |  |  |
| Dokładność ustalenia temperatury nie gorsza niż (0,2 (C w temp. 90(C |  |  |
| Zakres wielkości próbki na płytce 96-dołkowej minimum: 1 – 50 µl |  |  |
| Metoda pomiarowa: fluorescencja |  |  |
| Źródło światła: diody LED |  |  |
| Równomierność rozkładu temperatury na płycie nie gorsza niż (0,3 (C osiągane w czasie 10 sek. dla temp. 90 (C |  |  |
| Maksymalna szybkość zmian temperatury co najmniej 5 °C/s |  |  |
| Posiada gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji, dla, co najmniej 8 reagentów |  |  |
| Maksymalna rozpiętość programowalnego zakresu gradientu termicznego, co najmniej 24 °C. Gradient dynamiczny |  |  |
| Zakres temp. ustawienia gradientu 30 – 100 °C |  |  |
| Możliwość podłączenia myszy komputerowej, klawiatury, skanera kodów |  |  |
| Jednostka zawiera podstawę z dotykowym wyświetlaczem |  |  |
| Pokrywa z grzaniem do 110 °C w minimalnym zakresie 30 - 110 °C |  |  |
| Możliwość programowania płytki doświadczalnej przed, w trakcie lub po zakończeniu pomiaru |  |  |
| Umożliwia analizę HRM z wykorzystaniem oprogramowania do analizy krzywych topnienie o wysokiej rozdzielczości, minimalnie dwie licencje |  |  |
| Jednostka sterująca urządzeniem wraz z oprogramowaniem sterującym oraz umożliwiającym analizę uzyskiwanych wyników. |  |  |
| Posiada port USB 2.0. Możliwość bezpośredniego połączenia do Wi-Fi z użyciem dedykowanego adaptora |  |  |
| Urządzenie zapewnia analizę względnego stężenia DNA „gene expression” poprzez pomiar (CT lub ((CT z wieloma genami referencyjnymi |  |  |
| Możliwość jednoczesnej analizy ekspresji genów dla próbek pochodzących z różnych pomiarów |  |  |
| Urządzenie zapewnia analizę z zaprogramowanym punktem końcowym pomiaru „end-point” |  |  |
| Urządzenie zapewnia analizę alleli (dyskryminacja alleli) |  |  |
| Możliwość eksportu zapisanych wyników analiz do innych aplikacji (Microsoft Excel, Word, PowerPoint) |  |  |
| Instalacja olejowej pompy próżniowej rozumiana jako podłączenie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania urządzenia w miejscu użytkowania. |  |  |

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Część 14

| Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Komora laminarna Przykładowa komora laminarna spełniająca poniższe parametry: Model: BioTectum 1200 GR Producent: BioTectum | Oferowana komora laminarna: Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 |
| Posiada II klasę bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodną z normą PN EN12469 |  |  |
| Wnętrze obszaru roboczego wykonane z blachy stalowej, malowanej w technologii elektrostatycznej farbą o właściwościach antybakteryjnych oraz chemoodpornych w konstrukcji bezszwowej z zaokrąglonymi bokami co ogranicza do minimum liczbę powierzchni stwarzających ryzyko kontaminacji. |  |  |
| Misa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej klasy AISI 304 umieszczona pod blatem roboczym. |  |  |
| Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej kwaoodpornej klasy AISI 316 L pokryty w technologii elektrostatycznej powłoką o właściwościach antybakteryjnych oraz chemoodpornych |  |  |
| Dwa filtry absolutne HEPA o skuteczności min. 99,995% dla cząsteczek ≥ 0,3um. |  |  |
| V kształtny wlot powietrza na kurtynie wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 316 L pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych oraz chemoodpornych. |  |  |
| Boki komory przeszklone. |  |  |
| Podłokietnik na przedramię mocowany na całej długości obszaru roboczego. |  |  |
| Szyba frontowa poruszana elektrycznie, umieszczona pod kątem w stosunku do blatu roboczego z nadzorem położenia jej krawędzi i funkcją kontroli automatycznego zatrzymania na optymalnej wysokości ponad blatem w pozycji roboczej. |  |  |
| Komora wyposażona w minimum trzy silniki typu EC (elektronicznie komutowane). |  |  |
| W obrębie komory zamontowana lampa UV |  |  |
| Źródło światła białego, bezcieniowe, min. 800 lux, źródło światła umieszczone poza obszarem roboczym z regulacją natężenia oświetlenia. |  |  |
| Sterowanie mikroprocesorowe z panelem kontrolnym z wyświetlaczem LCD oraz klawiaturą membranową. |  |  |
| Alarmy wizualne nieprawidłowej pracy komory wyświetlane na ekranie sterownika. |  |  |
| Stelaż pod komorę z profili zamkniętych o wysokości do blatu roboczego w zakresie 835 - 855 mm |  |  |
| Minimum trzy gniazda elektryczne w obszarze pracy. |  |  |
| Połączenie komory z zasilaniem awaryjnym UPS o mocy wyjściowej minimum 1000 VA, które umożliwi dalszą pracę z komorą w momencie zaniku zasilania elektrycznego i daje niezbędny czas na prawidłowe zabezpieczenie materiału badań. |  |  |
| Wbudowane liczniki czasu pracy filtrów, lampy UV z funkcją przypominającą o konieczności ich wymiany. |  |  |
| Komunikaty procentowego zużycia lampy UV. |  |  |
| Graficzny wskaźnik stanu zużycia filtrów HEPA. |  |  |
| Komunikaty procentowego zużycia filtrów HEPA. |  |  |
| Szybka aktywacja sterylizacji UV poprzez kilkusekundowe przytrzymania klawisza funkcyjnego z poziomu trybu uśpienia (stand-by). |  |  |
| Zabezpieczenie uniemożliwiające aktywację lampy UV przy podniesionej szybie frontowej. |  |  |
| Minimum 4 programy pracy komory w tym 3 programy użytkownika o indywidualnie definiowanych parametrach pracy oraz jeden program czyszczący o parametrach predefiniowanych fabrycznie, umożliwiający bezpieczną konserwację/ czyszczenie wnętrza komory. |  |  |
| Szerokość obszaru roboczego w zakresie 1180 - 1220 mm |  |  |
| Maksymalna szerokość zewn. komory 1300 mm |  |  |
| Komora wyposażona w port pozwalający na testu DOP filtrów HEPA. |  |  |
| Posiada certyfikat potwierdzający zgodność komory z normą EN 12469 wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą. |  |  |
| Zasilanie 230 V 50 Hz |  |  |
| Instalacja komory laminarnej rozumiana jako podłączenie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania urządzenia w miejscu użytkowania. |  |  |

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Część 15

| Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Wirówka stołowa z systemem chłodzenia Przykładowa wirówka stołowa z systemem chłodzenia spełniająca poniższe parametry: Model: MPW 352R Producent: MPW Med. Instruments | Oferowana wirówka stołowa z systemem chłodzenia: Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 |
| Max prędkość wirowania: maksymalnie 18 000 RPM, |  |  |
| Wymiary maksymalne 380x443x695 mm |  |  |
| Funkcja opóźnionego startu, |  |  |
| Regulacja RPM/RCF, |  |  |
| Sterowanie mikroprocesorowe z czytelnym wyświetlaczem |  |  |
| Rozpoczęcie pracy po osiągnięciu określonej temperatury, |  |  |
| Wstępne schładzanie bez/z wirowaniem, |  |  |
| Zakres temperatur wirowania minimum -20oC - +20oC, |  |  |
| Wymiana rotorów: manualna za pomocą dołączonego klucza, |  |  |
| Wirnik wychyłowy, autoklawowalny, umożliwiający wirowanie od 1-6 płytek titracyjnych, wraz z 2 zawieszkami w komplecie |  |  |
| Możliwość doposażenia wirówki w inne wirniki kompatybilne dla danego modelu, |  |  |
| Jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości prędkości RCF i czasu, |  |  |
| Możliwość zapisu co najmniej 25 programów użytkownika, |  |  |
| Minimum 10 charakterystyk rozpędzania/hamowania, |  |  |
| Dwa tryby zliczania czasu od naciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości, |  |  |
| Automatyczne przeliczanie RPM na RCF, możliwość programowania obu wartości, |  |  |
| Automatyczne rozpoznawanie rotora i kontrola jego niewyważenia, |  |  |
| Zabezpieczenie przed otwarciem podczas wirowania, |  |  |
| Awaryjne otwieranie wirówki w przypadku awarii urządzenia, |  |  |
| Tryb pracy ciągłej |  |  |
| Praca w trybie krótkim |  |  |
| Automatyczne otwieranie pokrywy, |  |  |
| Komora wirowania ze stali odpornej na korozję, |  |  |
| Zasilanie 230 V, 50 Hz |  |  |
| Moc maksymalnie 1000W |  |  |

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Część 16

| Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Pompa jonowa z kontrolerem Przykładowa pompa jonowa z kontrolerem spełniająca poniższe parametry: Model pompy jonowej: VacIon Plus 300 Pump, Starcell, 220V Producent pompy jonowej: Agilent Technologies Model kontrolera: 4 UHV Ion Pump Controller 200W Producent kontrolera: Agilent Technologies | Oferowana pompa jonowa z kontrolerem Model pompy jonowej: ……………………………… Producent pompy jonowej: ……………………….…. Model kontrolera: ……………………………………. Producent kontrolera: ………………………………… | 1 |
| Nominalna szybkość pompowania (dla Azotu): minimum 240 l/s |  |  |
| Czas życia pompy przy ciśnieniu 1 x 10-6 mbar: minimum 80,000 h |  |  |
| Maksymalny prąd startu: 400 mA |  |  |
| Napięcie pracy: -7000 Vdc +/- 10 % |  |  |
| Maksymalne ciśnienie początkowe: ≤ 1x10-2 mbar |  |  |
| Osiągane ciśnienie: 10-11 mbar |  |  |
| Flansza: 8” CFF (NW 150) AISI 304 ESR |  |  |
| Pojemność pompy: 18.6 l |  |  |
| Maksymalna temperatura wygrzewania: 350 °C |  |  |
| Katoda: tytanowa |  |  |
| Kontroler (1 sztuka) posiada: Zasilanie: 100-240V (+/-10 %), 50/60 Hz Napięcie wyjściowe (HV na pompę): +/- 7000 Vdc +/- 5 % Maksymalny prąd wyjściowy HV: 100 mA Moc wyjściowa HV: 200 W Temperatura pracy: 0 °C do 40 °C Dokładność pomiaru napięcia HV: 100 V +/- 5 % Pomiar prądu HV: 10 nA to 100 mA +/- 6 % |  |  |
| Kabel HV do pomp jonowych, o długości co najmniej 4m (1 sztuka) |  |  |

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Część 17

| Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Mikroskop stereoskopowy Przykładowy mikroskop stereoskopowy spełniający poniższe parametry: Model: MST 132 Lab 4 Producent: PZO | Oferowany mikroskop stereoskopowy: Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 |
| Głowica: stereoskopowa zoom, trinokularowa, obrót w osi pionowej do 360 stopni, pochylenie maksymalnie 45 stopni |  |  |
| Obiektyw: parfokalny achromatyczny zoom 0,67...4,5x, z płynną zmianą powiększenia |  |  |
| Okulary: szerokopolowe WF10x/22 mm |  |  |
| Ustawienia dioptryjne: na obu okularach, +/- 5 dioptrii |  |  |
| Regulacja rozstawu źrenic: pomiędzy 55 i 75 mm |  |  |
| Odległość robocza: 110 mm , przy maksymalnym powiększeniu 26mm |  |  |
| Całkowite powiększenie: max 45x w konfiguracji standardowej, opcjonalnie do 225x |  |  |
| Statyw: prosty |  |  |
| Ogniskowanie: poprzez ruch pokręteł znajdujących się po obu stronach mechanizmu ogniskującego |  |  |
| Oświetlenie: oświetlenie LED dla światła odbitego i przechodzącego, |  |  |
| Zestaw polaryzacyjny do światła przechodzącego |  |  |
| Akcesoria dodatkowe: obiektyw nasadowy 2x, okulary (para) 25x/9mm |  |  |
| Zewnętrzne sterowanie natężenia światła. |  |  |
| Instalacja mikroskopu stereoskopowego rozumiana jako podłączenie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania urządzenia w miejscu użytkowania. |  |  |

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Część 18

| Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Termomikser Przykładowy termomikser spełniający poniższe parametry: Model: THERMOMIXER C Producent: Eppendorf | Oferowany termomikser: Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 |
| Częstotliwość mieszania 300 – 3 000 rpm |  |  |
| Dokładność temperatury maks. ±0,5 °C w zakresie 20 – 45 °C |  |  |
| Orbita mieszania 3 mm |  |  |
| Promień mieszania i worteksowania 1.5 mm |  |  |
| Prędkość maksymalna 3 000 rpm |  |  |
| Ustawienia temperatury 1 °C/100 °C |  |  |
| Maks. liczba próbek wszystkie popularne formaty probówek i płytek od 5 µL do 50 mL |  |  |
| Zegar od 5 s do 99:30 h, praca ciągła |  |  |
| Tempo chłodzenia maks. 2,5 °C/min w zakresie od 100 °C do temp. pokojowej |  |  |
| Interfejsy: port USB |  |  |
| Zasilanie elektryczne 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |  |  |
| Maks. pobór mocy: 200 W |  |  |
| Zakres temperatury min.: 15 °C poniżej temp. pokojowej, maks: 100 °C |  |  |
| Możliwość wymiany bloków grzejnych dostosowanych do różnych formatów próbek |  |  |
| Kompatybilny blok umożliwiający inkubację do 24 probówek 2,0ml (typu probówki eppendorf) – 1 sztuka. |  |  |
| Instalacja termomiksera rozumiana jako podłączenie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania urządzenia w miejscu użytkowania. |  |  |

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Część 19

| Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Komora klimatyczna fitotronowa Przykładowa komora klimatyczna fitotronowa spełniająca poniższe parametry: Model: KK 240 FIT P Producent: Pol-Eko Aparatura | Oferowana komora klimatyczna fitotronowa: Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 |
| Nawilżacz ultradźwiękowy, |  |  |
| Wymuszony obieg powietrza, |  |  |
| Pojemność minimum 240 l, |  |  |
| Obudowa z blachy malowanej proszkowo z nadstawką grafitową |  |  |
| Wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 0H18 (DIN 1.4301), |  |  |
| Jednoskrzydłowe drzwi podwójne - wewnętrzne szklane, zewnętrzne pełne, |  |  |
| Zakres temperatury minimum od 0°C do +60°C, |  |  |
| Zakres wilgotności minimum 30-90%, |  |  |
| Regulacja temperatury co minimum 0,1°C, |  |  |
| Regulacja wilgotności minimum co 1%, |  |  |
| 7" lub większy, dotykowy, kolorowy wyświetlacz graficzny, |  |  |
| Minimum 3 półki |  |  |
| Oświetlenie nadpółkowe, minimum dwa panele świetlne z wbudowanymi minimum 4 świetlówkami w każdym |  |  |
| Wymiary maksymalne zewnętrzne urządzenia [mm]: szerokość 820, wysokość 1600, głębokość 1000. |  |  |

# Footnotes

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).