## Arkusz2
Załącznik 1.1 do formularza ofertowego
Załącznik do formularza ofertowego/arkusz kalkulacyjny
| ………………………………. | [11 empty] | .....................................................
| (pełna nazwa Wykonawcy) | [11 empty] | (miejscowość, data)
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Magazyn SOI 2 – Wrocław ul. Obornicka 108, 50-961 Wrocław | SOI 1 ul. Hallera 36-38, 53-324 Wrocław | SOI 3 ul. Trzmielowicka 28, 54-008 Wrocław, | SOI Jastrzębie 46-100 Jastrzębie k. Namyslowa | SOI Kłodzko ul. Walecznych 59, 57-300 Klodzko | SUMA ILOŚCI | J.m. | Cena Jednostkowa Netto | Wartość Netto | Stawka VAT [%] | Wartość VAT | Wartość Brutto
1 | Mikroprocesorowy Detektor Tlenku Węgla WG-22.NGS przeznaczony do ciągłej kontroli obecności tlenku węgla (czadu) w pomieszczeniach zagrożonych emisją tego gazu. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia CO w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia określonych średnich wartości stężenia, włączona zostaje optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa detektora. CECHY UŻYTKOWE - selektywny, uśredniony pomiar stężenia tlenku węgla; - sensor półprzewodnikowy w WYMIENNYM, iNteligentnym module; - jednoczęściowa konstrukcja: sensor gazu + zasilacz + głośny sygnalizator akustyczny w jednej obudowie; - TRZY progi alarmowe: A1 i A2 - stężenie średnie za 15 minut, A3 - stężenie chwilowe - solidna, bryzgoszczelna obudowa z wysokoudarowego ABS (IP43); PARAMETRY TECHNICZNE Model WG-22.NGS Napięcie nominalne zasilania, (zakres) 230 V~ (190 ÷ 253 V),50 Hz, Pobór mocy / prądu max 4 W Temperatura pracy -10oC do +45oC zalecana, -20C do +50C dopuszczalna okresowo (<1h/24h) Wilgotność powietrza od 30% do 90% RH (względna) Sensor gazu półprzewodnikowy, z filtrem węglowym umieszczony w WYMIENNYM module; szacowana trwałość w czystym powietrzu – ok.10 lat Wykrywane gazy tlenek węgla, zakres 20 ÷ 1000 ppm (1%obj.=10000ppm) | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  | szt
2 | Czujnik tlenku węgla (spalin) – umieszczone w kanałach roboczych o napięciu roboczym 24 V, |  |  |  |  | 2 |  | szt
3 | Czujnik tlenku węgla (spalin) – umieszczony w pomieszczeniu głównym o napięciu roboczym 230 V. |  |  |  |  | 1 |  | szt