|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZP/220/73/23** |  |  |

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie ultrasonografu.*

**WYJAŚNIENIA NR 1**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24, dalej: ustawa PZP), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

**Pytanie 1,**

Dot. Tabela parametrów technicznych –pkt. 6.2

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu opisanego w pkt. 6.2 jeżeli oferowany aparat będzie posiadał odpowiednie licencje DICOM (klucz licencyjny) na podłączenie urządzenia do szpitalnego systemu RIS/PACS firmy Pixel Technology oraz po stronie oferenta będzie podłączenie do tegoż systemu? Prosimy o informację czy Zamawiający posiada wolną licencję na podłączeniu ultrasonografu do systemu RIS/PACS?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający uzna.

Tak, Zamawiający posiada możliwość podłączenia kolejnego urządzenia do systemy RIS/PACS.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi (opracowała):

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086