## Arkusz1
Lp | Nazwa jednostki | Czy znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to wnioskujemy o wprowadzenie limitów? | Prosimy o podanie informacji o istniejących , bądź planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach? | dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji. Jaki jest stan techniczny i zabezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji. Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj -teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany -wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane , odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane -gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia . Jeśli są budynki wyłączone z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku zamknięcia głównego zaworu doprowadzającego wodę. | Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciw przepięciowe, instalację odgromową? Jeżeli niektóre nie posiadają? | Czy w mieniu od wszystkich ryzyk zostały zgłoszone do ubezpieczenia pustostany. Prosimy o podanie wykazu budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki i/lub pustostanów z podaniem ich lokalizacji i jednostkowych sum ubezpieczenia. Prosimy o opis techniczny tego typu budynków | W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy w obiektach budowalnych zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo a jeżeli tak czy są przechowywane w miejscach wydzielonych i przystosowanych do tego celu | Jeśli ochroną mają zostać objęte budynki nieużytkowane prosimy o podanie wartości tych budynków, przeznaczenia, konstrukcji, stanu technicznego? Czy budynki są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób? Jaka jest odległość budynków nieużytkowanych do OSP lub PSP? Czy instalacje w budynkach nieużytkowanych są na bieżąco konserwowane? Od kiedy klient jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych? Od kiedy budynki są nieużytkowane? Jakie jest otoczenie budynków niezużytkowanych? | Czy w okresie ubezpieczenia jest planowane wyłączenie z eksploatacji budynków? Jeśli tak które to budynki i jaka jest ich wartość? | Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowanie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie , należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. | Czy były szkody w budynkach nieużytkowanych jeśli tak jakie to były szkody w budynkach nieużytkowanych | Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych zastosowanych w mieniu Ubezpieczającego i jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń. | Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane : - rok budowy - rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian - rodzaj pokrycia dachu - określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny - informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych, | Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego- ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu) | Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość. | Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji | Prosimy o podanie budynków o konstrukcji ścian drewnianej? | Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków o następujące dane (w odniesieniu do budynków, dla których poniższe dane nie zostały wskazane): • konstrukcja ścian • konstrukcja dachu • rok budowy • liczba kondygnacji naziemnych • powierzchnia • stan techniczny poszczególnych instalacji w obiekcie • czy obiekt jest użytkowany • zainstalowane i sprawne zabezpieczenia przeciwpożarowe | Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace. | Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości? | Czy którykolwiek ze zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów będzie w okresie umowy ubezpieczenia wyłączony z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni? Jeśli tak, prosimy o: - wskazanie lokalizacji i wartości budynku oraz mienia w nim się znajdującego - podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich - informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone - podanie powodu wyłączenia z użytkowania | Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym – jeżeli tak, to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia? | Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczenia mienia budynków przeznaczonych do rozbiórki, budynków w złym, awaryjnym stanie technicznym. | Czy w ramach środków obrotowych Zmawiający zgłasza do ochrony krew i substancje krwiopochodne? | Czy w okresie 3 ostatnich lat w mieniu Zamawiającego wystąpiły szkody wynikające z awarii urządzeń chłodniczych do przechowywania leków skutkujące koniecznością ich utylizacji (nawet jeśli nie były objęte ochroną w ramach zawartej polisy)? Jeśli tak, prosimy o informację jakie kroki przedsięwziął Zamawiający w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia takich szkód w przyszłości. | Prosimy o informację, jaka jest maksymalna wartość leków, szczepionek i innych materiałów medycznych przechowywanych w jednym urządzeniu lub pomieszczeniu chłodniczym/klimatyzacyjnym? | Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk: a/ czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania b/ kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna. | Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu: a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody, b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe | Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)? | Prosimy o informację, jaka jest wartość mienia/sprzętu elektronicznego zlokalizowanego poniżej poziomu gruntu. | Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia inwestycje, których wartość przekroczy określony w klauzuli automatycznego pokrycia limit 20% sumy ubezpieczenia?
1 | Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli | nie | Remonty wykonywane w zakresie napraw bieżących. | Nie posiadamy mienia wyłączonego z eksploatacji. Materiały i urządzenia przeznaczone do kasacji są opisywane i przekazywane do utylizacji na bieżąco. | tak | nie | W obiektach budowlanych w części apteki przechowywany jest spirytus oraz w budynku energetycznym paliwo do agregatów prądotwórczych. Materiały te są przechowywane w wydzielonych pomieszczeniach. | nie dotyczy | nie | tak | nie dotyczy | Instalacje kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego, system alarmowy oraz ochrona wewnętrzna całodobowa | Zgodnie z załącznikiem nr 1a do odpowiedzi na pytanie. Stanowi część poufną odpowiedzi i zostanie udostepniony Wykonawcą którzy złożyli wniosek o częśc poufną. | Brak budynków starszych niż 50 lat | Remonty wykonywane w zakresie napraw bieżących. | Wartość mienia ruchomego znajdującego się w budynku nr 4 - 155 260 089,20 PLN | Brak budynków o konstrukcji ścian drewnianej | Wykaz budynków w tabeli w załączniku nr 1a do odpowiedzi na pytania. Stanowi część poufną odpowiedzi i zostanie udostepniony Wykonawcą którzy złożyli wniosek o częśc poufną. | nie | nie | nie | nie | nie dotyczy | tak | Leki nie były utylizowane z powodu awarii urządzeń chłodniczych w przeciągu ostatnich 3 lat. | Wartość leków w jednym urządzeniu chłodniczym na dzień 18.10.2023 wynosi ok 657000zł brutto | a) Zasilania posiadają zabezpieczenia przepięciowe, odgromowe oraz awaryjne źródła zasilania b) Pracownicy działu nie przeprowadzają samodzielnie konserwacji sprzętu. Preferujemy wykonywanie usług przeglądów i napraw urządzeń medycznych przez autoryzowane serwisy. | nie | Zabezpieczenia przepięciowe w postaci ochronników przepięciowych odpowiedniej klasy zamontowane są zarówno w rozdzielnicach głównych jak i rozdzielnicach strefowych | Orientacyjna wartość 1 272 716,10 PLN | nie
2 | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie | nie | Remonty realizowane w zależności od posiadanych środków. Na tym etapie Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. | brak ww. mienia | Zgodnie z wymogami formalnymi/prawnymi w tym obszarze. | nie | nie | Zamawiający nie zgłasza takiego mienia. | nie | tak | nie dotyczy | Zamawiający przekazał takie informacje w załączniku nr 13e Informacje do oceny ryzyka | Zamawiający przekazał takie informacje w załączniku nr 13e Informacje do oceny ryzyka, Załączniku nr 12 rejestry majątku. W przypadku braku informacji dot. Stanu technicznego, konstrukcji ścian Zamawiający nie jest w stanie udzielić szczegółowych informacji, możliwe do uzyskania w siedzibie Zamawiającego. | Bieżące remonty i modernizacje są przeprowadzane na bieżąco w miarę posiadanych środków finansowych. W ostatnich latach remontowano Pawilon A, Pawilon B, Pawilon C i Pawilon D. Zakres obejmował termomodernizację wraz wymianą okien, instalację elektryczną, sieć wodno – kanalizacyjna (wewnętrzna), instalacja centralnego- ogrzewania, pokrycie dachu. | Remonty i modernizacje są przeprowadzane na bieżąco w miarę posiadanych środków finansowych. Zamawiający nie jest w stanie określić w jakim zakresie i kiedy będą przeprowadzone. | budynek główny 1 A (łóżkowiec) ul. Szpitalna 23 474 201,020 | Zamawiający nie posiada takich budynków | Zamawiający nie jest w stanie udzielić szczegółowych informacji w tym obszarze. Część informacji znajduje się w załączniku nr 13e Informacje do oceny ryzyka, Załączniku nr 12 rejestry majątku. | Zamawiający przeprowadza inwestycje w zależności od posiadanych środków. Zamawiający nie jest w stanie określić w jakim zakresie i kiedy będą przeprowadzone. | nie | nie | nie | nie | tak | Zgodnie z załącznikiem nr 13e Informacje do oceny ryzyka. | 100 000 zł | Zgodnie z wymogami prawnymi w tym obszarze. | nie | Zgodnie z wymogami prawnymi w tym obszarze. Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie Zamawiającego. | Zamawiający nie jest w stanie określić precyzyjnie. | Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie tego określić.
3 | Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej | nie | koncepcja rozbudowy szpitala przewiduje dobudowę Pawilonu „B” i przebudowę budynku „Laboratorium” i Pawilonu „A”. | nie | wszystkie budynki posiadają zabezpieczenia przeciw przeciążeniowe i instalację odgromową. | nie | tak | nie | nie | tak | nie dotyczy | alarm, kraty w oknach lub specjalistyczne szyby w oknach | rok budowy – w latach 50-60. - rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian – beton, cegła - rodzaj pokrycia dachu – blacha, papa termozgrzewalna - określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny - dobry - informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych, - alarm, kraty w oknach lub specjalistyczne szyby w oknach; gaśnice, hydranty, drzwi przeciwpożarowe. | Pawilon „A” | tak, ok. 7 mln zł, koncepcja rozbudowy szpitala przewiduje dobudowę Pawilonu „B” i przebudowę budynku „Laboratorium” i Pawilonu „A”. | 3 383 171,26 zł | nie dotyczy | Szczegóły dostępne w książkach obiektu budowlanego dostępne pod adresem ul. Fabryczna 6, 24-320 Poniatowa | tak, ok. 7 mln zł, koncepcja rozbudowy szpitala przewiduje dobudowę Pawilonu „B” i przebudowę budynku „Laboratorium” i Pawilonu „A”. | nie | nie | nie | nie dotyczy | nie | nie | ok. 3 000 zł | a) tak b) wyspecjalizowana firma | a) nie b) tak | zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, instalacja odgromowa, rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne | nie dotyczy | nie
4 | SPZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu | budynek szpitala-Pałac o wartości 5 600 000,00 zł | W chwili obecnej trwa remont łazienki. Teren prac jest wyłączony z użytkowania.Planowany jest remont pracowni RTG wraz z zakupem sprzętu o wartości 631 000,00 zł. | brak ww. mienia | tak | nie | zamawiający nie posiada materiałów niebezpiecznych pożarowo. | nie dotyczy | nie | tak | nie dotyczy | tak | pod odpowiedziami na pytanie | Dokumentacja przeprowadzonych remontów znajduje się w siedzibie zamawiającego. | Remont pracowni RTG wraz z zakupem sprzętu o wartości 631 000,00 zł. | 2 000 000.00 zł | W części budynku szpitala znajdują się niektóre ściany działowe, oraz stropy drewniane. | Zgodnie z załącznikiem nr 1b do odpowiedzi na pytania. Stanowi część poufną odpowiedzi i zostanie udostepniony Wykonawcą którzy złożyli wniosek o częśc poufną. | nie | nie | nie | nie | nie dotyczy | nie | nie | 1000 | a/ czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania Odpowiedź: TAK b/ kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna. Odpowiedź; Wyspecjalizowana firma zewnętrzna | a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody, Odpowiedź: NIE b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe Odp: wyposażonym w gaśnice proszkowe | rozdzielnie główne | nie ma | tak
5 | Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Celejowie | Tak, znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków | Zakład jest w trakcie rozbudowy Oddziału I | brak ww. mienia | Wszystkie budynki posiadają instalację odgromową. | nie | W obiektach Zakład nie przechowuje materiałów niebezpiecznych pożarowo. | nie dotyczy | nie | tak | nie | Monitoring zewnętrzny, alarm w budynkach DFS i administracji, zabezpieczenie przez zewnętrzną firmę ochroniarską. | Zakład wskazał wszystkie budynki i budowle do ubezpieczenia, wraz z wymaganymi danymi. | Bieżąca konserwacja. Budynki wewnątrz w stanie dobrym. Elewacja Pałacu przewidziana do remontu. | Remont elewacji pałacu - wartość trudna do oszacowania ze względu na zmieniające się ceny i zakres prac | Budynek Oddział I Pawilon o wartości księgowej brutto 2 114 749,76 zł. | Budynki są murowane. | Zakład wskazał wszystkie budynki wraz z wymaganymi danymi. | Tak rozbudowa oddziału I wartość robót budowalnych 5 375 800,00 zł dodatkowo wyposażenie 500 000,00 zł, rozbudowa oczyszczalni ścieków 950 000,00 zł. | nie | nie | nie | nie | nie | nie | 1000 | a/ Tak b/ Wyspecjalizowana firma zewnętrzna | Sprzęt nie znajduje się w ww pomieszczeniach | Rozdzielnie oddziałowe V25-B+C, TNC-S50kA | Sprzęt elektroniczny nie znajduję się poniżej poziomu gruntu. | zamawiający nie jest w stanie określić
6 | Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie SP ZOZ | nie | brak planów | brak ww. mienia | tak | nie | nie | nie dotyczy | nie | tak | nie dotyczy | tak | pod odpowiedziami na pytanie | nie dotyczy | nie dotyczy | Budynek Główny Szpitala - B-I , wartość, środków trwałych – 2 502 964,57 zł | nie dotyczy |  | nie | nie | nie | nie | nie dotyczy | nie | nie | 300,00 zł (trzysta zł ) | a/ czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania - Tak b/ kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna. - wyspecjalizowana firma zewnętrzna. | nie | - zabezpieczenia przepięciowe B+C , rozdzielnia główna | nie dotyczy | nie
7 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej | Żaden budynek nie jest pod nadzorem konserwatora zabytków, przy czym nieruchomość gruntowa przy ulicy Spółdzielczej 5 w Białej Podlaskiej jest objęta nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, Delegatury w Białej Podlaskiej. | Planowane inwestycje: - budowa nowego (1-kondygnacyjnego) budynku na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w ramach Ośrodka Domowy Szpital Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej przy ul. Spółdzielczej 5, - budowa nowego budynku Wielospecjalistycznego Ośrodka Terapii Jednodniowych przy ul. Terebelskiej 57-65 w Białej Podlaskiej (w miejsce istniejącego budynku Anatomii Patologicznej) wraz z zagospodarowaniem terenu, - budowa Budynku Promocji Zdrowia w Białej Podlaskiej przy ul. Spółdzielczej 5. Istniejący remont: remont 3 piętra w budynku 1A, planowane remonty: remont klatki schodowej w budynkach A i B, remont pomieszczeń budynku 1A. | nie | tak | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej nie posiada pustostanów, planuje przeznaczyć do rozbiórki budynek Anatomii Patologicznej przy ul. Terebelskiej 57-65 w Białej Podlaskiej o wartości brutto budynku 265.390,86 zł, który jest obecnie w dobrym stanie technicznym i jest eksploatowany. | Tak, 1) Magazyn Paliwa (dobudowa przy budynku Stacji Trafo): 2 (dwa) zbiorniki paliwa do agregatów prądotwórczych o łącznej pojemności 4000 l oleju napędowego, 2) Agregat prądotwórczy nr 4 - 80 kW w pom. piwnicznym Domowego Szpitala 200 l - olej napędowy | nie dotyczy | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej w okresie ubezpieczenia planuje wyłączyć z eksploatacji budynek Anatomii Patologicznej o wartości brutto budynku 265.390,86 zł i przeznaczyć go do rozbiórki. | nie | nie dotyczy | Informacje dotyczące zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zastosowanych w mieniu (budynkach) są opisane w załączniku do SWZ w Rejestrze majątku Szpital w Białej Podlaskiej. | Wszystkie budynki są w dobrym stanie technicznym. Informacje dotyczące budynków zgłoszonych do ubezpieczenia takie jak: rok budowy, konstrukcja i wypełnienie ścian, pokrycia dachowego, zabezpieczenie ppoż. i przeciwkradzieżowe, są opisane w załączniku do SWZ w Rejestrze majątku Szpital w Białej Podlaskiej, za wyjątkiem Punktu poboru materiałów do badań laboratoryjnych, który znajduje się w wynajmowanym lokalu, usytuowanym na parterze budynku mieszkaniowego wielorodzinnego, czteropiętrowego. Nieznany jest rok budowy, konstrukcja i wypełnienie ścian, pokrycie dachu, zabezpieczenia ppoż i przeciwkradzieżowe budynku przy ul. Sidorskiej 35. Do ubezpieczenia zgłoszona jest wartość inwestycji w obcym środku trwałym. Informacje dotyczące budowli zgłoszonych do ubezpieczenia takie jak rok budowy są opisane w załączniku do SWZ w Rejestrze majątku Szpital w Białej Podlaskiej. | Jedynym budynkiem starszym niż 50 lat, czyli wybudowanym przed 1973 rokiem, był budynek wybudowany w 1940 roku po byłym Oddziale Zakaźnym i Ftyzjopulmonologii posadowiony na nieruchomości gruntowej przy ul. Spółdzielczej 5, który został częściowo rozebrany, pozostawiono kondygnację piwniczną i część parteru. W 2017 roku wykonano przebudowę, rozbudowę i nadbudowę z przeznaczeniem na budynek Hospicjum Stacjonarnego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego ,,Domowy Szpital’’. | Remont klatki schodowej w budynkach A i B, łączna wartość ok. 800 tys zł brutto. | Największa łączna suma ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji to budynki wraz z mieniem ruchomym i budowle, zlokalizowane przy ulicy Terebelskiej 57-65 i jej wartość wynosi 241.473.306,30 zł, dodatkowo w miesiącu wrześniu 2023 zostaną przyjęte na stan 2 mikroskopy operacyjne zakupione na potrzeby Bloku Operacyjnego Neurochirurgicznego: Mikroskop operacyjny neurochirurgiczny - wartość 1.874.394,00 zł oraz Videomikroskop operacyjny 3D – wartość 1.987.794,00 zł, które zwiększą wartość tej lokalizacji. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej nie posiada budynków o konstrukcji ścian drewnianej. | Wszystkie budynki są użytkowane i posiadają instalacje w dobrym stanie technicznym. Informacje dotyczące budynków zgłoszonych do ubezpieczenia takie jak: rok budowy, konstrukcja i wypełnienie ścian, pokrycia dachowego, liczbę kondygnacji naziemnych, powierzchnie, zabezpieczenie ppoż., są opisane w załączniku do SWZ w Rejestrze majątku Szpital w Białej Podlaskiej, za wyjątkiem Punktu poboru materiałów do badań laboratoryjnych, który znajduje się w wynajmowanym lokalu, usytuowanym na parterze budynku mieszkaniowego wielorodzinnego, czteropiętrowego. Nieznany jest rok budowy, konstrukcja i wypełnienie ścian, pokrycie dachu, zabezpieczenia ppoż budynku przy ul. Sidorskiej 35. Do ubezpieczenia zgłoszona jest wartość inwestycji w obcym środku trwałym. Wynajęty lokal wyposażony w gaśnice proszkowe. | Budowa nowego (1-kondygnacyjnego) budynku na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w ramach Ośrodka Domowy Szpital Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej przy ul. Spółdzielczej 5, planowana wartość Inwestycji: 7.600.000 zł. Budowa nowego budynku Wielospecjalistycznego Ośrodka Terapii Jednodniowych przy ul. Terebelskiej 57-65 w Białej Podlaskiej (w miejsce istniejącego budynku Anatomii Patologicznej) wraz z zagospodarowaniem terenu, planowana wartość inwestycji 65.775.014 zł. Budowa Budynku Promocji Zdrowia w Białej Podlaskiej przy ul. Spółdzielczej 5, nie jest jeszcze określona wartość przyszłego budynku, na obecnym etapie jest planowanie koncepcji architektonicznej. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej w okresie ubezpieczenia planuje wyłączyć z eksploatacji budynek Anatomii Patologicznej o wartości brutto budynku 265.390,86 zł i przeznaczyć go do rozbiórki. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej w okresie ubezpieczenia planuje wyłączyć z eksploatacji budynek Anatomii Patologicznej zlokalizowany przy ul. Terebelskiej 57-65 w Białej Podlaskiej o wartości brutto budynku 265.390,86 zł, przeznaczyć go do rozbiórki z powodu planowanej budowy Wielospecjalistycznego Ośrodka Terapii Jednodniowych wraz z zagospodarowaniem terenu. Wartość mienia znajdującego się obecnie w tym budynku wynosi 102.183,23 zł. Mienie przed rozbiórką zostanie przeniesione do innej lokalizacji. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej nie posiada budynków w złym, awaryjnym stanie technicznym. Planuje przeznaczyć do rozbiórki obecnie użytkowany budynek Anatomii Patologicznej zlokalizowany przy ul. Terebelskiej 57-65 w Białej Podlaskiej o wartości brutto budynku 265.390,86 zł. Wartość mienia znajdującego się obecnie w tym budynku wynosi 102.183,23 zł. Budynek jest pod stałym dozorem pracowników ochrony WSzS, objęty monitoringiem. Budynek ma podłączone wszystkie media, gdyż jest obecnie użytkowany. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczenia mienia budynku Anatomii Patologicznej zlokalizowany przy ul. Terebelskiej 57-65 w Białej Podlaskiej przeznaczonego do rozbiórki, ze względu na jego obecne użytkowanie. | tak | W okresie 3 ostatnich lat w mieniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej nie wystąpiły szkody wynikające z awarii urządzeń chłodniczych do przechowywania leków skutkujące koniecznością ich utylizacji. | Maksymalna wartość leków w Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego, przechowywana w jednym urządzeniu chłodniczym to około 500.000,00 zł. | a/ czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania Odpowiedź: Tak. b/ kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna. Odpowiedź: Konserwacja sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) prowadzona jest zarówno przez personel własny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, jak i wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. | a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody, Odpowiedź: Nie. b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe Odpowiedź: Gaśnice proszkowe, gaśnice śniegowe, urządzenie gaśnicze w serwerowni w budynku A. | W starych rozdzielniach budynkowych tj, 1A, 1C, częściowo 1D, 1H, K-P brak zamontowanych ograniczników przepięć, ale w rozdzielniach piętrowych już są zamontowane. W pozostałych budynkach są zamontowane ograniczniki na poziomie rozdzielni budynkowej, ale także i rozdzielniach piętrowych. | Przybliżona wartość księgowa brutto mienia/sprzętu elektronicznego zlokalizowanego poniżej poziomu gruntu wynosi (poziom -1) we wszystkich lokalizacjach to 21.342.285,65 zł. | Budowa nowego (1-kondygnacyjnego) budynku na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w ramach Ośrodka Domowy Szpital Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej przy ul. Spółdzielczej 5, planowana wartość Inwestycji: 7.600.000 zł. Budowa nowego budynku Wielospecjalistycznego Ośrodka Terapii Jednodniowych przy ul. Terebelskiej 57-65 w Białej Podlaskiej (w miejsce istniejącego budynku Anatomii Patologicznej) wraz z zagospodarowaniem terenu, planowana wartość inwestycji 65.775.014 zł. Budowa Budynku Promocji Zdrowia w Białej Podlaskiej przy ul. Spółdzielczej 5, nie jest jeszcze określona wartość przyszłego budynku, na obecnym etapie jest planowanie koncepcji architektonicznej.
8 | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli | tak | brak planów | nie | tak | nie | nie | nie dotyczy | nie | tak | nie dotyczy | Zgodnie z załącznikiem nr 13 do SWZ | Informacje wyżej wymienione zostały już podane. | Budynek główny Szpitala: - przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania wody, - wykonanie elewacji na budynku szpitala, - modernizacja kotłowni, Odział odwykowy i budynek gospodarczy - adaptacja i remont budynku dawnej oficyny na oddział odwykowy i garaż Księgowość: - adaptacja i remont magazynu TR na budynek Księgowości, | Wymiana pokrycia dachowego oddział IV | 10 000.000,00 pln. budynek główny szpitala | Brak budynków o konstrukcji ścian drewnianej | Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie | Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie | Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie | Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie | Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie | Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie | Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie | Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie | Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie | Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie | Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie | Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie | Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie | Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie