FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Część nr 1. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Akcesoria chromatograficzne: |
| 1. | Filtry do pompy (PTFE Frit) do chromatografów cieczowych firmy Agilent Technologies, modele HPLC 1100, 1200, 1260, 1290 Infinity, do pompy G1311A chromatografów cieczowych firmy Agilent Technologies, wykonane z politetrfluoroetylenu z wyżłobeniem z jednej strony, 5 sztuk w opakowaniu. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Wykonany ze stali nierdzewnej filtr do modelu Agilent 1290 Infinity II, średnica wewnętrzna filtra 2mm, rozmiar porów 0,3 µm, przystosowany do maksymalnego ciśnienia 1300 bar |  | sztuka | 1 |  |  |
| 3. | Zacisk uchwytu kolumny do stosowania w wielokolumnowym termostacie 1290 Infinity II (MCT, G7116B i G7116A) 2 sztuki w opakowaniu. |  | sztuka | 4 |  |  |
| 4. | Filtry - wkłady (frits) do stalowego filtra (in-line filter) do pompy w modelu Infinity 1290, średnica wewnętrzna 2.1mm, rozmiar porów 0,3 µm, przystosowany do maksymalnego ciśnienia 1300 bar, 5 sztuk w opakowaniu. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 5. | Olej AVG 60 do pompy, 1l |  | sztuka | 1 |  |  |
| 6. | Wykonana ze stali nierdzewnej szybkozłączka (Quick Turn) do montowania kolumny bez użycia dodatkowych narzędzi, złączka wraz z uszczelką grafitową i niezbędnymi zakończeniami (fittings), średnica wewnętrzna 1.6mm, |  | sztuka | 4 |  |  |
| 7. | Stalowa kapilara dopasowana do szybkozłączki Quick Turn, długość kapilary 105mm, średnica kapilary 0,17mm, kolor kodu: zielony |  | sztuka | 4 |  |  |
| 8. | Stalowa złączka zapewniająca zerową objętość martwą wraz z zakończeniami (fittings) |  | sztuka | 5 |  |  |
| 9. | Roztwór do kalibracji LC/MS, ESI-TOF, objętość 100 ml |  | sztuka | 2 |  |  |
| 10. | Stalowa obudowa (ZGC) do pre-kolumn wraz z uchwytem, złączką na wlot i złączką na wylot pre-kolumny (ze zintegrowaym łącznikiem kolumnowym), szybkozłączką wykonaną z materiału PEEK (1 szt.) oraz uszczelkami (2 sztuki) |  | sztuka | 1 |  |  |
| 11. | Zestaw 4 sztuk prekolumn do stalowej obudowy (ZGC), prekolumny z fazą C18 Stable Bond (nieendkapowaną, miejsca aktywne blokowane sterycznie) rozmiar porów 80 A, średnica 4.6mm, długość 12.5mm, średnica ziarna 5 µm, limit ciśnienia 400 bar |  | sztuka | 1 |  |  |
| 12. | Wymiennik ciepła do Infinity II, wymiennik typu standard, 1.6µl, do średnicy kapilary 0.12mm |  | sztuka | 1 |  |  |
| 13. | Kolumna chromatograficzna Poroshell 120, SB-C18, 3.0x100mm,2.7um |  | sztuka | 1 |  |  |
| 14. | Ściereczka bawełniana, niestrzępiąca się do czyszczenia źródła jonów. 15 sztuk w opakowaniu |  | sztuka | 3 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Sensory 40 um do licznika komórek Scepter, nr kat.: PHCC40050: - pomiar za pomocą sensorów powinien trwać około 30 sekund - sensory pasujące do ręcznego licznika komórek Scepter - sensory umożliwiające pomiar ilości komórek o średnicy od 3 um do 17 um. |  | Op. = 50 sztuk | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Sensory 60 um do licznika komórek Scepter, nr kat.: PHCC60050: - pomiar za pomocą sensorów powinien trwać około 30 sekund - sensory pasujące do ręcznego licznika komórek Scepter - sensory umożliwiające pomiar ilości komórek o średnicy od 6 um do 36 um. |  | Op. = 50 sztuk | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Części zamienne do procesora tkankowego (pojemniki plastikowe) na potrzeby opracowywania materiałów dydaktycznych: |
| 1. | STP pojemnik REAGENT PLASTIC VESSEL (BLUE HANDLE), EM—STP089: Pojemniki plastikowe odczynniki chemiczne /ksylen/ do procesora tkankowego Thermo STP 120. |  | sztuka | 5 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Woreczki filtracyjne F57 do oznaczania włókna ADF, NDF i ADL w biomasie, nr kat.: F57. |  | Op. = 200 sztuk | 5 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Części zamienne aparatury badawczej służącej do pobierania roztworu glebowego: |
| 1. | 1. próbnik z końcówką ceramiczną (81mm) i korkiem górnym, śr. 31 mm, dł. 30cm. – 3 sztuki 2. próbnik z końcówką ceramiczną (81mm) i korkiem górnym, śr. 31 mm, dł. 60cm. – 3 sztuki 3. próbnik z końcówką ceramiczną (81mm) i korkiem górnym, śr. 31 mm, dł. 90cm. – 3 sztuki 4. próbnik z końcówką ceramiczną (81mm) i korkiem górnym, śr. 31 mm, dł. 120cm. – 3 sztuki Próbniki stanowią wymienialne elementy składowe zestawu (składającego się z 48 próbników, pompy próżniowej z wakuometrem oraz przenośnej elektrycznej pompy podciśnieniowej) służącego do podciśnieniowego pobierania roztworu z różnych głębokości profilu glebowego. |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Część zamienna do sondy YSI EXO2 – sensor optyczny fDOM Nr kat.: 599104-01 |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Materiały zużywalne do chromatografu cieczowego HPLC: |
| 1. | Kolumna chromatograficzna wraz z przedkolumną i uchwytem przedkolumny: KOLUMNA – 1 szt. Shim-pack GIST C18-AQ, nr kat.: SHI-227-30742-07 - selektywność: Octadecyl groups - rozmiar ziarna: 5um - powierzchnia aktywna: 350m2/g - zawartość węgla: 13% - zakres pH: 1-10 - rozmiar kolumny: 150 mm L x 4.6 mm ID PRZEDKOLUMNA – 1 szt. Shim-pack GIST (G) C18-AQ, nr kat.: SHI-227-30762-01 - rozmiar ziarna: 5um - długość: 10 mm - ID 4.0 mm UCHWYT DO PRZEDKOLUMNY – 1 szt. nr kat.: SHI-228-34938-92 - Guard column holder 4.6 x 10 mm ID Okres przydatności do użycia: min. 12 miesięcy |  | Zestaw = 1szt+1szt+1szt. | 1 |  |  |
| 2. | Kolumna chromatograficzna wraz z przedkolumną i uchwytem przedkolumny: KOLUMNA – 1 szt. Reprospher 100 C18-Aqua, nr kat.: DRM-rs15.9aq.-s2546 - C18 endcapped - rozmiar ziarna: 5um - rozmiar kolumny: 250 mm L x 4.6 mm ID - zawartość węgla: 16% - powierzchnia aktywna: 350m2/g PRZEDKOLUMNA – 1 szt. Reprospher 100 C18-Aqua, nr kat.: DRM-RS15.9AQ.-V0004 - rozmiar ziarna: 5um - 5 x 4 mm - Guard 5/pk(1) UCHWYT DO PRZEDKOLUMNY – 1 szt. Direct holder for security guards: nr kat.: DRM-81.00 - 5x4.6, 5x4.0, 5x3.0 Okres przydatności do użycia: min. 12 miesięcy |  | Zestaw = 1szt+1szt+1szt. | 1 |  |  |
| 3. | Kolumna chromatograficzna: Reprospher 100 C18-Aqua nr kat.: DRM-rs15.9aq.-s1546 - rozmiar ziarna: 5um - rozmiar kolumny: 150 mm L x 4.6 mm ID - zawartość węgla: 16% - powierzchnia aktywna: 350m2/g Okres przydatności do użycia: min. 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 4. | Kolumienki do ekstrakcji do fazy stałej (SPE): Nr kat.: BIO-220-0050-C ISOLUTE C18 500 mg/6 ml, 1op/30szt. Okres przydatności do użycia: min. 12 miesięcy |  | Op. | 1 |  |  |
| 5. | Kolumienki do ekstrakcji do fazy stałej (SPE): Nr kat.: BIO-221-0050-C ISOLUTE C18(EC) 500 mg/6 ml, 1op/30szt. Okres przydatności do użycia: min. 12 miesięcy |  | Op. | 1 |  |  |
| 6. | Kolumienki do ekstrakcji do fazy stałej (SPE): Nr kat.: BIO-360-0050-C ISOLUTE PH 500 mg/6 ml, 30(1) Okres przydatności do użycia: min. 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 7. | Kolumienki do ekstrakcji do fazy stałej (SPE): Nr kat.: BIO-610-0050-CXG EVOLUTE EXPRESS ABN, 500 mg/6 ml, (Tables) 30(1) Okres przydatności do użycia: min. 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Części zamienne do mineralizatora UltraWave Milestone: |
| 1. | Adapter do uchwytu na próbki |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Pokrywki teflonowe na probówki w koszyku 15-pozycyjnym |  | sztuka | 10 |  |  |
| 3. | Pierścień dystansowy do uchwytu stojaka na próbki Ø20/ 40mm |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 10. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Części zamienne do miernika laserowego Mastersizer: |
| 1. | Komplet szkieł do przystawki Hydro aparatu Mastersizer 3000 (MAZ 2011). |  | komplet | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 11. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Części zamienne do Analizatora CN 3100 Analityk Jena: |
| 1. | Mata wysokotemperaturowa |  | Op. | 3 |  |  |
| 2. | Zestaw filtrów: aerosolowy i pułapka wodna |  | Op. | 2 |  |  |
| 3. | Szklana U rurka pułapki halogenkowej |  | sztuka | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 12. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Osłona kewlarowa naczynia Xpress 55ml do mineralizatora mikrofalowego MARS6. |  | sztuka | 8 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

UWAGA:

Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych.