**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

**Część nr 7**

**Gateway do komunikacji ze szpitalnym systemem informacyjnym**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis parametrów wymaganych*** | ***Parametr wymagany***  ***i oceniany*** | ***Parametr oferowany*** |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2025 lub zgodne z  rokiem złożenia  zamówienia |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Szpital Copernicus PL Sp. z o.o. Nowe Ogrody 1-6 80-803 Gdańsk |  |
|  | ***Wymagania ogólne*** | ***Parametr wymagany***  ***i wskazany do oceny*** | ***Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE*** |
|  | Serwer Gateway do komunikacji na płaszczyźnie urządzenia monitorujące – HIS. | *Tak* |  |
|  | Bramka obsługująca max. 220 urządzeń, w tym:   * kardiomonitory serii uMEC, iMEC, iPM, ePM, N, T, * telemetrie TM80, * centrale serii BeneVison CMS i Hypervisor. | *Tak, podać* |  |
|  | W cenie oferty koszty aktualizacji central wymagających upgrade’u do wyższej wersji. | *Tak* |  |
|  | Licencja po stronie systemu informatycznego Optimed HIS i Infinitt PACS, w tym koszty pracy dostawców systemów informatycznych są po stronie Zamawiającego. | *Tak* |  |
|  | Gateway instalowany na zasobie wirtualnym Zamawiającego. Zamawiający udostępni taki zasób. | *Tak* |  |
|  | Integracja urządzeń oferowanych i posiadanych przez Zamawiającego z oferowaną bramką. | *Tak* |  |
|  | **Wymagania związane z ESG:**  -dokumentacja w wersji elektronicznej (certyfikaty, paszport techniczny, instrukcje obsługi, raporty techniczne),  -oświadczenie producenta dot. dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania w okresie min. 10 lat od podpisania umowy. | *Tak* |  |

\****UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ \****