Załącznik nr 10 do SIWZ

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z ich lokalizacją dla Szpitala Uniwersyteckiego-Wydział Lekarski UWM Olsztyn :

| l.p. | Nazwa urządzenia | Ilość | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centralka wentylacyjna (nawiewno – wyciągowa) Systemair | 2 kpl | Wydział Lekarski- pomieszczenia Medycyny Nuklearnej pracowni Gamma Kamery ul.Warszawska 30/30 |
| 2 | Klimatyzator ścienny Split Fujitsu | 3 kpl. | j.w. |
| 3 | Wentylator nawiewny lub wyciągowy ,kanałowy | 2 kpl. | j.w./ magazyn izotopów/ |
| 4 | Nagrzewnica elektryczna kanałowa | 1 szt. | j.w. |
| 5 | Centrala nawiewno-wyciagowa z odzyskiem ciepła Klimor | 23 szt. | Wydział Lekarski-Szpital Uniwersytecki Ul.Warszawska 30/A,B |
| 6 | Klimatyzatory Split Lennox | 35kpl. | j.w. |
| 7 | Agregat skraplający chłodniczy freonowy Lennox | 17 kpl. | j.w. |
| 8 | Nawilżacz parowy elektrodowy Conbest firmy Davatec | 6 kpl. | j.w. |
| 9 | Filtry Hepa H13 | 51kpl. | j.w.- stropy laminarne i nawiewniki wentylacji mechanicznej |
| 10 | Centralka nawiewno – wyciągowa VBW | 1 kpl. | Wydział Lekarski-Labor.Regener.Komórek Ul.Warszawska 30/6 |
| 11 | Agregat wod.lod.Aermec | 1 kpl. | j.w. |
| 12 | Nawilżacz parowy Pego | 1 kpl | j.w. |
| 13 | Klimatyzator Split Fujitsu | 1 kpl | j.w. |
| 14 | Filtry Hepa w naw.sufit /z walidacja co 1 rok/ | 12 kpl | j.w. |
| 15 | Kanały i urządzenia Wentyl.mech.-czyszczenie, dezynfekcja co 1 rok z badan.mikrobiol.powietrza | 120 m2 | j.w. |
| 16 | Kanały i urządzenia Wentyl.mech.-czyszczenie, dezynfekcja co 2 lata z badan.mikrobiol.powietrza | 2220m2 | Wydział Lekarski –Szpital Uniwersytecki ul.Warszawska 30/A ,B |