# Wymagane i oferowane parametry i cechy pieca

## Nazwa postępowania:

Dostawa i montaż czterech kotłów olejowych kondensacyjnych z automatyką umożliwiającą sterowanie kotłem przez internet

Producent pieca:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa i typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe

| Lp. | Parametry/cechy | Wymagane | Oferowane* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kocioł fabrycznie nowy rok produkcji 2020 | Tak |  |
| 2. | Automatyka sterująca kompatybilna z oprogramowaniem do zdalnego sterowania piecem przez Internet w aplikacji WOLFSMARTSET | Tak |  |
| 3. | Okres gwarancji – 24 miesiące | 24 m-ce |  |
| 4. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat | Tak |  |

* - (wpisać „Tak” lub  podać wartość bądź opisać)

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowany piec musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowane urządzenie któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający może uznać, że oferowany piec nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

..........................., dnia ....................			          ………………….…………………………………

czytelny podpis (lub pieczątka i podpis) osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy