PS. 2614.1.2023

Opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja tablicy sterowej windy osobowej

Typ windy: dźwig hydrauliczny osobowy

Producent: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Elektromechanika Dźwigowa SERVICE LIFT, 78-100 Kołobrzeg, ul. Tęczowa 1

Numer fabryczny dźwigu: P01H0240

Typ dźwigu: osobowy hydrauliczny pośredni

Rodzaj sterowania: Zbiorcze góra-dół

Schemat elektryczny: MONITOR M-HDCC-AOR1 Nr 205979 492\_5\_a

Rok produkcji: 2001

Modernizacja tablicy sterowej windy osobowej pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, tj.:

1. wymiana obecnych przycisków na przyciski z uwypukleniem numeru kondygnacji / symbolu oraz opisem w alfabecie Braill’a w kabinie:
2. przycisk alarmu,
3. przycisk ponownego otwarcia drzwi ,
4. przycisk szybkiego zamykania drzwi w kabinie,
5. przycisk alarmu,
6. przyciski wyboru kondygnacji „0”, „1”, „2”, „3”;
7. wyróżnienie przycisku wyboru kondygnacji „0” zieloną ramką oznaczającą poziom ewakuacji z budynku;
8. wymiana obecnych przycisków na przyciski z uwypukleniem symbolu oraz opisem w alfabecie Braill’a - Przycisk „w dół” „w górę” w kasecie wezwań na każdej z czterech kondygnacji budynku;
9. montaż systemu sygnalizacji głosowej w kabinie dźwigu informującej o zatrzymaniu na określonej kondygnacji budynku: „Poziom zero, parter”, „Poziom pierwszy”, „Poziom drugi”, „Poziom trzeci”.