Zadanie I

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |  |
|  |  |  |  |  |  | ( e x f )+e | ( d x e ) | d x g |  |  |
| 1. | System bezcementowej alloplastyki stawu biodrowego, trzpień prosty. - trzpień do implantacji bezcementowej. Przekrój trzpienia prostokątny - klinowy, w 14 rozmiarach o długości od 130-197mm. Wykonany ze stopu tytanowego z domieszką niobu wzmagającego biozgodność. Powierzchnia trzpienia o strukturze gąbczastej. Stożek 12/14. - panewka wykonana z tytanu, wkręcana, o konstrukcji stożkowej, z gwintem na całej powierzchni bocznej. Rozmiary od min.37 do min.67mm. wkładki polietylenowe dla głów w rozmiarze 28mm. - głowy ceramiczne o średnicy 28mm | Kpl. | 44 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | System bezcementowej alloplastyki stawu biodrowego, trzpień anatomiczny. - trzpień tytanowy, anatomiczny z antywersją, pokryty hydroksyapatytem na całej powierzchni, dostępny w 9 rozmiarach prawych i lewych. Trzpień w wersji standardowej oraz waryzowanej ze zmieniającym się kątem CCD i długością szyjki. Stożek 12/14. - panewka bezcementowa tytanowa, press-fit, powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi uwypukleniami ułatwiającymi pierwotną stabilizację. Panewka w wersji z otworami i bez otworów. Wkład polietylenowy w wersji neutralnej i z kapą antyluksacyjną pod głowę 28 i 32 mm. - głowy ceramiczne typu Biolox Delta o średnicy 28 i 32mm | Kpl | 10 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruby do stabilizacji panewki | Szt | 3 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zatyczki do panewki | kpl | 3 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 5. | Proteza cementowa stawu biodrowego: System cementowej alloplastyki stawu biodrowego: - trzpień prosty, cementowy, niewymagający centralizera, samocentrujący się w kanale. Dostępny w wersji standardowej w 9 rozmiarach oraz w wersji lateralizowanej w 9 rozmiarach. Powierzchnia trzpienia pokryta podłużnymi rowkami zapewniającymi odpowiednie zakotwiczenie. Kąt CCD stały 135 stopni, stożek 12/14 ; - głowa metalowa na stożek 12/14, o średnicy 28mm; - głowa bipolarna w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44mm do 72mm; - cementowa panewka typu Muller ze znacznikiem RTG; - cement kostny 2x40g z gentamycyną - systemem do próżniowego mieszania cementu; | Kpl. | 3 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie II

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |  |
|  |  |  |  |  |  | ( e x f )+e | ( d x e ) | d x g |  |  |
|  | Proteza bezcementowa stawu biodrowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Trzpień wykonany ze stopu tytanu, napylony hydroksyapatytem o grubości 55um, w rzucie czołowym łuk, w rzucie bocznym V, bezkołnierzowy, w 11 rozmiarach, nieanatomiczny, stożek 12/14, dwie dostępne wersje CCD1340 (standard) i 1310 (lateralizowana); istnieje opcja modularna w 10 rozmiarach trzpieni i 12 rozmiarach szyjek lub opcjonalnie. | Szt. | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Trzpień w wersji „krótki trzpień”, wykonany ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej (samocentrujący się w kanale), w części bliższej napylony porowatym tytanem, w części dalszej piaskowany, dwie dostępne wersje CCD 1340 (standard) i 1310 (lateralizowana), w 12 rozmiarach, stożek 12/14; istnieje opcja modularna w 12 rozmiarach trzpieni i 12 rozmiarach szyjek. | Szt. | 45 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Panewka sferyczna, wkręcana, z gwintem na obwodzie, pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, otwory zaślepione fabrycznie (z możliwością wykręcania zaślepek na wypadek potrzeby wkręcenia śruby), w rozmiarach 44-62mm (skok co 2mm). | Szt. | 45 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 4. | Panewka sferyczna, bezcementowa, ze stopu tytanu, wytworzona w technologii trabecular 3D – nieklejone elementy otwory zaślepione fabrycznie, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 76 mm (skok co 2mm). | Szt. | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 5. | Głowy metalowe 12/14 o średnicy 28-32 mm, w sześciu długościach każda (S, M, L, XL, XXL, XXXL) | Szt. | 45 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 6. | 1.Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu cross-linked, okapowa lub bezokapowa, otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu, wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce, o średnicach wewnętrznych 28-32mm 2.Ostrza do każdej endoprotezy | Szt. Szt. | 45 45 |  | 8 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |