|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/58/2024 |  Zawiercie, 18.07.2024 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**Dotyczy przetargu pn.: „Dostawa materiałów i sprzętu jednorazowego”.**

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 10**

**Pakiet 4, pozycja 1, 2 -** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu na wezwanie. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 11**

**Pakiet 4, pozycja 1, składowa 1 -** Czy Zamawiający dopuszcza serwetę wykonaną z materiału trójwarstwowego o gramaturze 130g/m2 o wymiarach 120cm x 170 cm z okrągłym otworem samoprzylepnym bez folii, o średnicy 12cm, położonym ok. 50 cm od górnej krawędzi serwety?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 12**

**Pakiet 4, pozycja 1, składowa 1 -** Czy Zamawiający dopuszcza serwetę wykonaną z materiału trójwarstwowego o gramaturze 130g/m2 o wymiarach 200cm x 280cm z okrągłym otworem samoprzylepnym bez folii, o średnicy 10cm, położonym ok 78cm od górnej krawędzi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 13**

**Pakiet 4, pozycja 1, składowa 3** - Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości kleszczyków do gazików +/- 1 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga to odnotowania przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy) tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr** **14**

**Pakiet 4, pozycja 1, składowa 5** - Czy Zamawiający dopuszcza miskę nerkowatą o pojemności 800 ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr** **15**

**Pakiet 4, pozycja 2, składowa 2** - Czy Zamawiający dopuszcza serwetę wykonaną z materiału trójwarstwowego o gramaturze 130g/m2 o wymiarach 120cm x 170 cm z okrągłym otworem samoprzylepnym bez folii, o średnicy 12cm, położonym ok. 50 cm od górnej krawędzi serwety?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 16**

**Pakiet 4, pozycja 2, składowa 2** - Czy Zamawiający dopuszcza serwetę trójwarstwowej włókniny SMS o gramaturze 130g/m2 o wymiarach 200cm x 280cm z okrągłym otworem samoprzylepnym bez folii, o średnicy 10cm, położonym ok 78cm od górnej krawędzi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 17**

**Pakiet 4, pozycja 2, składowa 3** - Czy Zamawiający dopuszcza kompres z włókniny 4-warstwowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 18**

**Pakiet 4, pozycja 2, składowa 4** - Czy Zamawiający dopuszcza skalpel bezpieczny nr 11P?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga to odnotowania przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy) tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 19**

**Pakiet 4, pozycja 2, składowa 6** - Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości igłotrzymacza matelowego +/- 1 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga to odnotowania przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy) tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 20**

**Pakiet 4, pozycja 2, składowa 7** - Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości kleszczyków +/- 1 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga to odnotowania przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy) tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 21**

**Pakiet 5, pozycja 1**- Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie:

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 80cm 2-warstwowa epiduralna (do znieczuleń przewodowych) z centralnym otworem przylepnym 6cm x 15cm, przylepne rogi

10 x Kompres z włókniny 30G 4W 7,5cm x 7,5cm

1 x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm

1 x Igła iniekcyjna (0,5 x 25)

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

1 x Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer-Lock

1 x Strzykawka 3-częściowa 3ml Luer-Lock

1 x Pęseta plastikowa 13cm niebieska?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga to odnotowania przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy) tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 22**

**Pakiet 6, pozycja 1 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu uniwersalnego wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 155 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 207 cm H2O. O składzie:

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145 cm

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

• 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cmx90cm, wzmocnienie 25cmx60cm

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cmx180cm, wzmocnienie 25cmx60cm

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cmx240cm, wzmocnienie 25cmx60cm

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cmx190cm.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 23**

**Pakiet 6, pozycja 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu z wycięciem U, z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. Skład:

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cmx260cm, z wycięciem "U" o wymiarach 20cmx100cm

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm

• 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

• 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

• 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm, kraton 88µm

• 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 150cm (450cm w stanie rozciągniętym)

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70g/m2?



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 24**

**Zadanie nr 5**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do wkłucia lędźwiowego o składzie:

a) 1x Serweta foliowana z celulozową warstwą chłonną 45x75cm, serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 42g/m2 – owinięcie zestawu – 1szt.

b) 1x Serweta 50x60cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m2, z samoprzylepnym otworem Ø10cm oraz przylepcami w górnych rogach serwety,

c) 10x Kompresy z włókniny 7,5x7,5, 4-warstwowy,

d) 1x Opatrunek wyspowy z przylepcem 7,2x5cm,

e) 1x Igła iniekcyjna 18G (1,2x40mm), różowa,

f) 1x igła iniekcyjna 25G (0,5x25mm), pomarańczowa,

g) 1x Strzykawka 5ml, 3-częściowa Luer-Lock,

h) 1x Strzykawka 3ml, 3-częściowa Luer,

i) 1x Pęseta plastikowa 13cm, zielona,

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 25**

**Zadanie nr 6**

**poz.1:** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie sterylnego zestawu uniwersalnego z dodatkowymi łatami chłonnymi o składzie:

a) 1x serweta na stolik Mayo, wzmocniona 80 x 145cm,

b) 2x samoprzylepne boczne serwety wymiary 75 x 90cm, dodatkowa warstwa wysokochłonna w strefie krytycznej 37,5x70cm

c) 1x samoprzylepna serweta średnia 200 x 170 cm, dodatkowa warstwa wysokochłonna w strefie krytycznej 37,5x70cm

d) 1x przyklejana serweta duża (górna) 150 x 240cm dodatkowa warstwa wysokochłonna w strefie krytycznej 37,5x70cm, wyposażona na krawędziach w 2 samoprzylepne mocowania do utworzenia pionowego ekranu anestezjologicznego.

e) 1x taśma samoprzylepna 9x50cm

f) 1x serweta na stół do instrumentarium 150 x 190cm jako owinięcie zestawu

g) 2x ręczniki chłonne o wymiarze 20 x 40 cm

Serwety z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni, gramatura min. 62g/m² + łata chłonna 60g/m2, nieprzemakalność min. 152 cm H2O. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy.



**poz.2:** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie sterylnego zestawu z wycięciem U do operacji stawu biodrowego z dodatkowymi łatami chłonnymi o składzie:

a) 1 serweta górna z taśmą samoprzylepną o wymiarze 240 x150 cm, dodatkowa warstwa wysokochłonna w strefie krytycznej 37,5x70cm

b) 1 serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 230 x 260 cm z wycięciem U o wymiarze 20x100cm, dodatkowa warstwa wysokochłonna w strefie krytycznej 80x120cm

c) 1 Serweta na stół do instrumentarium 150x190 cm, jako owinięcie zestawu

d) osłona na kończynę o wymiarach 37x120 cm wykonana z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni o gramaturze 55g/m2,;

e) 6 szt. włókninowe taśmy samoprzylepne o wymiarach 9x50cm;

f) 2 szt. ręcznik chłonny 20x40 cm.

g) 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145,

h) kieszeń samoprzylepna w rozmiarze 40 x 30 cm jednokomorowa

Serwety z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni, gramatura min. 62g/m² + łata chłonna 60g/m2, nieprzemakalność min. 152cm H2O,

Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy.



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 26**

**Zadanie nr 8**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do iniekcji doszklistkowej o składzie:

a) 1x serweta na stolik 90 x 75 cm służąca do zawinięcia zestawu,

b) 1x serweta operacyjna z laminatu dwuwarstwowego 130 x 90 cm z otworem 6x8 cm zintegrowany z folią chirurgiczną z nacięciem,

c) 1x rozwórka metalowa do powiek,

d) 1x przyrząd o długości 8 cm do odmierzania miejsca iniekcji, końcówki 3,5-4 mm,

e) 1x kleszczyki plastikowe pean 13 cm,

f) 1x strzykawka 29G, insulinowa o pojemności 1 ml z wtopioną igłą 29Gx13 mm ze standardową podziałką elementarną 0,02ml, brak martwej przestrzeni (gwarancja podania pełnej dawki leku),

g) 2x patyczek plastikowy 15cm x 2,5mm z wacikiem o śr. 4mm,

h) 7x kompresy włókninowe 4 W 7,5 x 7,5cm,

i) 1x pojemnik plastikowy 125 ml, okrągły,

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 27**

Dotyczy warunków umowy **§2 ust. 1 pkt. 3)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do godziny 15:00? Pozwoli to na realizację dostaw zgodną z terminem dostaw wyznaczonym przez Zamawiającego w dniach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 28**

Dotyczy warunków umowy **§6 ust. 1 pkt b) c)**

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić istniejący zapis na następujący:

1. w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 4 ust. 3 - w wysokości **0,5%** wartości netto reklamowanego przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2. w przypadku, gdy dojdzie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 % maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za dany pakiet.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 29**

Dotyczy warunków umowy **§6 ust. 2**

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić istniejący zapis na następujący:

1. Kary określone w ust. 1 są niezależne od siebie i każda z nich może być naliczona osobno
w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w umowie dla jej naliczenia. Suma naliczonych na podstawie umowy kar, których może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy na podstawie umowy nie może przekroczyć **10%** wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy dla danego pakietu, a suma naliczonych kar umownych, których może dochodzić Wykonawca od Zamawiającego na podstawie umowy wynosi 0 (zero) złotych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.