## informacje ogólne
ZP. | 272.1.113.2024 | [16 empty] | Załącznik nr 1a.1
Informacje o budynkach i lokalach UM WW-M w Olsztynie
4 | 16 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 10 | 35
L.p. | Adres | Przeznaczenie budynku | Rok / lata budowy | Konstrukcja i materiały * |  |  |  | Instalacje* | Liczba kondygnacji naziemnych ** | Podpiwniczenie | Liczba dźwigów | Powierzchnia użytkowa budynku [m²] | Udział Województwa | Suma ubezpieczenia [zł] | Remonty | Stan techniczny | Dodatkowe informacje | Uwagi
|  |  |  | ściany | stropy | dach | pokrycie dachu | [7 empty] | w ciągu ostatnich 20 lat
1 | Olsztyn ul. Emilii Plater 1 | biurowy, użyteczności publicznej | 1908-1911 | K, C | brak danych | DR | Dc | E, G, W-K, CO, We, Kl, Od, Te | 3+PU | TAK | 2 | 10559.6 | 0.601 | 57120000 | 2007 rok - remont kapitalny: instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu; 2022 rok - przebudowa pomieszczeń po byłej stołówce na pomieszczenia biurowe 2023 rok - remont wszystkich ścian elewacji na dziedzińcu wewnętrznym | dobry | Budynek wpisany do rejestru zabytków | Część budynku jest własnością Skarbu Państwa, użytkowana przez NSA (ta część nie jest przedmiotem ubezpieczenia). Część Sądu oddzielona jest oszklonymi drzwiami.
2 | Olsztyn ul. Głowackiego 17 / Kościńskiego 11 | biurowy, użyteczności publicznej | 1974 | [8 empty] | 5370 | 1 | 46780000
| bryła A (od ul. Glowackiego) |  |  | C | Ż | Pk | P | E, W-K, CO, We, Kl, Od, Te | 4 | TAK częściowo | - | 1870 | 1 |  |  | dobry |  | Część budynku użytkowana jest przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
| bryła B (przy pl. Solidarności) |  |  | C | Ż | Pk | P | E, W-K, CO, We, Kl, Od, Te | 4 | TAK | 1 | 3500 | 1 |  | 2013 rok - przebudowa budynku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego, 2014 rok - Dobudowanie zewnętrznego szybu i montaż nowego dźwigu osobowego, przebudowa pomieszczenia magazynowego na potrzeby archiwum, 2015 rok - remont dachu, elewacji, przebudowa pomieszczeń parteru bryły B na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, 2016 rok - przebudowa pomieszczeń piwnicznych bryły B budynku, 2020 rok- remont łazienek | dobry
| bryła C ul. Kościńskiego 11 |  |  | C | Ż | Pk | P | E, W-K, CO, We, Kl, Od, Te | 3 | NIE | - | - | 0 |  | 2022 rok – remont kapitalny |  |  | Własność CEiIK (ta część nie jest przedmiotem ubezpieczenia)
3 | Elbląg ul. Zacisze 18 | biurowy, użyteczności publicznej | po 1890 | C | Ż | DR | Dc | E, G, CO, W-K, We, Od, Te, Kl | 3+S | TAK częściowo 43% | 0 | 487.98 | 1 | 4400000 | W 2011 roku budynek oddany do użytku po adaptacji byłej szkoły na pomieszczenia biurowe.Modernizacja budynku zabytkowewgo obejęł: mury, ściany, sufity posadzki. konstrukcja i pokrycie dachu, rury spustowe, rynny, rewizje, kominy,schody, stolarkę okienną i drzwiową, instalację elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa. W 2016 roku wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji pomieszczenia sekretariatu i gabinetu dyrektora (wymiana wykładziny,malowanie pomieszczeń). W 2023 roku wykonano konserwację balustrad (poręczy) na klatce schodowej w budynku. W 2024 roku dokonano częściowej naprawy uszkodzonej przez korniki drewnianej werandy (ganku) przyległej do budynku biura oraz naprawy najbardziej zniszczonych elementów drewnianej wiaty śmietnikowej. | dobry | Budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr 121/89 w dniu 24.07.1989 r. Od południa do budynku przylega ganek o konstrukcji drewnianej, przeszklony, z dachem pokrytym dachówką.
4 | Olsztyn pl. Bema 3 | biurowy | po 1900 | C | brak danych | DR | P + B | E, G, W-K, COL, Kl, Te | 4 | TAK | 1 | 219.68 | 1 | 1920000 | 2008 rok - remont kapitalny: instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, pokrycie dachu | dobry | Budynek wpisany do rejestru zabytków; lokal biurowy znajduje się na 3 kondygnacji w budynku 4-ro kondygnacyjnym
| lokal biurowy w budynku | [10 empty] | 185.96 | 1
| piwnica | [10 empty] | 33.72 | 1
5 | Olsztyn ul. Kościuszki 37A | biurowy | 1955 | C | - | DR | P | E,G, W-K, COL, | 1 | NIE | - | 106 | 1 | 930000 | 2010 rok - remont kapitalny: instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, pokrycie dachu | dobry | Budynek jest ogrodzony
6 | Olsztyn ul. Partyzantów 24 | biurowy | lata 20-ste XIX w. | C | Ż | DR | Bd | E, G, W-K, COL, Kl, Od, Te | 3 | TAK | - | 834 | 1 | 7270000 | 2000 rok - remont kapitalny | dobry | Budynek wpisany do rejestru zabytków
Razem | [10 empty] | 4 | 23166.94 |  | 118420000
* | Legenda: | Materiały |  |  | Instalacje |  |  | ** | Liczba kondygnacji - legenda:
| B | blacha |  | CO | centr. ogrzew. |  |  | P | poddasze
| Bd | blachodachówka |  | COL | centr. ogrzew. lokalne |  |  | PMU | poddasze mieszkalno-użytkowe
| BG | bloczki gazobetonowe |  | E | elektryczna |  |  | PU | poddasze użytkowe
| BS | bloczki silikatowe |  | G | gazowa |  |  | S | strych
| C | murowane z cegły |  | Kl | klimatyzacja
| Db | dachówka betonowa |  | Od | odgromowa
| Dc | dachówka ceramiczna |  | Pc | ogrzewanie piecowe
| DR | drewno |  | Te | teleinformatyczna
| E | eternit |  | We | wentylacja mechaniczna
| Gb | gont bitumiczny |  | W-K | wodno-kanalizacyjna
| K | kamień
| P | papa
| Pk | płyta korytkowa
| Pż | płyta żerańska
| St | stal
| Ż | żelbet