Załącznik Nr 1 do SWZ

OFERTA

| WYKONAWCA : | .............................................................................................................................................................. |  |
| --- | --- | --- |
| adres: | .............................................................................................................................................................. |  |
| Tel. | .............................................................................. | Fax. ..................................................................... |
| REGON | .............................................................................. | NIP ...................................................................... |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy | [...] Wykonawca jest wpisany do KRS nr ………………... [...] Wykonawca jest wpisany do CEIDG [...] Wykonawca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej [...] Status innego rodzaju…………………………… |  |
| e-mail | .............................................................................. |  |

1. Zobowiązania wykonawcy - składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na świadczenie usługi naprawy, konserwacji oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

Cena netto* ........................................................................złotych

(słownie:.............................................................................................................................................…)

stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT ...........................złotych

Cena brutto* ....................................................................................złotych

(słownie:............................................................................................................................................................................…)

Tabela rozliczeniowa:

| Lp. | Nazwa elementu cenotwórczego | Ilość (obmiar) |  | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 = 3 x 4 | 5 |
| 1 | Świadczenie usługi konserwacji, bieżącego utrzymania urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego i instalacji elektrycznych |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Usługa konserwacji, bieżącego utrzymania urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września oraz w budynkach UMIG i USC we Wrześni | ryczałt miesięczny | 12 |  |  |  |
| 2 | Naprawa i usuwanie awarii urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września oraz w budynkach UMIG i USC we Wrześni |  |  |  |  |  |
| 2.1. | KNR 231-05-01-02-00 Chodnik z kostki granitowej / betonowej na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1 |  |  |  |
| 2.2. | KNR 231—8-15-01-00 Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35cm i kostki betonowej na podsypce piaskowej | m2 | 1 |  |  |  |
| 2.3. | KNR 231-08-01-01-00 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej grub. 12cm | m2 | 1 |  |  |  |
| 2.4. | KNR 201-03-20-02-00 Zasypanie ręcznie wykopu – wymiana gruntu pod chodnikiem | m3 | 1 |  |  |  |
| 2.5. | KNR 201-02-36-01-00 Zagęszczanie wykopów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat. 1-3 | m3 | 1 |  |  |  |
| 2.6. | KNNR 009-09-01-02-00 Wymiana słupa żelbetowego pojedynczego z ustojami | szt. | 1 |  |  |  |
| 2.7. | KNNR 009-01-08-00 Demontaż słupa żelbetowego pojedynczego z ustojami | szt. | 1 |  |  |  |
| 2.8. | KNNR 009-09-04-03-00 Prostowanie słupa pojedynczego | szt. | 1 |  |  |  |
| 2.9. | KNNR 009-09-02-04-00 Demontaż trzonu kabłąkowego z izolatorem na słupie stojącym | szt. | 1 |  |  |  |
| 2.10. | KNNR 009-10-01-02-00 Wymiana słupa oświetleniowego stalowego do 300 kg | szt. | 1 |  |  |  |
| 2.11. | KNNR 009-09-03-01-00 Wymiana przewodu nieizolowan. Al linii NN do 25 mm2 | km | 1 |  |  |  |
| 2.12. | KNNR 009-08-06-03-04 Mufa przelotowa z tworzywa na kablu do 120 mm2 w rowie kablowym | szt. | 1 |  |  |  |
| 2.13. | KNNR 009-01-02-03-00 Wymiana złącza napowietrznego | kmpl | 1 |  |  |  |
| 2.14. | KNR 403-08-10-02-00 Wymiana przewodu izolowanego o przekroju do 4x10mm2 z wejściem na słup | szt. | 1 |  |  |  |
| 2.15. | KNR 508 08 1103 00 Sprawdzenie próbnikiem napięcia punktu odbioru | szt | 1 |  |  |  |
| 2.16. | KNR 403 112 0101 00 Sprawdzenie izolacji induktorem | szt | 1 |  |  |  |
| 2.17. | KNR 403 00 0505 00 Pomiar (pierwszy i kolejne) obwodu instalacji odbiorczej | szt | 1 |  |  |  |
| 2.18. | KNR 510 004501 00 Obróbka na sucho kabla do 1kV 3 i 4 żyłowego do 20mm2 | szt | 1 |  |  |  |
| 2.19. | KNR 508 08 1304 00 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 20mm2 | szt | 1 |  |  |  |
| 2.20. | KNR 508 08 1704 00 Oznaczenie przewodu zerowego | szt | 1 |  |  |  |
| 2.21. | KNR 403 06 1001 00 Wymiana żarówek | szt | 1 |  |  |  |
| 2.22. | KNR 403 06 0812 00 Wymiana układów zapłonowych | szt | 1 |  |  |  |
| 2.23. | KNR 510 10 0507 00 Montaż za zamontowanym wysięgniku opraw oświetleniowych | szt | 1 |  |  |  |
| 2.24. | KNR 403 09 0302 02 Wymiana końcówek kablowych zaciskanych na przewodach do 20mm2 | szt | 1 |  |  |  |
| 2.25. | KNNR 005 07 0702 00 Ręczne układanie kabli w rowach kablowych o masie do 1,0 kg/m z przykryciem kabli folia PCW | m | 1 |  |  |  |
| 2.26. | KNNR 005 07 2610 00 Układanie kabli w budynkach, budowlach z mocowaniem o masie do 1,0kg/m | m | 1 |  |  |  |
| 2.27. | KNNR 005 04 0104 00 Montaż szafki oświetleniowej | szt | 1 |  |  |  |
| 2.28. | KNNR 005 03 1209 00 Montaż zabezpieczeń | szt | 1 |  |  |  |
| 2.29. | KNNR 005 06 0204 00 Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120mm2 | m | 1 |  |  |  |
| 2.30. | KNNR 005 06 0605 00 Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej o dlug do 4,5 m | szt | 1 |  |  |  |
| 2.31. | KNNR 005 06 0606 00 Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej o dlug do 4,5 m – dodatek za każde następne 1,5 m | szt | 1 |  |  |  |
| 2.32. | KNNR 005 13 0401 00 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego – pierwszy i kolejny | szt | 1 |  |  |  |
| 2.33. | KNNR 005 13 0203 00 Badanie linii kablowej nN – do 4 żył | szt | 1 |  |  |  |
| 2.34. | Lokalizacja uszkodzonego kabla do 120 mm2 | kmpl | 1 |  |  |  |
| 2.35. | Przewierty – przeciski pod jezdnią i chodnikami o średnicy do 160 mm | m | 1 |  |  |  |
| 2.36. | Wymiana klosza | szt | 1 |  |  |  |
| 2.37. | Malowanie słupa | szt | 1 |  |  |  |
| 2.38. | Wymiana przepalonych źródeł światła zgodnie z rodzajem oprawy | szt | 1 |  |  |  |
| 2.39. | Wymiana uszkodzonych dławików | szt | 1 |  |  |  |
| 2.40. | Wymiana uszkodzonych bezpieczników latarnikowych | szt | 1 |  |  |  |
| 2.41. | Wymiana opraw na energooszczędne | szt | 1 |  |  |  |
| 2.42. | Wymiana oprawy LED lampy solarnej ulicznej | szt | 1 |  |  |  |
| 2.43. | Wymiana baterii solarnej oświetlenia ulicznego | szt | 1 |  |  |  |
| 2.44. | Dostawa i montaż ulicznej lampy solarnej LED ze słupem stalowym 5m i fundamentem LED 50W / panel 100W | szt | 1 |  |  |  |
| 3 | Sporządzenie i prowadzenie książki obiektu | szt. | 1 |  |  |  |
| Łącznie: (wartości przenieść powyżej) |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: ceny jednostkowa i wartości podajemy do dwóch miejsc po przecinku np.: 3,78 zł, 11.234,98 zł)

Składniki kalkulacyjne:

a) stawka roboczogodziny (R)   .........zł, podnośnik ............. zł.

b) koszty pośrednie (Kp)  …….% liczone od (R+S),

c) zysk(Z)  ….….% liczony od (R+ Kp(R+S)+S).

2. Oświadczenie w zakresie poza cenowych kryteriów oceny ofert:

– termin płatności faktury ……. dni  (nie więcej niż 30 dni);

- skrócenie czasu przystąpienia do usunięcia awarii sieci, urządzeń w budynkach urzędu w godzinach pracy urzędu:

[   ] o 15 minut;           	[   ] o 16 do 30 minut;              [   ] powyżej 30 minut

3. Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy jest .......…….………………….. tel. kontaktowy: .......……………..….........,  e-mail: ………………………………………………………………...

4. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2) Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3) Oświadczamy, że postanowienia określone w projekcie umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

4) Oświadczamy, pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kk, że wszystkie złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe oraz opisują stan faktyczny i prawny na dzień sporządzania oferty.

5) Oświadczamy że, wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3)

5. Wykonawca jest (odpowiednie zaznaczyć):

[...] mikroprzedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż  10 osób i roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro),

[...] małym przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż  50 osób i roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro),

[...] średnim przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 250 osób i roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro).

UWAGA:

Formularz powinien zostać złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy(-ów)

1) Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, nr 119, s. 1) zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,

2) inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni jest Pani Magdalena Środoń, e-mail: iod@wrzesnia.pl, tel. 616404172,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c i  art. 9 ust.1 i ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.

9) Pani/Pana dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, gdy wymagają tego przepisy prawa.

2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i                 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty

Podpis osobisty to podpis zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. jedn. Dz. U. 2020.332). Jest to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia eIDAS, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego, czyli poświadczenia elektronicznego, które przyporządkowuje dane służące do walidacji  podpisu osobistego do posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza. Certyfikaty podpisu elektronicznego stanowią warstwę elektroniczną dowodu osobistego i są wydawane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.