Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 370/2024/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa pieców do mineralizacji prób na potrzeby Wydziału Geoinżynierii UWM w Olsztynie”

Piec do mineralizacji prób – 2 sztuki

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. |  | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Typ urządzenia | Piec laboratoryjny, komorowy do mineralizacji prób. |  |  | Szt. | 2 |  |  |
|  | Moc urządzenia | Moc maksymalna (W) 2600 Moc nominalna (W) 1300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cechy | Izolacja wykonana z niskiej masy termicznej oraz elementy grzejne w postaci spirali z drutu oporowego umieszczone po bokach komory zapewniają wydajne ogrzewanie. Maksymalna osiągana temperatura: Nie mniej niż 1100 st. C. Wbudowany timer umożliwiający ustawienie opóźnionego startu. Materiał izolacji wykonany z niskiej masy termicznej formowanej próżniowo. Ceramiczne palenisko. Wentylacja zapewniona poprzez ceramiczny komin. Pojemność 14 litrów. Termopara typu K sterownik z pojedynczą rampą do wartości zadanej; timer procesowy Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb. : 630 x 450 x 520 lub mniejsze |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja producenta | 12 miesięcy lub więcej |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ