Wymagania i informacje Zamawiającego dla wszystkich Części:

- Przedmioty dostawy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny pod względem technicznym. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia określonym w przedmiotowym Formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, skompletowany i gotowy do użycia bez konieczności wykonania dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego.

- W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” oznacza wytworzony (wyprodukowany) środek trwały, który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami, posiadający certyfikat zgodności CE. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi pochodzić z produkcji nie starszej niż 2023 r.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 Pzp, traktując postawione wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia jako warunki minimalne, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał w zakresie oferowanego sprzętu. Zakres równoważności zawarty jest w określeniu minimalnych parametrów opisanych w rubryce B tabeli. Równoważność będzie oceniania w stosunku do wszystkich opisanych parametrów minimalnych.

- Zamawiający wymaga by z wypełnionych kolumn Załącznika nr 1 (FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY) jasno wynikało, jaki jest model, typ, nazwa oraz producent oferowanych podzespołów (procesor, dysk twardy, pamięć RAM, karta graficzna, obudowa, zasilacz, płyta główna oraz system komputerowy). Oferty bez jednoznacznie podanych, wyszczególnionych powyżej parametrów, będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5. Ustawy Pzp.

- Sposób wypełnienia rubryki „C”.

- W przypadku składania oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, należy wykreślić słowo „NIE” i wpisać oferowane parametry o ile w rubryce C widnieją wykropkowane pola.

- W przypadku składania oferty równoważnej, należy wykreślić słowo „TAK” i wpisać oferowany parametr we wszystkich wymaganych polach.

- Jeśli Wykonawca składa ofertę równoważną bądź o parametrach lepszych niż specyfikowane przez Zamawiającego, zobowiązany jest do opisania oferowanych parametrów lub funkcji.

- Wykonawca wypełnia, podpisuje i składa w ramach oferty, tabelę Części do której składa ofertę.

- UWAGA! Opis przedmiotu zamówienia za pomocą oferowanych parametrów technicznych nie oznacza kopiowania wymagań z rubryki B do rubryki C. Oferty złożone w ten sposób zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5. Ustawy Pzp.

| LP. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferta Wykonawcy wraz z opisem oferowanych parametrów w wymaganych miejscach | Oferowany sprzęt: Nazwa producenta, marka, model | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Typ przełącznika: Zarządzany | TAK/NIE |  | szt. | 2 |
|  | Przełącznik wielowarstwowy: L3 | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Zarządzanie przez stronę www | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Inspekcja ARP | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Konfigurowanie ustawień lokalizacji(CLI) | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Raport zdarzeń systemowych | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Switch bez podstawowych przełączeń Ethernet (porty typu RJ-45) | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Ilość portów 10G Ethernet (miedź) : Minimum 4 | TAK/NIE …………………………………………….. |  |  |  |
|  | Ilość slotów Modułu SFP+ : Minimum 24 | TAK/NIE …………………………………………….. |  |  |  |
|  | Port konsoli:RJ-45 | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Standardy komunikacyjne Minimum: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | TAK/NIE …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. |  |  |  |
|  | Obsługa 10G | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Technologia okablowania Copper Ethernet 10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | TAK/NIE …………………………………………….. |  |  |  |
|  | Dublowanie portów | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Routing oparty na regułach | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN 10,100,1000,10000 Mbit/s | TAK/NIE …………………………………………….. |  |  |  |
|  | Aktywne wyszukiwanie połączenia | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Pomiar długości kabla | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Kontrola wzrostu natężenia ruchu | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Agregator połączenia | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Obsługa sieci VLAN | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Funkcje wirtualnej sieci LAN Minimum: IP subnet–based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Stacked VLAN, Tagged VLAN, Mapowanie VLAN, Voice VLAN | TAK/NIE …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. |  |  |  |
|  | Liczba VLANs : Maksymalnie 4094 | TAK/NIE …………………………………………….. |  |  |  |
|  | Przepustowość rutowania/przełączania:Minimum 480 Gbit/s | TAK/NIE …………………………………………….. |  |  |  |
|  | Prędkość przekazywania: Minimum 240 Mpps | TAK/NIE …………………………………………….. |  |  |  |
|  | Wielkość tabeli adresów: Minimum 16000 wejścia | TAK/NIE …………………………………………….. |  |  |  |
|  | Rozszerzenie Jumbo Frames :9000 | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Funkcje DHCP DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Lista kontrolna dostępu (ACL) | TAK/NIE |  |  |  |
|  | IGMP snooping | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Uwierzytelnianie : Guest VLAN, Uwierzytelnianie na podstawie portów | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Typ uwierzytelniania IEEE 802.1x, RADIUS | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Szyfrowanie / bezpieczeństwo 802.1x RADIUS, SSH, SSH-2, SSL/TLS | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Protokoły zarządzające SNMP v1/2c/3, Telnet, HTTP/HTTPS, SSH, RADIUS, BOOTP, SNTP | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Protokół wybierania drogi: RIP-2 | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Możliwości montowania w stelażu | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Produkt stackowalny | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Układ (rodzaj obudowy): 1U | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Procesor wbudowany | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Taktowanie procesora: Minimum 800 MHz | TAK/NIE …………………………………………….. |  |  |  |
|  | Pojemność pamięci wewnętrznej: Minimum 512 MB | TAK/NIE …………………………………………….. |  |  |  |
|  | Wielkość pamięci flash: Minimum 256 MB | TAK/NIE …………………………………………….. |  |  |  |
|  | Zestaw do montażu haków | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Elementy dostarczone wraz ze switchem: Switch musi być dostarczony wraz z 5 modułami optycznymi o parametrach : SFP+, MultiMode, SR, 850nm, LC, 10Gbps. Moduły optyczne muszą być kompatybilne ze switchem, Jednocześnie zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów innego producenta niż producent switcha przy zastosowaniu kryterium kompatybilności. | TAK/NIE ………………………………………………………………. (wpisać nazwę producenta i model oferowanych modułów) |  |  |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące | TAK/NIE …………………………………………….. |  |  |  |
|  | Gwarancja: Zamawiający wymaga również gwarancji Producenta, Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) tj. switche muszą być dostarczone wraz z dokumentami potwierdzającymi ograniczoną gwarancję Producenta tj. opieka i wsparcie do 5 lat od wycofania z produkcji/sprzedaży przez producenta (End of Life). | TAK/NIE |  |  |  |

Uwaga!

Dokument należy wypełnić i podpisać zgodnie z zapisami SWZ