# 

ul. W. Szczepaniaka 23 25-118 Kielce

Regon 291011370 NIP 959-12-89-935

[wsplkielce@gmail.com](mailto:wsplkielce@gmail.com) tel: 41 330 34 18, tel/fax 41 330 34 11

**Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach**



Kielce, 17.02.2022r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy: zapytania ofertowego **ZO/2/2022/WSPL** na **zakup AUTOKLAWU** dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.

**PYTANIE NR 1:**

**Dotyczy zapisów SWZ:**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie konkretnych wymagań.

**Dotyczy Parametry Techniczne:**

Dotyczy Zaproszenia do złożenia oferty na zakup Autoklawu dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach, Znak sprawy ZO/2/2022/WSPL:

**PYTANIE NR 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, które posiada 12 wbudowanych programów (w tym 3 testowe) wybieranych bezpośrednio za pomocą przycisku membranowego?  
Uzasadnienie: większa ilość programów pozwala na bardziej precyzyjne dobranie parametrów sterylizacji do przeznaczonego materiału do sterylizacji.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane urządzenie, posiadało 12 wbudowanych programów.

**PYTANIE NR 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o mocy max. 2400 W?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane urządzenie było o mocy max 2400 W.

**PYTANIE NR 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia bez możliwości regulacji czasu sterylizacji? Czas ekspozycji jest dobrany w odpowiedni sposób do każdego programu tak, aby sterylizacja była efektywna. Ingerencja użytkownika w regulowanie czasu sterylizacji nie jest rekomendowane.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4:**

Nie, pozostaje zapis jak w SWZ.

**PYTANIE NR 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 24 miesięczną gwarancję?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5:**

Nie, pozostaje zapis jak w SWZ.

**Odpowiedzi na pytania i wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.**

**DYREKTOR WSPL SPZOZ w Kielcach**

**mgr Konrad Łęcki**