|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Szczecin, dnia 9 grudnia 2021r**

**ZP/220/83/21**

**Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa kubeczków jednorazowych oraz wyrobów medycznych jednorazowego użytku: kateterów do embolektomii, worków urologicznych, resuscytatorów”**

 **Wyjaśnienia 2**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24 Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca I**

**Zadanie 3 Resuscytatory jednokrotnego użytku**

1. Prosimy Zamawiającego celem doprecyzowania o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka ponieważ na pytanie: „ Czy Zamawiający dopuści resuscytatory dla dorosłych i dzieci o objętości rezerwuaru 1700 ml oraz dla noworodków o objętości rezerwuaru 900 ml?”- Zamawiający udzielił odpowiedzi że wymaga rezerwuaru 2500 ml, natomiast w dalszej części Zamawiający odpowiedział, ze dopuszcza rezerwuar 2000 ml. Również w formularzu nr 2 Zamawiający umieścił parametr wymagany - pojemność rezerwuaru 2500 ml.

**Odpowiedź**

**Zamawiający ponownie wyjaśnia, wymaga resuscytatorów dla dorosłych. Zamawiający dopuszcza pojemność rezerwuaru minimum 2000ml.**

 ***Z poważaniem***

 ***Dyrektor SPSK-2***

***/podpis w oryginale/***

***Sprawę prowadzi:***

***Przemysław Frączek***

***Tel. 91 466 1087***