## Arkusz1
Sprzęt ochronny podlegający sprawdzeniu do wysyłki czerwiec i lipiec 2022 - Kotłownia Dojazdowa
Lp. | Nazwa | Typ | Nr ewid. | Data ważności
1 | Kleszcze do bezpieczników | KI-30 | 046 | 2022-06-29
2 | Drążek izolacyjny | UDI-20 | 421 | 2022-06-29
3 | Drążek izolacyjny | UDI-20 | 788 | 2022-06-29
4 | Drążek z hakami ewakuacyjnymi | H-90-U | 12/2016 | 2022-06-29
5 | Chwytak izolacyjny | ChM | 120/2002 | 2022-06-29
6 | Chwytak izolacyjny | ChM | 192/B | 2022-06-29
7 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 257 | 2022-06-28
8 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 258 | 2022-06-28
9 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 259 | 2022-06-28
10 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 260 | 2022-06-28
11 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 261 | 2022-06-28
12 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 262 | 2022-06-28
13 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 263 | 2022-06-28
14 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 264 | 2022-06-28
15 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 265 | 2022-06-28
16 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 266 | 2022-06-28
17 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 267 | 2022-06-28
18 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 268 | 2022-06-28
19 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 269 | 2022-06-28
20 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 270 | 2022-06-28
21 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 271 | 2022-06-28
22 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 272 | 2022-06-28
23 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 273 | 2022-06-28
24 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 274 | 2022-06-28
25 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 275 | 2022-06-28
26 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 277 | 2022-06-28
27 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 278 | 2022-06-28
28 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 279 | 2022-06-28
29 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 280 | 2022-06-28
30 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 281 | 2022-06-28
31 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 282 | 2022-06-28
32 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 283 | 2022-06-28
33 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 284 | 2022-06-28
34 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 285 | 2022-06-28
35 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 100721 | 2022-07-04